4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 80% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 80% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 85% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

采用有釉瓷砖，其耐磨性为4级，内墙涂料采用乳胶漆，其耐洗刷性≥5000次，且乳胶漆中加入了以有机硅和石蜡的混合物制成的防污剂，加入量为乳胶漆重量的0.8%，其耐沾污性、耐刷性和耐候性都得到了很好的提升。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

材料决算清单.jpg