8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   28    ℃，室外平均热岛强度1.5℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：      0.6    ，活动场地的遮阳覆盖率      70     %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

结合地形特点，合理布置建筑形式，组织风道，构成适宜的风场、风速和风压，保证城市主导风向的形成，协调环境气候。增加草坪面积以及种植树木，其中树木的遮蔽作用能显著降低下垫面表面温度，减少下垫面对空气的热辐射，降低空气温度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

景观设计说明及图片展示.docx 场地热环境设计报告