8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目所在地为：华北 东北 西北 华中 华东 华南 西南

是否主要选用乡土植物：是 否，是否采用复层绿化：是 否

地下室顶板上覆土深度   1.1  m，当地园林绿化部门要求    1.0 m，是否设有疏水板及导水管等：是 否。

屋顶可绿化面积     2400   m2，屋顶绿化面积   2000    m2，屋顶绿化面积比   83.3  %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

本项目选用适应唐山气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。种植了国槐、大叶黄杨篱、微型月季和冷季型草坪，其中国槐树形丰满，姿态优美，冷季型草坪中黑芽芽70％和黑麦草30％混播草坪卷，机铲，覆盖率100％。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：

景观设计说明及图片展示 19#平面图t7.dwg 丰泽御景21#楼，dwg 丰泽御景二期22#楼.dwg