| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 |  | 报告厅 |  | III | 侧面 |  | 139.94 |  | 139.94 |  | 100 |
|  | 1012 |  | 餐厅 |  | IV | 侧面 |  | 34.06 |  | 34.06 |  | 100 |
|  | 1013 |  | 库房 |  | V | 侧面 |  | 34.05 |  | 33.59 |  | 99 |
|  | 1017 |  | 库房 |  | V | 侧面 |  | 21.05 |  | 17.82 |  | 85 |
|  | 1011 |  | 展厅 |  | IV | 侧面 |  | 37.69 |  | 37.69 |  | 100 |
|  | 1004 |  | 餐厅 |  | IV | 侧面 |  | 178.23 |  | 164.96 |  | 93 |
|  | 1014 |  | 活动室 |  | III | 侧面 |  | 30.35 |  | 30.35 |  | 100 |
|  | 1030 |  | 活动室 |  | III | 侧面 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1029 |  | 活动室 |  | III | 侧面 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1028 |  | 活动室 |  | III | 侧面 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1027 |  | 活动室 |  | III | 侧面 |  | 8.13 |  | 8.13 |  | 100 |
|  | 1024 |  | 库房 |  | V | 侧面 |  | 9.18 |  | 9.18 |  | 100 |
|  | 1008 |  | 普通教室 |  | III | 侧面 |  | 85.04 |  | 85.04 |  | 100 |
|  | 1010 |  | 健身房 |  | IV | 侧面 |  | 67.88 |  | 67.88 |  | 100 |
|  | 1001 |  | 多功能活动区 |  | III | 侧面 |  | 710.16 |  | 663.32 |  | 93 |
|  | 1007 |  | 库房 |  | V | 侧面 |  | 128.66 |  | 128.66 |  | 100 |
|  | 1003 |  | 报告厅 |  | III | 侧面 |  | 233.55 |  | 233.55 |  | 100 |
|  | 1016 |  | 库房 |  | V | 侧面 |  | 23.65 |  | 23.65 |  | 100 |
|  | 1032 |  | 休息厅 |  | IV | 侧面 |  | 7.38 |  | 7.38 |  | 100 |
| 2 | 2008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 552.98 |  | 552.98 |  | 100 |
|  | 2004 |  | 库房 |  | V | 侧面 |  | 29.90 |  | 29.90 |  | 100 |
|  | 2003 |  | 会议室 |  | III | 顶部 |  | 49.13 |  | 49.13 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光等级 |  | 采光类型 |  |  | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| 办公室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 552.98 |  | 552.98 |  | 100 |  |
| 报告厅 |  | III |  | 侧面 |  |  | 373.48 |  | 373.48 |  | 100 |  |
| 餐厅 |  | IV |  | 侧面 |  |  | 212.30 |  | 199.02 |  | 94 |  |
| 库房 |  | V |  | 侧面 |  |  | 246.49 |  | 242.79 |  | 98 |  |
| 展厅 |  | IV |  | 侧面 |  |  | 37.69 |  | 37.69 |  | 100 |  |
| 活动室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 62.86 |  | 62.86 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | III |  | 顶部 |  |  | 49.13 |  | 49.13 |  | 100 |  |
| 普通教室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 85.04 |  | 85.04 |  | 100 |  |
| 健身房 |  | IV |  | 侧面 |  |  | 67.88 |  | 67.88 |  | 100 |  |
| 多功能活动区 |  | III |  | 侧面 |  |  | 710.16 |  | 663.32 |  | 93 |  |
| 休息厅 |  | IV |  | 侧面 |  |  | 7.38 |  | 7.38 |  | 100 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 2405.37 |  | 2341.57 |  | 97 |  |