规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 301.69 |  |  | 0.15 | 0.09 | 0.30 | 0.46 | － |
| ︱├ C5632 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3432 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3432 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4932 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0721 | 1.47 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0721 | 1.47 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1521 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2032 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4332 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1521 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2032 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1002 | 31.68 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C4210 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1004 | 14.19 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱└ C3010 | 2.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1009 | 5.20 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1510 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1010 | 5.20 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1510 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 52.16 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.32 | 0.32 | － |
| ︱├ C3421 | 3.60 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C4921 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 14.19 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱└ C3010 | 2.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 211.35 |  |  | 0.15 | 0.06 | 0.31 | 0.37 | － |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3013 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0721 | 1.47 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0721 | 1.47 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 69.84 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.32 | 0.32 | － |
| ︱├ C3421 | 3.60 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C5621 | 6.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2010 | 30.94 |  |  | 0.14 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱└ C2115 | 4.44 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2011 | 30.94 |  |  | 0.14 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| └ C2115 | 4.44 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 52.16 |  |  | 0.14 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱├ C1815 | 3.60 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 3.96 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3002 | 14.19 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱└ C3010 | 2.10 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3003 | 211.35 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | － |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3013 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2413 | 2.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1813 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1515 | 1.80 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3004 | 69.84 |  |  | 0.14 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱├ C1815 | 3.60 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 6.42 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3010 | 30.94 |  |  | 0.14 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| ︱└ C2115 | 4.44 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3011 | 30.94 |  |  | 0.14 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | － |
| └ C2115 | 4.44 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |  |  |