8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   33    ℃，室外平均热岛强度     1.25     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：     0     ，活动场地的遮阳覆盖率     39.2      %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

- 调整建筑朝向，使主导风向迎风面积小于最大可能迎风面积，其比值满足对应气候区的限值要求。 - 增加人工构筑物的面积如亭廊等。增加绿化遮阳体投影面积如乔木等。 - 增加建筑通风架空面积。 - 增加活动场地中透水材质的面积，优化场地地面材质，如修改普通水泥沥青地面为透水沥青、透水砖等。 - 建筑屋顶设计中，尽可能利用可绿化空间，增加屋项的绿化面积。 - 建筑屋顶设计中，尽可能利用可绿化空间，增加屋项的绿化面积。 - 增加绿化和水体，增强蒸发和植物蒸腾作用，降低地表温度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：