**5#栋卫生间材料：**

蹲便器后进前出 17只

脚踏式不锈钢25外丝接冲水阀 17只

脚踏式不锈钢蹲便器冲洗管 17根

蹲便器密封圈 20只

生料带 30卷

**PPR材质：**

管径25四分之三内丝接 30个

25二分之一内丝接 30个

25四分之三内丝弯 30个

25二分之一内丝弯 30个

50管卡 50套

32管卡 50套

25管卡 50套

吊模用保温板 20块

内膨胀顶爆12 大 200个

50X25三通 20只

50X32大小头 10只

50X1/2内丝接 50个

50X1/2外丝接 5个

应急日光灯双管 8盏

水表DN50 10套

50铜止水阀 10套

不锈钢100U型管卡 50套

50U型管卡 200套

竖壁桥架400X200 带盖板 20米

**拖把池同车间用水**：

25水表 36套

止水阀 36套

**PPR：**

25 1/2内丝弯 100个

251/2外丝弯 100个