|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| 1 | 1026 | 起居室 | IV | 侧面 | 36.02 | 18.63 | 52 |
| 1024 | 阅览室 | III | 侧面 | 73.50 | 71.37 | 97 |
| 1006 | 餐厅 | IV | 侧面 | 58.67 | 58.67 | 100 |
| 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 83.15 | 83.15 | 100 |
| 1002 | 阅览室 | III | 侧面 | 220.20 | 197.22 | 90 |
| 1001 | 大堂 | IV | 侧面 | 193.79 | 193.79 | 100 |
| 1010 | 会议室 | III | 侧面 | 47.24 | 34.33 | 73 |
| 1009 | 会议室 | III | 侧面 | 47.29 | 47.29 | 100 |
| 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 71.79 | 58.42 | 81 |
| 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 71.79 | 65.11 | 91 |
| 1014 | 档案室 | IV | 侧面 | 23.04 | 21.43 | 93 |
| 1013 | 复印室 | IV | 侧面 | 28.79 | 22.16 | 77 |
| 1011 | 餐厅 | IV | 侧面 | 35.04 | 34.57 | 99 |
| 2 | 2016 | 大堂 | IV | 侧面 | 201.28 | 201.28 | 100 |
| 2014 | 阅览室 | III | 侧面 | 109.76 | 109.76 | 100 |
| 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 31.39 | 31.39 | 100 |
| 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 31.39 | 31.39 | 100 |
| 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 31.39 | 31.39 | 100 |
| 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 28.79 | 16.91 | 59 |
| 2005 | 起居室 | IV | 侧面 | 35.04 | 12.85 | 37 |
| 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 71.54 | 55.32 | 77 |
| 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 71.54 | 50.08 | 70 |
| 2002 | 普通教室 | III | 侧面 | 96.04 | 93.88 | 98 |
| 3 | 3009 | 阅览室 | III | 侧面 | 72.52 | 72.52 | 100 |
| 3006 | 起居室 | IV | 侧面 | 35.04 | 35.04 | 100 |
| 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 47.04 | 47.04 | 100 |
| 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 47.04 | 47.04 | 100 |
| 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 71.54 | 71.54 | 100 |
| 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 80.66 | 80.66 | 100 |