5 节能与能源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 建筑设计应符合国家及山西省现行相关建筑节能设计标准中的有关规定。 | / | — | √ |
|  | 5.1.2 | 不应采用电直接加热设备作为供暖、空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 | / | — | √ |
|  | 5.1.3 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | / | — | √ |
|  | 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中规定的现行值。 | / | — | √ |
|  | 5.1.5 | 有生活热水需求的建筑，应采用太阳能光热系统或其它可再生能源作为热源，并合理配置辅助加热系统。 | / | — | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.2 | 外门窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.3 | 围护结构热工性能指标优于国家和山西省现行相关建筑节能设计标准的规定。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 5.2.4 | 供暖、空调系统的冷、热源机组能效均优于国家和山西省现行相关建筑节能设计标准关于能效限定值的要求。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.5 | 通风空调系统风机单位风量耗功率、供暖空调系统冷热水循环泵耗电输热比应符合国家和山西省现行相关节能设计标准。 | 6 | 0 | 4 |
|  | 5.2.6 | 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。 | 10 | 0 | 3 |
|  | 5.2.7 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.8 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。 | 9 | 0 | 8 |
|  | 5.2.9 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 5.2.10 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的目标值。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 5.2.11 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 | 3 | 3 | 0 |
|  | 5.2.12 | 合理选用节能型电气设备。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 5.2.13 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。 | 3 | 0 | 3 |
|  | 5.2.14 | 合理采用蓄冷蓄热系统。 | 3 | 0 | 3 |
|  | 5.2.15 | 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖、供冷或生活热水需求。 | 4 | 0 | 4 |
|  | 5.2.16 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。 | 10 | 0 | 8 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 3.0 | 85.0 |