6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | / | — | √ |
|  | 6.1.2 | 给排水系统设置应合理、完善、安全。 | / | — | √ |
|  | 6.1.3 | 应采用节水器具。 | / | — | √ |
|  | 6.1.4 | 室外景观水体补水，应采用非传统水源或自然地表水体。 | / | — | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 建筑平均日用水量依次满足现行《山西省用水定额》DB14/T 1049及《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。 | 10 | 0 | 7 |
|  | 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损。 | 7 | 0 | 7 |
|  | 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象，且满足用水器具要求的最低工作压力。 | 8 | 0 | 7 |
|  | 6.2.4 | 设置用水计量装置。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 6.2.5 | 公用浴室采取节水措施。 | 4 | 4 | 0 |
|  | 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式。 | 7 | 0 | 7 |
|  | 6.2.8 | 空调设备或系统采用节水冷却技术。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 6.2.10 | 合理使用非传统水源。 | 15 | 0 | 15 |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 6.2.12 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 | 7 | 0 | 4 |
| 合计 |  |  | 97.0 | 4.0 | 86.0 |