7 节材与材料资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料和制品。 | / | — | √ |
|  | 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 | / | — | √ |
|  | 7.1.3 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 | / | — | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 择优选用建筑形体。 | 9 | 0 | 9 |
|  | 7.2.2 | 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计。 | 10 | 0 | 8 |
|  | 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。 | 5 | 0 | 4 |
|  | 7.2.5 | 采用工业化生产的预制构件。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.6 | 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。 | 6 | 0 | 3 |
|  | 7.2.7 | 选用本地生产的建筑材料。 | 10 | 10 | 0 |
|  | 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆。 | 5 | 0 | 3 |
|  | 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料。 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.12 | 采用可再利用和可再循环建筑材料。 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.13 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。 | 5 | 5 | 0 |
|  | 7.2.14 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 20.0 | 72.0 |