8 室内环境质量

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 | / | — | √ |
|  | 8.1.4 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》GB 50736和山西省《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241的规定。 | / | — | √ |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 | / | — | √ |
|  | 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | / | — | √ |
|  | 8.1.7 | 建筑材料、装修材料中有害物质含量，室内环境中的氨、甲醛、苯、氡和总挥发性有机物等污染物浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定 | / | / | ✖ |
| 评分项 | 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 12 | 0 | 12 |
|  | 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施。 | 6 | 0 | 6 |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中100人规模以上的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。 | 4 | 0 | 4 |
|  | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 | 3 | 0 | 3 |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.7 | 采用合理措施改善室内天然采光效果。 | 14 | 0 | 14 |
|  | 8.2.8 | 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。 | 4 | 0 | 4 |
|  | 8.2.9 | 合理采用调节方便，并可有效提高人员舒适性的采暖空调系统。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.10 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。 | 13 | 0 | 13 |
|  | 8.2.11 | 室内气流组织合理。 | 7 | 0 | 7 |
|  | 8.2.12 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.13 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 5.0 | 95.0 |