4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级 |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | 《建筑 地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级 |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | 《建筑地面工程防滑技 术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

1建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置 防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级 2建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑 地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级 3建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技 术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并釆用防滑条 等防滑构造技术措施