## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年03月02日
场地信息
地点 | 广州 | 经纬度 | 东经 113度14分 北纬23度8分
标准辐照 | 14376.1KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 220Wp
组件数量 | 160 | 总装机量 | 35.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角 270°(南) 倾斜角 35°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 2%
修正系数 | 5% | 系统综合效率 | 88.4%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 0.030513 | 6.7 | 8.4
2月 | 0.024121 | 5.3 | 7.6
3月 | 0.022717 | 5 | 8.9
4月 | 0.030814 | 6.8 | 9.1
5月 | 0.042394 | 9.3 | 9.1
6月 | 0.035863 | 7.9 | 8.3
7月 | 0.046887 | 10.3 | 8.3
8月 | 0.043411 | 9.6 | 8.6
9月 | 0.047061 | 10.4 | 7.9
10月 | 0.051581 | 11.3 | 8.6
11月 | 0.0418 | 9.2 | 7.6
12月 | 0.037333 | 8.2 | 7.6
全年 | 0.45449 | 100 | 100
年总发电量 | 122.2MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)