## 空调采暖年耗电指数
参照建筑
空调耗电指数 | [6 empty] | 采暖耗电指数
外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CC.W | ECFC.W | 外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 吸收系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 | 重质 | 2286.0252 | 1.5387 | 18.6 | 45796.6917 |  | 东 | 重质 | 2286.0252 | 1.5387 | 14.4 | 50650.7189 | 0.7 | -3.6 | -8863.8758
|  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.7 | -7.2 | 0
| 南 | 重质 | 2062.9431 | 1.6339 | 16.6 | 39166.1019 |  | 南 | 重质 | 2062.9431 | 1.6339 | 15.1 | 50895.709 | 0.7 | -9 | -21234.6336
|  | 轻质 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.7 | -18 | 0
| 西 | 重质 | 2380.7929 | 1.5724 | 20.4 | 53458.291 |  | 西 | 重质 | 2380.7929 | 1.5724 | 23.4 | 87599.7205 | 0.7 | -10.8 | -28301.4482
|  | 轻质 | 0 | 0 | 40.8 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.7 | -21.6 | 0
| 北 | 重质 | 1754.9785 | 1.6425 | 12 | 24214.1457 |  | 北 | 重质 | 1754.9785 | 1.6425 | 14.6 | 42086.4914 | 0.7 | -3.6 | -7264.2437
|  | 轻质 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.7 | -7.2 | 0
外门 （不含透明部分） | 东 |  | 24.57 | 5 | 29.2 | 2511.054 | 外门 （不含透明部分） | 东 |  | 24.57 | 5 | 28.8 | 3538.08 | 0.7 | -7.2 | -619.164
| 南 |  | 258.3 | 5 | 33.2 | 30014.4598 |  | 南 |  | 258.3 | 5 | 30.2 | 39003.2997 | 0.7 | -18 | -16272.8999
| 西 |  | 57.12 | 5 | 40.8 | 8156.736 |  | 西 |  | 57.12 | 5 | 46.8 | 13366.08 | 0.7 | -21.6 | -4318.272
| 北 |  | 131.68 | 4.4251 | 24 | 9789.3587 |  | 北 |  | 131.68 | 4.4251 | 29.2 | 17014.8378 | 0.7 | -7.2 | -2936.8076
屋顶 |  |  | 1415.2873 | 0.9 | 35.2 | 31385.4105 | 屋顶 |  |  | 1415.2873 | 0.9 | 21.4 | 27258.4328 | 0.7 | -7.4 | -6598.0693
外窗 (凸窗算玻璃面积) |  |  | 面积Fi | 遮阳系数SW | CC.W | ECFC.W | 外窗 (凸窗算璃面积) |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 遮阳系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 |  | 122.67 | 0.8 | 137 | 13444.6318 |  | 东 |  | 122.67 | 6 | 8.3 | 6108.9659 | 0.8 | -32.5 | -3189.4199
| 南 |  | 384.75 | 0.8 | 173 | 53249.4 |  | 南 |  | 384.75 | 6 | 8.5 | 19622.25 | 0.8 | -103.2 | -31764.96
| 西 |  | 103.77 | 0.8 | 215 | 17848.44 |  | 西 |  | 103.77 | 6 | 14.5 | 9027.99 | 0.8 | -141.1 | -11713.5576
| 北 |  | 286.2 | 0.8 | 131 | 29993.76 |  | 北 |  | 286.2 | 6 | 8.5 | 14596.2 | 0.8 | -32.7 | -7486.992
| 天窗 |  | 0 | 0 | 363 | 0 |  | 天窗 |  | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -97.3 | 0
合计 |  |  | 11269.087 |  |  | 359028.4811 | 合计 |  |  | 11269.087 |  |  | 380768.7761 |  |  | -150564.3436
总建筑面积A： |  |  | 10049.1209 | 平均楼层高度h： |  | 3 | 总建筑面积： |  |  | 10049.1209 | 平均楼层高度： |  | 3
墙面太阳辐射吸收系数： |  |  | 0.7 | 屋顶太阳辐射吸收系数： |  | 0.7 | 换气次数： |  |  | 1 | 换气次数相关系数： |  | 4.61
换气次数N： |  |  | 1 | 换气次数相关系数CC.N： |  | 4.16 | CH.0 |  |  | 2.6
CC.0 |  |  | -4.47 |  |  |  | 表面积： |  |  | 2851.26 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 0.28373
表面积： |  |  | 2851.26 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 0.28373 | CqH(地区相关系数) |  |  | 0 | CH |  | 0
CqC(地区相关系数) |  |  | 1.13 | CC |  | 1.3599
空调年耗电指数： |  |  | 59.4776 |  |  |  | 采暖年耗电指数： |  |  | 0
空调采暖年耗电指数： |  |  | 59.4776
Note on E17: llk: 夏季综合遮阳系数
Note on P17: llk: 冬季综合遮阳系数