# 附录A  居住建筑能效测评表

| 项目名称 |  |  |  | 园岭新村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  |  | -/- | 气候区域 |  |  | 夏热冬暖南区 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评内容 |  |  |  |  |  |  | 测评方法 |  | 测评结果 | 备注 |  |
| 基础项 | 相对节能率 |  |  |  |  |  |  |  | 55.42% | 5.1.1 |  |
| 规定项 | 围护结构 | 外窗气密性 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5.2.1 |
|  |  | 热桥部位（严寒寒冷/夏热冬冷） |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2 |
|  |  | 门窗保温（严寒寒冷/夏热冬冷） |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3 |
|  |  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4 |
|  |  | 外窗玻璃可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5 |
|  | 冷热源及空调系统 | 热源 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.6 |
|  |  | 锅炉类型及额定热效率 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.7 |
|  |  | 户式燃气炉 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.8 5.2.9 |
|  |  | 热量表 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.10 |
|  |  | 水力平衡 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.11 |
|  |  | 集中供暖系统循环水泵耗电输热比 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.12 |
|  |  | 自动检测与控制 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.13 |
|  |  | 供热量控制 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.14 |
|  |  | 分户温控及计量 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.15 |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.16 |
|  |  | 单元式机组 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.17 |
|  |  | 溴化锂吸收式机组 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.18 |
|  |  | 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.19 |
|  |  | 排风热回收 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.20 |
|  |  | 地源热泵系统 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.21 |
| 选择项 | 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.1 |
|  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.2 |
|  | 自然采光 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.3 |
|  | 遮阳措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.4 |
|  | 建筑外窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.5 |
|  | 边流量或变速 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.6 |
|  | 高等级设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.7 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.8 |
| 民用建筑能效测评机构意见： 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：测评方法填入内容为软件评估、文件审查、现场检查或性能测试；测评结果基础项为节能率，规定项为是否满足对应条目要求，选择项为所加分数；备注为各项所对应的条目。