5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d |  | 9 | 9 |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% | 3 |  |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 | 3 |  |
|  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d | 3 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。

本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光： 1、作业区域避免直射阳光。 2、室内人员的视觉背景不为窗口。 3、采用室内遮挡措施。 4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。

采光达标统计

| 内区 | 分析区域 |  | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 住宅主要功能空间 | 分析区域 |  | 采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 |
|  | 独栋H1~H2 | 卧室 | 570.50 |  | 586.10 | 97 |
|  |  | 起居室 | 315.57 |  | 315.57 | 59 |
|  |  | 总计达标面积比例(%) | 79 |  |  |  |
|  | 独栋户型J1~J2 | 卧室 | 328.38 |  | 487.96 | 95 |
|  |  | 起居室 | 511.98 |  | 540.38 | 67 |
|  |  | 总计达标面积比例(%) | 82 |  |  |  |
|  | 联排户型N1~S1 | 卧室 | 1632.54 |  | 1706.07 | 96 |
|  |  | 起居室 | 1267.91 |  | 2674.39 | 47 |
|  |  | 总计达标面积比例(%) | 66 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 4626.88 |  | 6310.47 |  |
| 公建主要功能空间 | 分析区域 |  | 采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；

3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：