**建设项目日照分析报告**

**项目名称：**  **金尊府**

**建设单位：**  **（章）**

**设计单位：**  **（章）**

2020年01月02日

**日照分析报告**

**一、建设单位（委托方）**名称：

地址：  邮政编码：

法定代表人：  联系人：  联系电话：

**二、设计单位（受托方）**名称：

地址：  邮政编码：

法定代表人：  联系人：  联系电话：

资质证书编号：

**三、日照分析项目情况**

**（一）建设项目基本情况：**

（以下简称委托方），就拟建  建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图 ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图 )。

**（二）基地内拟建建筑基本情况：**

基地内拟建建筑

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| 1# |  |  | 183 | 23.4 |
| 2# |  |  | 63 | 28.9 |
| 3# |  |  | 123 | 27.4 |
| 建筑A |  |  | 275 | 32.3 |

**（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：**

**（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：**

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

**四、日照分析标准及依据**

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

**5.0.2.1**住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

1. 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。
2. 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。
3. 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

**住宅建筑日照标准 表5.0.2-1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 | | Ⅳ气候区 | | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |
| 日照标准日 | 大 寒 日 | | | 冬 至 日 | |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 | | ≥1 | |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 | | | 9～15 | |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 | | | | |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

**7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。**

**7.1.2** 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

**5.1.3** 建筑日照标准应符合下列要求：

1. 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；
2. 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；
3. 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；
4. 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

**五、分析资料的来源说明**

**由委托方提供： 1.**

**2.**

**根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。**

**六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。**

**七、日照分析说明**

通过作拟建建筑 在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建 的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体 楼窗户进行日照定量分析。

**八、日照分析结论**

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表 页)。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分析建筑编号** | **拟建 建设后统计到窗** | **拟建 建设后统计到户** |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

**附 表： 共 页**

窗日照分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 | |
| 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 2.80 | **0** | **00:00** |
| 1 | 1.50 | 09:01～16:00 | 06:59 |
| 1～2 | 2.35～2.80 | **0** | **00:00** |
| 3 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 3 | 1.50 | 09:01～16:00 | 06:59 |
| 3 | 1.50 | 12:33～16:00 | 03:27 |
| 4 | 1.50 | 09:01～16:00 | 06:59 |
| 5 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 5 | 1.50 | 12:32～16:00 | 03:28 |
| 6 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 6 | 1.50 | 09:01～16:00 | 06:59 |
| 6 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 8 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 8 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 9 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 9 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 10 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 11 | 1.50 | 12:56～16:00 | 03:04 |
| 11 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 12 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 12 | 1.50 | 08:00～12:09 | 04:09 |
| 12 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 13 | 1.50 | 08:00～12:30 | 04:30 |
| 14 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 14 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 15 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 15 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 15 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 17 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 17 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 17 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 18 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 18 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 18 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 20 | 1.65 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 20 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 20 | 1.50 | 12:31～16:00 | 03:29 |
| 21 | 1.65 | **0** | **00:00** |
| 22 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 23 | 1.50 | 10:02～11:10 11:26～12:28 15:37～16:00 | 02:33 |
| 23 | 2.35 | **0** | **00:00** |
| 24 | 1.50 | 08:00～09:50 10:42～10:51 11:24～12:44 13:11～14:08 | 04:16 |
| 24 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 24 | 2.35 | **0** | **00:00** |
| 25 | 1.50 | 08:52～10:01 10:54～11:03 11:35～12:55 13:22～14:14 | 03:30 |
| 25～26 | 2.35～2.80 | **0** | **00:00** |
| 26 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 26～28 | 2.35～2.80 | **0** | **00:00** |
| 28 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 29 | 2.80 | **08:00～08:23** | **00:23** |
| 30～31 | 1.65 | **0** | **00:00** |
| 31 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 34～35 | 1.50 | 08:00～12:30 | 04:30 |
| 36 | 1.50 | **08:00～09:01** | **01:01** |
| 42～43 | 1.50 | **0** | **00:00** |
| 2 | 1～4 | 1.50～5.50 | **0** | **00:00** |
| 4 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 5.50 | 13:20～16:00 | 02:40 |
| 5～10 | 1.50～5.50 | **0** | **00:00** |
| 10 | 1.50 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 10 | 5.50 | 12:52～16:00 | 03:08 |
| 11～12 | 1.50～5.50 | **0** | **00:00** |
| 12 | 5.50 | 12:56～16:00 | 03:04 |
| 13 | 1.50 | 09:35～10:27 10:47～10:58 13:39～16:00 | 03:24 |
| 13～16 | 1.50～5.50 | **0** | **00:00** |
| 16 | 5.50 | 13:05～16:00 | 02:55 |
| 17～17 | 1.50 | **0** | **00:00** |
| 17 | 5.50 | **14:23～16:00** | **01:37** |
| 18 | 1.50 | **0** | **00:00** |
| 18 | 5.50 | **11:45～11:46** | **00:00** |
| 19～21 | 1.50 | **0** | **00:00** |
| 23 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 24 | 1.50 | **0** | **00:00** |
| 3 | 1～4 | 4.35～8.35 | **0** | **00:00** |
| 4 | 8.35 | 13:20～16:00 | 02:40 |
| 5 | 4.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5～7 | 4.35～8.35 | **0** | **00:00** |
| 7 | 9.78 | **11:45～11:47** | **00:00** |
| 8～9 | 4.35～8.35 | **0** | **00:00** |
| 10 | 4.35 | 09:19～09:21 09:58～12:31 15:37～16:00 | 02:58 |
| 10～10 | 4.35～8.35 | **0** | **00:00** |
| 11 | 4.35 | 08:00～09:50 10:34～10:51 11:11～12:51 13:10～14:10 | 04:47 |
| 11 | 4.35 | **0** | **00:00** |
| 11 | 8.35 | 12:52～16:00 | 03:08 |
| 12 | 4.35 | 08:51～10:02 10:47～11:04 11:22～13:02 13:23～14:21 | 04:06 |
| 12 | 4.35 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 8.35 | **11:16～11:37** | **00:21** |
| 13 | 4.35 | 09:29～10:27 10:40～10:58 13:39～16:00 | 03:37 |
| 13 | 4.35 | **0** | **00:00** |
| 13 | 8.35 | 12:56～16:00 | 03:04 |
| 14～17 | 4.35～8.35 | **0** | **00:00** |
| 17 | 8.35 | 13:05～16:00 | 02:55 |
| 18～18 | 4.35 | **0** | **00:00** |
| 18 | 8.35 | **14:23～16:00** | **01:37** |
| 19～20 | 4.35 | **0** | **00:00** |
| 21 | 4.35 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 21～23 | 4.35 | **0** | **00:00** |
| 25 | 4.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 1 | 7.20 | **0** | **00:00** |
| 1 | 7.20 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 1 | 11.20 | **0** | **00:00** |
| 2 | 7.20 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 3 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 7.20 | **0** | **00:00** |
| 4 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 11.20 | 13:20～16:00 | 02:40 |
| 5 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 11.20 | **0** | **00:00** |
| 6 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6～7 | 7.20～11.20 | **0** | **00:00** |
| 7 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 12.63 | **11:04～12:23** | **01:19** |
| 8 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 11.20 | **0** | **00:00** |
| 9 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9～10 | 7.20～11.20 | **0** | **00:00** |
| 10 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 11.20 | **0** | **00:00** |
| 11 | 7.20 | 08:00～08:22 08:58～09:12 09:33～12:09 15:05～16:00 | 04:07 |
| 11 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 11.20 | 12:52～16:00 | 03:08 |
| 12 | 7.20 | 09:05～09:21 09:41～12:31 15:37～16:00 | 03:29 |
| 12 | 7.20 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 11.20 | **09:40～09:55 10:52～11:37** | **01:00** |
| 13 | 7.20 | 08:00～14:10 | 06:10 |
| 13 | 7.20 | **0** | **00:00** |
| 13 | 11.20 | 12:56～16:00 | 03:04 |
| 14 | 7.20 | 08:51～14:21 | 05:30 |
| 14～14 | 7.20～11.20 | **0** | **00:00** |
| 15 | 7.20 | 08:45～08:47 09:20～10:58 13:39～16:00 | 04:01 |
| 15～17 | 7.20～11.20 | **0** | **00:00** |
| 17 | 11.20 | 13:05～16:00 | 02:55 |
| 18 | 7.20 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 18 | 7.20 | 08:00～11:19 | 03:19 |
| 18 | 11.20 | **14:23～16:00** | **01:37** |
| 19～21 | 7.20 | **0** | **00:00** |
| 21 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 7.20 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 22 | 7.20 | **0** | **00:00** |
| 23 | 7.20 | 08:00～08:07 08:49～08:55 09:22～11:27 14:15～16:00 | 04:03 |
| 23 | 7.20 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 24 | 7.20 | **0** | **00:00** |
| 25 | 7.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 1 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 1 | 10.05 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 1 | 14.05 | **0** | **00:00** |
| 2 | 10.05 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 3 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 4 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 14.05 | 13:20～16:00 | 02:40 |
| 5 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 14.05 | **0** | **00:00** |
| 6 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 14.05 | **10:37～11:53** | **01:16** |
| 7 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 7 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 15.48 | **10:35～12:23** | **01:48** |
| 8 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 14.05 | **0** | **00:00** |
| 9 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9～10 | 10.05～14.05 | **0** | **00:00** |
| 10 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 14.05 | **0** | **00:00** |
| 11 | 10.05 | 08:00～08:22 08:41～09:12 09:15～12:09 15:05～16:00 | 04:42 |
| 11 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 14.05 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 12 | 10.05 | 08:51～12:31 15:37～16:00 | 04:03 |
| 12 | 10.05 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 14.05 | 08:38～09:55 10:27～11:37 | 02:27 |
| 13 | 10.05 | 08:00～14:39 | 06:39 |
| 13 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 13 | 14.05 | 12:56～16:00 | 03:04 |
| 14 | 10.05 | 08:51～14:32 14:39～14:46 | 05:48 |
| 14～14 | 10.05～14.05 | **0** | **00:00** |
| 15 | 10.05 | 08:31～08:47 09:04～10:58 13:39～16:00 | 04:31 |
| 15～16 | 10.05～14.05 | **0** | **00:00** |
| 17 | 10.05 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 17 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 17 | 14.05 | 13:05～16:00 | 02:55 |
| 18 | 10.05 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 18 | 10.05 | 08:00～11:19 | 03:19 |
| 18 | 14.05 | **14:23～16:00** | **01:37** |
| 19～21 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 21 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 10.05 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 22 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 23 | 10.05 | 08:00～08:07 08:36～08:55 09:10～11:27 14:15～16:00 | 04:28 |
| 23 | 10.05 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 24 | 10.05 | **0** | **00:00** |
| 25 | 10.05 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 1 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 1 | 12.90 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 1 | 16.90 | **0** | **00:00** |
| 2 | 12.90 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 3 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 4 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 16.90 | 13:20～16:00 | 02:40 |
| 5 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 16.90 | **10:31～11:29** | **00:58** |
| 6 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 16.90 | **10:04～11:53** | **01:49** |
| 7 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 7 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 18.32 | 08:12～08:13 08:21～09:01 10:01～12:23 | 03:03 |
| 8 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 16.90 | **0** | **00:00** |
| 9 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9～10 | 12.90～16.90 | **0** | **00:00** |
| 10 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 16.90 | **0** | **00:00** |
| 11 | 12.90 | 08:00～12:09 15:05～16:00 | 05:04 |
| 11 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 16.90 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 12 | 12.90 | 08:51～12:31 15:37～16:00 | 04:03 |
| 12 | 12.90 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 16.90 | 08:36～11:37 | 03:01 |
| 13 | 12.90 | 08:00～14:45 | 06:45 |
| 13 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 13 | 16.90 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 14 | 12.90 | 08:51～14:53 | 06:02 |
| 14 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 14 | 16.90 | **08:19～09:04** | **00:45** |
| 15 | 12.90 | 08:14～10:58 13:39～16:00 | 05:05 |
| 15～16 | 12.90～16.90 | **0** | **00:00** |
| 17 | 12.90 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 17 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 17 | 16.90 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 18 | 12.90 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 18 | 12.90 | 08:00～11:19 | 03:19 |
| 18 | 16.90 | **14:23～16:00** | **01:37** |
| 19～21 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 21 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 12.90 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 22 | 12.90 | **0** | **00:00** |
| 23 | 12.90 | 08:00～08:07 08:16～11:27 14:15～16:00 | 05:03 |
| 23 | 12.90 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 24 | 12.90 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 25 | 12.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 1 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 1 | 15.75 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 1 | 19.75 | **0** | **00:00** |
| 2 | 15.75 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 3 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 4 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 19.75 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 5 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 19.75 | 09:18～11:29 | 02:11 |
| 6 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 19.75 | 09:38～11:53 | 02:15 |
| 7 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 7 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 21.18 | 08:00～09:01 09:29～12:31 | 04:03 |
| 8 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 19.75 | **0** | **00:00** |
| 9 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9～10 | 15.75～19.75 | **0** | **00:00** |
| 10 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 19.75 | **08:35～09:04** | **00:29** |
| 11 | 15.75 | 08:00～12:09 15:05～16:00 | 05:04 |
| 11 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 19.75 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 12 | 15.75 | 08:51～12:31 15:37～16:00 | 04:03 |
| 12 | 15.75 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 19.75 | 08:23～11:37 | 03:14 |
| 13 | 15.75 | 08:00～15:02 | 07:02 |
| 13 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 13 | 19.75 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 14 | 15.75 | 08:51～15:11 | 06:20 |
| 14 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 14 | 19.75 | **08:00～09:04** | **01:04** |
| 15 | 15.75 | 08:00～10:58 13:39～16:00 | 05:19 |
| 15～16 | 15.75～19.75 | **0** | **00:00** |
| 17 | 15.75 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 17 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 17 | 19.75 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 18 | 15.75 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 18 | 15.75 | 08:00～11:19 | 03:19 |
| 18 | 19.75 | **14:23～16:00** | **01:37** |
| 19～21 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 21 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 15.75 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 22 | 15.75 | **0** | **00:00** |
| 23 | 15.75 | 08:00～11:27 14:15～16:00 | 05:12 |
| 23 | 15.75 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 24 | 15.75 | **12:29～12:30** | **00:00** |
| 25 | 15.75 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 1 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 1 | 18.60 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 1 | 22.60 | **0** | **00:00** |
| 2 | 18.60 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 3 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 4 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 22.60 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 5 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 22.60 | 09:05～11:29 | 02:24 |
| 6 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 22.60 | 08:00～08:07 08:58～12:31 | 03:40 |
| 7 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 7 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 24.02 | 08:00～12:31 | 04:31 |
| 8 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 22.60 | **0** | **00:00** |
| 9 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9 | 22.60 | **08:00～08:30** | **00:30** |
| 10 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 10 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 22.60 | 08:09～09:04 13:03～14:56 | 02:48 |
| 11 | 18.60 | 08:00～13:05 13:19～13:35 15:05～16:00 | 06:16 |
| 11 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 22.60 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 12 | 18.60 | 08:51～13:05 15:37～16:00 | 04:37 |
| 12 | 18.60 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 22.60 | 08:00～11:37 | 03:37 |
| 13 | 18.60 | 08:00～15:03 | 07:03 |
| 13 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 13 | 22.60 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 14 | 18.60 | 08:51～15:20 | 06:29 |
| 14 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 14 | 22.60 | **08:00～09:04** | **01:04** |
| 15 | 18.60 | 08:00～12:30 13:39～16:00 | 06:51 |
| 15～16 | 18.60～22.60 | **0** | **00:00** |
| 17 | 18.60 | **11:55～12:30** | **00:35** |
| 17 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 17 | 22.60 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 18 | 18.60 | **11:55～12:30** | **00:35** |
| 18 | 18.60 | 08:00～11:19 | 03:19 |
| 18 | 22.60 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 19～21 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 21 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 18.60 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 22 | 18.60 | **0** | **00:00** |
| 23 | 18.60 | 08:00～12:43 14:15～16:00 | 06:28 |
| 23 | 18.60 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 24 | 18.60 | **12:28～12:30** | **00:00** |
| 25 | 18.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9 | 1 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 1 | 21.45 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 1 | 25.45 | **0** | **00:00** |
| 2 | 21.45 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 3 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 4 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 4 | 25.45 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 5 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 25.45 | 08:07～12:31 | 04:24 |
| 6 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 25.45 | 08:00～12:31 | 04:31 |
| 7 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 7 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 7 | 26.88 | 08:00～12:31 | 04:31 |
| 8 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 8 | 25.45 | **0** | **00:00** |
| 9 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 9 | 25.45 | 08:00～08:30 09:39～12:31 | 03:22 |
| 10 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 10 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 25.45 | 08:00～09:04 09:47～14:56 | 06:13 |
| 11 | 21.45 | 08:00～14:58 15:05～16:00 | 07:53 |
| 11 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 11 | 25.45 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 12 | 21.45 | 08:51～14:58 15:37～16:00 | 06:30 |
| 12 | 21.45 | 12:28～16:00 | 03:32 |
| 12 | 25.45 | 08:00～11:37 | 03:37 |
| 13 | 21.45 | 08:00～15:03 | 07:03 |
| 13 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 13 | 25.45 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 14 | 21.45 | 08:51～15:20 | 06:29 |
| 14 | 21.45 | **08:52～08:58** | **00:00** |
| 14 | 25.45 | **08:00～09:04** | **01:04** |
| 15 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 15～16 | 21.45～25.45 | **0** | **00:00** |
| 17 | 21.45 | **11:06～12:30** | **01:24** |
| 17 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 17 | 25.45 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 18 | 21.45 | 10:02～12:30 | 02:28 |
| 18 | 21.45 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 18 | 25.45 | 12:30～16:00 | 03:30 |
| 19～21 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 21 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 21.45 | **08:00～08:31** | **00:31** |
| 22 | 21.45 | **0** | **00:00** |
| 23 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 23 | 21.45 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 24 | 21.45 | **11:06～12:30** | **01:24** |
| 25 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 2 | 25.60 | 12:31～15:54 | 03:23 |
| 2 | 29.73 | 08:00～12:31 | 04:31 |
| 3 | 25.60 | 08:35～12:30 | 03:55 |
| 4 | 24.30 | **08:00～08:58** | **00:58** |
| 5～6 | 24.30 | 11:45～16:00 | 04:15 |
| 9 | 25.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 10 | 25.60 | 08:43～12:30 | 03:47 |

注 释：

1. 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。
2. 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。
3. 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。
4. 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。
5. 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

**九、附图**

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

**十、附录**

附录：住房和城乡建设部认证文件