## Slide 1: 汇报目录 1.项目概况 2.建筑漫游 3.采光分析 4.节能设计 5.热环境模拟 6.声环境模拟 7.风环境模拟 8.绿色策略

## Slide 2: 1、项目概况

## Slide 3: 本项目位于河南省郑州市郑东新区龙子湖周边,是以创新、协调、发展为主旋律的新型绿色培训中心项目。本方案尝试将绿色生态理念与现代智慧建造技术相结合,从建筑内部布局设计与外部环境方案设计入手，将节能、采光、通风、日照等绿色设计方案融入到会议中心项目中,构建一种全新的“生态化绿色建筑模式”。
基地区位与设计理念

## Slide 4
本项目为绿色建筑设计，本着“以人为本、协调发展、绿色开放”的设计理念，致力于打造一个集生态、绿色、健康于一体的多功能现代化培训中心项目。此外，本项目交通便利,公共服务设施完善。

## Slide 5: 2.建筑漫游

## Slide 6: 3.采光分析

## Slide 7: 采光效果分析彩图 室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境来带不同的采光效果。

## Slide 8: 建筑采光环境模拟结果
通过采光分析可知本项目中标准要求房间的采光效果，根据满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：

## Slide 9: 4.节能设计

## Slide 10: 节能设计相关构造
外墙构造
挑空楼板构造
外窗构造
周边地面构造

## Slide 11: 节能设计分析结果 本建筑按照《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标满足标准规定

## Slide 12: 5.热环境模拟

## Slide 13: 住区热岛强度分析 设计中通过增加绿地及水体面积，设计屋顶绿化方案，降低热岛强度，设置亭廊以提高遮阳覆盖率来满足舒适度的要求。《城市居住区热环境设计标准》：当进行评价性设计时，居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。
场地鸟瞰图
热岛强度

## Slide 14: 6.声环境模拟

## Slide 15: 声环境室外噪声分析 场地噪声分布
场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）
场地1.5m高度处声压级分布图（夜间）
场地噪声分布俯瞰图（昼间）
场地噪声分布俯瞰图（夜间）
参评建筑达标分析
环境噪声分析

## Slide 16: 7.风环境模拟

## Slide 17: 室外风环境模拟分析
三维视图
人行区域
放大系数
冬季风
夏季风
过渡季、夏季工况达标判断表
冬季工况达标判断表

## Slide 18: 8.绿色策略

## Slide 19
屋顶绿化能合理的利用和分配城市上层空间，美化城市高层建筑周围环境，创造与周围环境协调的城市景观。
下沉绿地可以减少城市的洪涝灾害,增加土壤水资源量和地下水资源量,减少绿地的浇灌用水，还可以减少城市河湖的水质污染和淤积量,增加绿地的土壤肥力。
透水路面能使雨水迅速渗入地下，还原地下水，保持土壤湿度。同时，它还能调节城市空间的温度和湿度，改善城市热循环，缓解热岛效应。
实木地板能自动调节室内的温湿度，减少风湿疾病的发生。同时，它还具有吸音、隔音、降低音压、缩短残响时间功能，减少噪音公害的污染。
空中花园
实木地板
透水路面
下沉绿地