4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

以单位面积空气渗透率为分级指标值,与单位缝长空气渗透率分级指标值综合定级。检测符合负压差下空气渗透率标准。对水密性能波动加压的使用范围符合标准。抗风压性能有关工程检测的内容符合标准。空气渗透性能,也称气密性,是指外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。外门窗气密性能的高低,对热量的损失影响极大,气密性能越好,则热交换就越少,对室温的影响也越小。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：