4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

结构的抗震性能。在设计过程中,考虑了地质条件,建筑所在地的地质条件较差,采取有针对性的措施,对地基土层进行加固处理,确保建筑地基与抗震设计要求相符,对地震进行有效抵御。保证地基基础的质量,才能确保建筑结构的抗震性能，建筑结构设计人员在设计过程中,考虑地基基础质量对建筑结构抗震性能的影响,并在实际设计阶段,采取有效的措施,处理地基基础,使地基基础的强度满足建筑要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：