5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

食堂屋顶上设置油烟净化器。卫生间、餐厅设排风口，避免串味。建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串適到室内其他空间,为此要保证合理的气流组织,采取合理的排风措施避免污染物扩散,将廚房和卫生间设置于建筑单元自然通风的负压侧,防止厨房或卫生间的气味进入室内而影响室内空气质量。同时,对不同功能房间保证一定压差,避免气味或污染物串通到室内其他空间。

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：