室内可吸入颗粒物浓度

报告书

| 项目名称 | 绿意·四季—沈阳八卦街居民楼改造设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 沈阳 |
| 设计编号 | BK40501 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年01月05日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18704031312 |

目录

1.	项目概况	错误!未定义书签。

1.1	建筑基本信息	错误!未定义书签。

1.2	建筑平面图	错误!未定义书签。

1.3	建筑三维轴测图	错误!未定义书签。

2	参考标准	错误!未定义书签。

3	评价标准	错误!未定义书签。

4	计算流程	错误!未定义书签。

5	计算参数	错误!未定义书签。

5.1	渗透风量	错误!未定义书签。

5.2	室内颗粒物源强	错误!未定义书签。

5.3	室外颗粒物污染源浓度	错误!未定义书签。

5.4	房间通风净化	错误!未定义书签。

6	计算结果	错误!未定义书签。

7	结论	错误!未定义书签。

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4~7层平面

8层平面

9层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn  ——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

  - 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5-3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | 585.6 | 3253.6 |
| 1 | 1002 | 房间 | 462.0 | 2566.5 |
| 1 | 1003 | 房间 | 188.8 | 1049.1 |
| 1 | 1004 | 房间 | 383.5 | 2130.5 |
| 1 | 1005 | 房间 | 188.5 | 1047.4 |
| 1 | 1006 | 房间 | 295.2 | 1639.8 |
| 1 | 1007 | 房间 | 252.9 | 1404.9 |
| 1 | 1008 | 房间 | 22.6 | 125.3 |
| 1 | 1009 | 房间 | 23.4 | 129.9 |
| 1 | 1010 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 1 | 1011 | 房间 | 370.9 | 2060.8 |
| 1 | 1012 | 房间 | 1620.7 | 9004.1 |
| 1 | 1013 | 房间 | 138.8 | 771.1 |
| 1 | 1014 | 房间 | 114.1 | 633.8 |
| 1 | 1015 | 房间 | 372.4 | 2069.0 |
| 1 | 1016 | 房间 | 250.7 | 1392.5 |
| 1 | 1017 | 房间 | 291.3 | 1618.3 |
| 1 | 1018 | 房间 | 286.3 | 1590.7 |
| 1 | 1019 | 房间 | 81.1 | 450.4 |
| 1 | 1020 | 房间 | 533.1 | 2961.7 |
| 1 | 1021 | 房间 | 111.0 | 616.9 |
| 1 | 1022 | 房间 | 201.7 | 1120.7 |
| 1 | 1023 | 房间 | 231.9 | 1288.3 |
| 1 | 1024 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2 | 2001 | 房间 | 869.7 | 4831.8 |
| 2 | 2002 | 房间 | 173.3 | 962.6 |
| 2 | 2003 | 房间 | 188.8 | 1049.1 |
| 2 | 2004 | 房间 | 359.1 | 1995.2 |
| 2 | 2005 | 房间 | 165.7 | 920.8 |
| 2 | 2006 | 房间 | 295.2 | 1639.8 |
| 2 | 2007 | 房间 | 252.9 | 1404.9 |
| 2 | 2008 | 房间 | 22.6 | 125.3 |
| 2 | 2009 | 房间 | 23.4 | 129.9 |
| 2 | 2010 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 2 | 2011 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 2 | 2012 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 2 | 2013 | 房间 | 343.8 | 1909.9 |
| 2 | 2014 | 房间 | 18.2 | 101.2 |
| 2 | 2015 | 房间 | 28.3 | 157.2 |
| 2 | 2016 | 房间 | 18.1 | 100.4 |
| 2 | 2017 | 房间 | 6.9 | 38.2 |
| 2 | 2018 | 房间 | 18.1 | 100.5 |
| 2 | 2019 | 房间 | 3.2 | 17.7 |
| 2 | 2020 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2 | 2021 | 房间 | 20.1 | 111.8 |
| 2 | 2022 | 房间 | 14.6 | 81.0 |
| 2 | 2023 | 房间 | 3.2 | 17.7 |
| 2 | 2024 | 房间 | 6.9 | 38.2 |
| 2 | 2025 | 房间 | 20.5 | 114.1 |
| 2 | 2026 | 房间 | 3.2 | 17.7 |
| 2 | 2027 | 房间 | 21.2 | 117.9 |
| 2 | 2028 | 房间 | 345.3 | 1918.1 |
| 2 | 2029 | 房间 | 16.6 | 92.4 |
| 2 | 2030 | 房间 | 24.9 | 138.5 |
| 2 | 2031 | 房间 | 158.0 | 877.7 |
| 2 | 2032 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2 | 2033 | 房间 | 19.0 | 105.8 |
| 2 | 2034 | 房间 | 30.1 | 167.3 |
| 2 | 2035 | 房间 | 21.9 | 121.4 |
| 2 | 2036 | 房间 | 260.9 | 1449.5 |
| 2 | 2037 | 房间 | 40.6 | 225.3 |
| 2 | 2038 | 房间 | 2.9 | 15.9 |
| 2 | 2039 | 房间 | 20.4 | 113.2 |
| 2 | 2040 | 房间 | 41.1 | 228.5 |
| 2 | 2041 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2 | 2042 | 房间 | 13.7 | 76.0 |
| 2 | 2043 | 房间 | 92.0 | 511.3 |
| 2 | 2044 | 房间 | 533.1 | 2961.7 |
| 2 | 2045 | 房间 | 24.6 | 136.5 |
| 2 | 2046 | 房间 | 5.9 | 33.0 |
| 2 | 2047 | 房间 | 25.7 | 143.0 |
| 2 | 2048 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 2 | 2049 | 房间 | 12.0 | 66.8 |
| 2 | 2050 | 房间 | 37.5 | 208.5 |
| 2 | 2051 | 房间 | 41.2 | 228.6 |
| 2 | 2052 | 房间 | 26.3 | 146.1 |
| 2 | 2053 | 房间 | 21.0 | 116.4 |
| 2 | 2054 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2 | 2055 | 房间 | 56.2 | 312.4 |
| 2 | 2056 | 房间 | 22.3 | 123.9 |
| 2 | 2057 | 房间 | 28.1 | 156.1 |
| 2 | 2058 | 房间 | 18.2 | 101.0 |
| 3 | 3001 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3 | 3002 | 房间 | 7.3 | 36.3 |
| 3 | 3003 | 房间 | 7.2 | 36.2 |
| 3 | 3004 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3 | 3005 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3 | 3006 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3 | 3007 | 房间 | 20.2 | 101.1 |
| 3 | 3008 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 3 | 3009 | 房间 | 22.3 | 111.3 |
| 3 | 3010 | 房间 | 28.3 | 141.3 |
| 3 | 3011 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3012 | 房间 | 30.8 | 154.1 |
| 3 | 3013 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3014 | 房间 | 19.8 | 98.9 |
| 3 | 3015 | 房间 | 28.5 | 142.3 |
| 3 | 3016 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3017 | 房间 | 27.2 | 136.1 |
| 3 | 3018 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3019 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 3 | 3020 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 3 | 3021 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3022 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3023 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 3 | 3024 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 3 | 3025 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3026 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3027 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 3 | 3028 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 3 | 3029 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 3 | 3030 | 房间 | 6.1 | 30.4 |
| 3 | 3031 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3032 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3033 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3034 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3035 | 房间 | 9.3 | 46.6 |
| 3 | 3036 | 房间 | 24.1 | 120.6 |
| 3 | 3037 | 房间 | 50.9 | 254.5 |
| 3 | 3038 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 3 | 3039 | 房间 | 24.9 | 124.7 |
| 3 | 3040 | 房间 | 25.2 | 126.2 |
| 3 | 3041 | 房间 | 25.9 | 129.7 |
| 3 | 3042 | 房间 | 18.2 | 90.9 |
| 3 | 3043 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 3 | 3044 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3045 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 3 | 3046 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 3 | 3047 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 3 | 3048 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3049 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 3 | 3050 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 3 | 3051 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 3 | 3052 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3053 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 3 | 3054 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 3 | 3055 | 房间 | 24.6 | 122.9 |
| 3 | 3056 | 房间 | 14.2 | 71.2 |
| 3 | 3057 | 房间 | 18.1 | 90.3 |
| 3 | 3058 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3059 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3060 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3061 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3062 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3063 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3064 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3065 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3066 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3067 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3 | 3068 | 房间 | 38.4 | 191.9 |
| 3 | 3069 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3070 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3071 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3072 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3073 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3074 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3075 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3076 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3077 | 房间 | 26.0 | 129.9 |
| 3 | 3078 | 房间 | 27.5 | 137.3 |
| 3 | 3079 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 3 | 3080 | 房间 | 20.2 | 101.1 |
| 3 | 3081 | 房间 | 31.4 | 157.2 |
| 3 | 3082 | 房间 | 30.7 | 153.7 |
| 3 | 3083 | 房间 | 20.1 | 100.4 |
| 3 | 3084 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3085 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 3 | 3086 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 3 | 3087 | 房间 | 20.1 | 100.5 |
| 3 | 3088 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3089 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 3 | 3090 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3 | 3091 | 房间 | 22.4 | 111.8 |
| 3 | 3092 | 房间 | 16.2 | 81.0 |
| 3 | 3093 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 3 | 3094 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3 | 3095 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3096 | 房间 | 25.1 | 125.6 |
| 3 | 3097 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3 | 3098 | 房间 | 22.5 | 112.6 |
| 3 | 3099 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 3 | 3100 | 房间 | 22.8 | 114.1 |
| 3 | 3101 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 3 | 3102 | 房间 | 23.6 | 117.9 |
| 3 | 3103 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3 | 3104 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3 | 3105 | 房间 | 18.5 | 92.4 |
| 3 | 3106 | 房间 | 27.7 | 138.5 |
| 3 | 3107 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3108 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3109 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3110 | 房间 | 51.0 | 255.0 |
| 3 | 3111 | 房间 | 33.2 | 166.2 |
| 3 | 3112 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3113 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3 | 3114 | 房间 | 27.7 | 138.4 |
| 3 | 3115 | 房间 | 25.6 | 127.8 |
| 3 | 3116 | 房间 | 8.6 | 43.1 |
| 3 | 3117 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3118 | 房间 | 25.1 | 125.6 |
| 3 | 3119 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3 | 3120 | 房间 | 22.5 | 112.6 |
| 3 | 3121 | 房间 | 33.5 | 167.3 |
| 3 | 3122 | 房间 | 5.2 | 25.8 |
| 3 | 3123 | 房间 | 46.1 | 230.5 |
| 3 | 3124 | 房间 | 24.3 | 121.4 |
| 3 | 3125 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3 | 3126 | 房间 | 7.5 | 37.7 |
| 3 | 3127 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3 | 3128 | 房间 | 8.6 | 43.2 |
| 3 | 3129 | 房间 | 7.3 | 36.4 |
| 3 | 3130 | 房间 | 45.1 | 225.3 |
| 3 | 3131 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3132 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3133 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3134 | 房间 | 3.2 | 15.9 |
| 3 | 3135 | 房间 | 22.6 | 113.2 |
| 3 | 3136 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 3 | 3137 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3138 | 房间 | 45.7 | 228.5 |
| 3 | 3139 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3 | 3140 | 房间 | 15.2 | 76.0 |
| 3 | 3141 | 房间 | 102.3 | 511.3 |
| 3 | 3142 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3143 | 房间 | 25.1 | 125.6 |
| 3 | 3144 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3 | 3145 | 房间 | 22.5 | 112.6 |
| 3 | 3146 | 房间 | 6.9 | 34.4 |
| 3 | 3147 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 3 | 3148 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3 | 3149 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3 | 3150 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3 | 3151 | 房间 | 6.6 | 33.0 |
| 3 | 3152 | 房间 | 28.6 | 143.0 |
| 3 | 3153 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 3154 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3155 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3 | 3156 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3157 | 房间 | 8.1 | 40.3 |
| 3 | 3158 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3 | 3159 | 房间 | 13.4 | 66.8 |
| 3 | 3160 | 房间 | 41.7 | 208.5 |
| 3 | 3161 | 房间 | 41.0 | 205.2 |
| 3 | 3162 | 房间 | 29.2 | 146.1 |
| 3 | 3163 | 房间 | 23.3 | 116.4 |
| 3 | 3164 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3 | 3165 | 房间 | 62.5 | 312.4 |
| 3 | 3166 | 房间 | 10.4 | 51.9 |
| 3 | 3167 | 房间 | 20.2 | 101.2 |
| 3 | 3168 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3169 | 房间 | 25.1 | 125.7 |
| 3 | 3170 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3 | 3171 | 房间 | 22.1 | 110.6 |
| 3 | 3172 | 房间 | 31.2 | 156.1 |
| 3 | 3173 | 房间 | 20.2 | 101.0 |
| 3 | 3174 | 房间 | 3.7 | 18.3 |
| 3 | 3175 | 房间 | 3.6 | 17.8 |
| 3 | 3176 | 房间 | 27.0 | 134.9 |
| 3 | 3177 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3 | 3178 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3 | 3179 | 房间 | 7.4 | 37.1 |
| 4~7 | 4001 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4002 | 房间 | 7.3 | 36.3 |
| 4~7 | 4003 | 房间 | 7.2 | 36.2 |
| 4~7 | 4004 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4005 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4006 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4007 | 房间 | 52.5 | 262.4 |
| 4~7 | 4008 | 房间 | 22.3 | 111.3 |
| 4~7 | 4009 | 房间 | 28.3 | 141.3 |
| 4~7 | 4010 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4011 | 房间 | 30.8 | 154.1 |
| 4~7 | 4012 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4013 | 房间 | 49.8 | 249.1 |
| 4~7 | 4014 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4015 | 房间 | 27.2 | 136.1 |
| 4~7 | 4016 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4017 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4018 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4019 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4020 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4021 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4022 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4023 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4024 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4025 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4026 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4027 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 4~7 | 4028 | 房间 | 6.1 | 30.4 |
| 4~7 | 4029 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4030 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4031 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4032 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4033 | 房间 | 9.3 | 46.6 |
| 4~7 | 4034 | 房间 | 24.1 | 120.6 |
| 4~7 | 4035 | 房间 | 50.9 | 254.5 |
| 4~7 | 4036 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 4~7 | 4037 | 房间 | 24.9 | 124.7 |
| 4~7 | 4038 | 房间 | 25.2 | 126.2 |
| 4~7 | 4039 | 房间 | 25.9 | 129.7 |
| 4~7 | 4040 | 房间 | 18.2 | 90.9 |
| 4~7 | 4041 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 4~7 | 4042 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4043 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4044 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4045 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4~7 | 4046 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4047 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4048 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4049 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4~7 | 4050 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4051 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4052 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4053 | 房间 | 24.6 | 122.9 |
| 4~7 | 4054 | 房间 | 14.2 | 71.2 |
| 4~7 | 4055 | 房间 | 18.1 | 90.3 |
| 4~7 | 4056 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4057 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4058 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4059 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4060 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4061 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4062 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4063 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4064 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4065 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 4~7 | 4066 | 房间 | 38.4 | 191.9 |
| 4~7 | 4067 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4068 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4069 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4070 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4071 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4072 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4073 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4074 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4075 | 房间 | 26.0 | 129.9 |
| 4~7 | 4076 | 房间 | 27.5 | 137.3 |
| 4~7 | 4077 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 4~7 | 4078 | 房间 | 20.2 | 101.1 |
| 4~7 | 4079 | 房间 | 31.4 | 157.2 |
| 4~7 | 4080 | 房间 | 30.7 | 153.7 |
| 4~7 | 4081 | 房间 | 20.1 | 100.4 |
| 4~7 | 4082 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4083 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 4~7 | 4084 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 4~7 | 4085 | 房间 | 20.1 | 100.5 |
| 4~7 | 4086 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4087 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 4~7 | 4088 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4089 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4090 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4091 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4092 | 房间 | 22.4 | 111.8 |
| 4~7 | 4093 | 房间 | 16.2 | 81.0 |
| 4~7 | 4094 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 4~7 | 4095 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4096 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4097 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4098 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4099 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4100 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 4~7 | 4101 | 房间 | 22.8 | 114.1 |
| 4~7 | 4102 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 4~7 | 4103 | 房间 | 23.6 | 117.9 |
| 4~7 | 4104 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4~7 | 4105 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4106 | 房间 | 18.5 | 92.4 |
| 4~7 | 4107 | 房间 | 27.7 | 138.5 |
| 4~7 | 4108 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4109 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4110 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4111 | 房间 | 51.0 | 255.0 |
| 4~7 | 4112 | 房间 | 33.2 | 166.2 |
| 4~7 | 4113 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4114 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4115 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4116 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4117 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4118 | 房间 | 27.7 | 138.4 |
| 4~7 | 4119 | 房间 | 25.6 | 127.8 |
| 4~7 | 4120 | 房间 | 8.6 | 43.1 |
| 4~7 | 4121 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4122 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4123 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4124 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4125 | 房间 | 33.5 | 167.3 |
| 4~7 | 4126 | 房间 | 5.2 | 25.8 |
| 4~7 | 4127 | 房间 | 46.1 | 230.5 |
| 4~7 | 4128 | 房间 | 24.3 | 121.4 |
| 4~7 | 4129 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4~7 | 4130 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4131 | 房间 | 7.5 | 37.7 |
| 4~7 | 4132 | 房间 | 8.6 | 43.2 |
| 4~7 | 4133 | 房间 | 7.3 | 36.4 |
| 4~7 | 4134 | 房间 | 45.1 | 225.3 |
| 4~7 | 4135 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4136 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4137 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4138 | 房间 | 3.2 | 15.9 |
| 4~7 | 4139 | 房间 | 22.6 | 113.2 |
| 4~7 | 4140 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 4~7 | 4141 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4142 | 房间 | 45.7 | 228.5 |
| 4~7 | 4143 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4144 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4145 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4146 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4147 | 房间 | 15.2 | 76.0 |
| 4~7 | 4148 | 房间 | 102.3 | 511.3 |
| 4~7 | 4149 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4150 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4151 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4152 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4153 | 房间 | 6.9 | 34.4 |
| 4~7 | 4154 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 4~7 | 4155 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 4~7 | 4156 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4~7 | 4157 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4158 | 房间 | 6.6 | 33.0 |
| 4~7 | 4159 | 房间 | 28.6 | 143.0 |
| 4~7 | 4160 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4~7 | 4161 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4162 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4~7 | 4163 | 房间 | 7.0 | 35.0 |
| 4~7 | 4164 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4165 | 房间 | 8.1 | 40.3 |
| 4~7 | 4166 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4~7 | 4167 | 房间 | 13.4 | 66.8 |
| 4~7 | 4168 | 房间 | 10.0 | 50.0 |
| 4~7 | 4169 | 房间 | 3.7 | 18.3 |
| 4~7 | 4170 | 房间 | 41.0 | 205.2 |
| 4~7 | 4171 | 房间 | 29.2 | 146.1 |
| 4~7 | 4172 | 房间 | 23.3 | 116.4 |
| 4~7 | 4173 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4~7 | 4174 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4~7 | 4175 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4176 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4~7 | 4177 | 房间 | 62.5 | 312.4 |
| 4~7 | 4178 | 房间 | 10.4 | 51.9 |
| 4~7 | 4179 | 房间 | 20.2 | 101.2 |
| 4~7 | 4180 | 房间 | 25.8 | 129.1 |
| 4~7 | 4181 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4182 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4~7 | 4183 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4~7 | 4184 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4~7 | 4185 | 房间 | 31.2 | 156.1 |
| 4~7 | 4186 | 房间 | 20.2 | 101.0 |
| 4~7 | 4187 | 房间 | 3.7 | 18.3 |
| 4~7 | 4188 | 房间 | 3.6 | 17.8 |
| 4~7 | 4189 | 房间 | 24.6 | 122.9 |
| 4~7 | 4190 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 4~7 | 4191 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4~7 | 4192 | 房间 | 7.4 | 37.1 |
| 8 | 8001 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8002 | 房间 | 6.5 | 36.3 |
| 8 | 8003 | 房间 | 6.5 | 36.2 |
| 8 | 8004 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8005 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8006 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8007 | 房间 | 47.2 | 262.4 |
| 8 | 8008 | 房间 | 20.0 | 111.3 |
| 8 | 8009 | 房间 | 25.4 | 141.3 |
| 8 | 8010 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8011 | 房间 | 27.7 | 154.1 |
| 8 | 8012 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8013 | 房间 | 44.8 | 249.1 |
| 8 | 8014 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8015 | 房间 | 24.5 | 136.1 |
| 8 | 8016 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8017 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8018 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8019 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8020 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8021 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8022 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8023 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8024 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8025 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8026 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8027 | 房间 | 27.4 | 152.0 |
| 8 | 8028 | 房间 | 5.5 | 30.4 |
| 8 | 8029 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8030 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8031 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8032 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8033 | 房间 | 8.4 | 46.6 |
| 8 | 8034 | 房间 | 21.7 | 120.6 |
| 8 | 8035 | 房间 | 45.8 | 254.5 |
| 8 | 8036 | 房间 | 24.8 | 137.7 |
| 8 | 8037 | 房间 | 22.4 | 124.7 |
| 8 | 8038 | 房间 | 22.7 | 126.2 |
| 8 | 8039 | 房间 | 23.4 | 129.7 |
| 8 | 8040 | 房间 | 16.4 | 90.9 |
| 8 | 8041 | 房间 | 24.8 | 137.7 |
| 8 | 8042 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 8 | 8043 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8 | 8044 | 房间 | 18.3 | 101.5 |
| 8 | 8045 | 房间 | 22.5 | 125.0 |
| 8 | 8046 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 8 | 8047 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8 | 8048 | 房间 | 18.3 | 101.5 |
| 8 | 8049 | 房间 | 22.5 | 125.0 |
| 8 | 8050 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 8 | 8051 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8 | 8052 | 房间 | 18.3 | 101.5 |
| 8 | 8053 | 房间 | 22.1 | 122.9 |
| 8 | 8054 | 房间 | 12.8 | 71.2 |
| 8 | 8055 | 房间 | 16.2 | 90.3 |
| 8 | 8056 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8057 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8058 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8059 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8060 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8061 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8062 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8063 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8064 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8 | 8065 | 房间 | 3.4 | 19.0 |
| 8 | 8066 | 房间 | 34.5 | 191.9 |
| 8 | 8067 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8 | 8068 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8 | 8069 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8 | 8070 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8 | 8071 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8 | 8072 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8 | 8073 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8 | 8074 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8 | 8075 | 房间 | 23.4 | 129.9 |
| 8 | 8076 | 房间 | 21.2 | 117.6 |
| 8 | 8077 | 房间 | 24.2 | 134.2 |
| 8 | 8078 | 房间 | 24.2 | 134.2 |
| 8 | 8079 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8 | 8080 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8081 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8082 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8083 | 房间 | 12.6 | 69.8 |
| 8 | 8084 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8085 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8086 | 房间 | 6.7 | 37.0 |
| 8 | 8087 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8088 | 房间 | 20.3 | 112.7 |
| 8 | 8089 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8090 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8091 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8092 | 房间 | 12.6 | 69.8 |
| 8 | 8093 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8094 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8095 | 房间 | 6.7 | 37.0 |
| 8 | 8096 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8097 | 房间 | 20.3 | 112.7 |
| 8 | 8098 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8099 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8100 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8101 | 房间 | 12.6 | 69.8 |
| 8 | 8102 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8103 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8104 | 房间 | 6.7 | 37.0 |
| 8 | 8105 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8 | 8106 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8 | 8107 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8 | 8108 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8 | 8109 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8 | 8110 | 房间 | 12.5 | 69.2 |
| 8 | 8111 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8 | 8112 | 房间 | 27.4 | 152.0 |
| 9 | 9001 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 9 | 9002 | 房间 | 7.3 | 36.3 |
| 9 | 9003 | 房间 | 7.2 | 36.2 |
| 9 | 9004 | 房间 | 52.5 | 262.4 |
| 9 | 9005 | 房间 | 22.3 | 111.3 |
| 9 | 9006 | 房间 | 28.3 | 141.3 |
| 9 | 9007 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 9 | 9008 | 房间 | 30.8 | 154.1 |
| 9 | 9009 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9 | 9010 | 房间 | 49.8 | 249.1 |
| 9 | 9011 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9 | 9012 | 房间 | 26.7 | 133.7 |
| 9 | 9013 | 房间 | 6.1 | 30.4 |
| 9 | 9014 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9 | 9015 | 房间 | 9.3 | 46.6 |
| 9 | 9016 | 房间 | 24.1 | 120.6 |
| 9 | 9017 | 房间 | 50.9 | 254.5 |
| 9 | 9018 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 9 | 9019 | 房间 | 24.9 | 124.7 |
| 9 | 9020 | 房间 | 25.2 | 126.2 |
| 9 | 9021 | 房间 | 25.9 | 129.7 |
| 9 | 9022 | 房间 | 18.2 | 90.9 |
| 9 | 9023 | 房间 | 27.1 | 135.6 |
| 9 | 9024 | 房间 | 14.2 | 71.2 |
| 9 | 9025 | 房间 | 18.1 | 90.3 |
| 9 | 9026 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9 | 9027 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9 | 9028 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 9 | 9029 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 9 | 9030 | 房间 | 37.9 | 189.5 |
| 9 | 9031 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 9 | 9032 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 9 | 9033 | 房间 | 25.6 | 127.9 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1002 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1003 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1004 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1005 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1006 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1007 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1008 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1009 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1010 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1011 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1012 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1015 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1016 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1017 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1018 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1019 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1020 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1021 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1022 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1023 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 1 | 1024 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2001 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2002 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2003 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2004 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2005 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2006 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2007 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2008 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2009 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2010 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2011 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2012 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2013 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2014 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2015 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2016 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2017 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2018 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2019 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2020 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2021 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2022 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2023 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2024 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2025 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2026 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2027 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2028 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2029 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2030 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2031 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2032 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2033 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2034 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2035 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2036 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2037 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2038 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2039 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2040 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2041 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2042 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2043 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2044 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2045 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2046 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2047 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2048 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2049 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2050 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2051 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2052 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2053 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2054 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2055 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2056 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2057 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 2 | 2058 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 3 | 3001 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3002 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3003 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3004 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3005 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3006 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3007 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3008 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3009 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3010 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3011 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3012 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3013 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3014 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3015 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3016 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3017 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3018 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3019 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3020 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3021 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3022 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3023 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3024 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3025 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3026 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3027 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3028 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3029 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3030 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3031 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3032 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3033 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3034 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3035 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3036 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3037 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3038 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3039 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3040 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3041 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3042 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3043 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3044 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3045 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3046 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3047 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3048 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3049 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3050 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3051 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3052 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3053 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3054 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3055 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3056 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3057 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3058 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3059 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3060 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3061 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3062 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3063 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3064 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3065 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3066 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3067 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3068 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3069 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3070 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3071 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3072 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3073 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3074 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3075 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3076 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3077 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3078 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3079 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3080 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3081 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3082 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3083 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3084 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3085 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3086 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3087 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3088 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3089 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3090 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3091 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3092 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3093 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3094 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3095 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3096 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3097 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3098 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3099 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3100 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3101 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3102 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3103 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3104 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3105 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3106 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3107 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3108 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3109 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3110 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3111 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3112 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3113 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3114 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3115 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3116 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3117 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3118 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3119 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3120 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3121 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3122 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3123 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3124 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3125 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3126 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3127 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3128 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3129 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3130 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3131 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3132 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3133 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3134 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3135 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3136 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3137 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3138 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3139 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3140 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3141 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3142 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3143 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3144 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3145 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3146 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3147 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3148 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3149 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3150 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3151 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3152 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3153 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3154 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3155 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3156 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3157 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3158 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3159 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3160 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3161 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3162 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3163 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3164 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3165 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3166 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3167 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3168 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3169 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3170 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3171 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3172 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3173 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3174 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3175 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3176 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3177 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3178 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3179 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4001 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4002 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4003 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4004 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4005 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4006 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4007 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4008 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4009 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4010 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4011 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4012 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4013 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4014 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4015 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4016 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4017 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4018 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4019 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4020 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4021 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4022 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4023 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4024 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4025 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4026 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4027 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4028 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4029 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4030 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4031 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4032 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4033 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4034 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4035 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4036 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4037 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4038 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4039 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4040 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4041 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4042 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4043 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4044 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4045 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4046 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4047 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4048 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4049 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4050 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4051 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4052 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4053 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4054 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4055 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4056 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4057 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4058 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4059 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4060 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4061 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4062 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4063 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4064 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4065 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4066 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4067 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4068 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4069 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4070 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4071 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4072 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4073 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4074 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4075 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4076 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4077 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4078 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4079 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4080 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4081 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4082 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4083 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4084 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4085 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4086 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4087 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4088 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4089 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4090 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4091 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4092 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4093 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4094 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4095 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4096 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4097 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4098 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4099 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4100 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4101 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4102 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4103 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4104 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4105 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4106 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4107 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4108 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4109 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4110 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4111 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4112 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4113 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4114 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4115 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4116 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4117 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4118 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4119 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4120 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4121 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4122 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4123 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4124 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4125 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4126 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4127 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4128 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4129 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4130 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4131 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4132 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4133 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4134 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4135 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4136 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4137 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4138 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4139 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4140 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4141 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4142 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4143 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4144 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4145 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4146 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4147 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4148 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4149 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4150 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4151 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4152 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4153 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4154 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4155 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4156 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4157 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4158 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4159 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4160 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4161 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4162 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4163 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4164 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4165 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4166 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4167 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4168 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4169 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4170 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4171 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4172 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4173 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4174 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4175 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4176 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4177 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4178 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4179 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4180 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4181 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4182 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4183 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4184 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4185 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4186 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4187 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4188 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4189 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4190 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4191 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~7 | 4192 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 8 | 8001 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8002 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8003 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8004 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8005 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8006 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8007 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8008 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8009 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8010 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8011 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8012 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8013 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8014 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8015 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8016 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8017 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8018 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8019 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8020 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8021 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8022 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8023 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8024 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8025 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8026 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8027 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8028 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8029 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8030 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8031 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8032 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8033 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8034 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8035 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8036 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8037 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8038 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8039 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8040 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8041 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8042 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8043 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8044 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8045 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8046 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8047 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8048 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8049 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8050 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8051 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8052 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8053 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8054 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8055 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8056 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8057 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8058 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8059 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8060 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8061 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8062 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8063 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8064 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8065 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8066 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8067 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8068 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8069 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8070 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8071 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8072 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8073 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8074 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8075 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8076 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8077 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8078 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8079 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8080 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8081 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8082 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8083 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8084 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8085 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8086 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8087 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8088 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8089 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8090 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8091 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8092 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8093 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8094 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8095 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8096 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8097 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8098 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8099 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8100 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8101 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8102 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8103 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8104 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8105 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8106 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8107 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8108 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8109 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8110 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8111 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 8 | 8112 | 房间 | 7 | 12 | 达标 |
| 9 | 9001 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9002 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9003 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9004 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9005 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9006 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9007 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9008 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9009 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9010 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9011 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9012 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9013 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9014 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9015 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9016 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9017 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9018 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9019 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9020 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9021 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9022 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9023 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9024 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9025 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9026 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9027 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9028 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9029 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9030 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9031 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9032 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |
| 9 | 9033 | 房间 | 8 | 13 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.135（降低10%） | 二/三星级 <0.12（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1002 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1003 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1004 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1005 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1006 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1007 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1008 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1009 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1010 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1011 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1012 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1013 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1014 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1015 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1016 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1017 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1018 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1019 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1020 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1021 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1022 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1023 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1024 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2001 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2002 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2003 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2004 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2005 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2006 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2007 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2008 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2009 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2010 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2011 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2012 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2013 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2014 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2015 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2016 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2017 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2018 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2019 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2020 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2021 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2022 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2023 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2024 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2025 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2026 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2027 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2028 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2029 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2030 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2031 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2032 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2033 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2034 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2035 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2036 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2037 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2038 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2039 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2040 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2041 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2042 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2043 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2044 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2045 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2046 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2047 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2048 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2049 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2050 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2051 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2052 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2053 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2054 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2055 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2056 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2057 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2058 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3001 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3002 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3003 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3004 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3005 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3006 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3007 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3008 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3009 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3010 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3011 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3012 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3013 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3014 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3015 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3016 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3017 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3018 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3019 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3020 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3021 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3022 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3023 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3024 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3025 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3026 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3027 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3028 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3029 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3030 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3031 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3032 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3033 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3034 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3035 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3036 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3037 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3038 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3039 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3040 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3041 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3042 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3043 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3044 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3045 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3046 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3047 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3048 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3049 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3050 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3051 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3052 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3053 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3054 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3055 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3056 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3057 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3058 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3059 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3060 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3061 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3062 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3063 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3064 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3065 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3066 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3067 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3068 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3069 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3070 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3071 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3072 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3073 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3074 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3075 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3076 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3077 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3078 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3079 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3080 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3081 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3082 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3083 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3084 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3085 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3086 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3087 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3088 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3089 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3090 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3091 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3092 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3093 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3094 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3095 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3096 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3097 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3098 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3099 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3100 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3101 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3102 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3103 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3104 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3105 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3106 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3107 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3108 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3109 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3110 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3111 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3112 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3113 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3114 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3115 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3116 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3117 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3118 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3119 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3120 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3121 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3122 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3123 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3124 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3125 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3126 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3127 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3128 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3129 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3130 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3131 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3132 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3133 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3134 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3135 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3136 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3137 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3138 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3139 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3140 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3141 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3142 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3143 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3144 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3145 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3146 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3147 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3148 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3149 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3150 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3151 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3152 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3153 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3154 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3155 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3156 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3157 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3158 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3159 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3160 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3161 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3162 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3163 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3164 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3165 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3166 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3167 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3168 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3169 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3170 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3171 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3172 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3173 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3174 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3175 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3176 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3177 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3178 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3179 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4001 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4002 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4003 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4004 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4005 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4006 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4007 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4008 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4009 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4010 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4011 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4012 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4013 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4014 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4015 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4016 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4017 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4018 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4019 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4020 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4021 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4022 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4023 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4024 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4025 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4026 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4027 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4028 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4029 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4030 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4031 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4032 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4033 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4034 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4035 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4036 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4037 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4038 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4039 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4040 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4041 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4042 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4043 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4044 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4045 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4046 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4047 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4048 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4049 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4050 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4051 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4052 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4053 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4054 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4055 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4056 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4057 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4058 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4059 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4060 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4061 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4062 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4063 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4064 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4065 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4066 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4067 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4068 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4069 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4070 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4071 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4072 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4073 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4074 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4075 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4076 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4077 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4078 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4079 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4080 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4081 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4082 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4083 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4084 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4085 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4086 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4087 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4088 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4089 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4090 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4091 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4092 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4093 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4094 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4095 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4096 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4097 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4098 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4099 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4100 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4101 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4102 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4103 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4104 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4105 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4106 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4107 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4108 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4109 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4110 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4111 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4112 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4113 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4114 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4115 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4116 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4117 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4118 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4119 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4120 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4121 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4122 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4123 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4124 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4125 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4126 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4127 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4128 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4129 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4130 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4131 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4132 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4133 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4134 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4135 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4136 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4137 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4138 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4139 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4140 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4141 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4142 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4143 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4144 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4145 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4146 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4147 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4148 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4149 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4150 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4151 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4152 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4153 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4154 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4155 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4156 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4157 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4158 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4159 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4160 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4161 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4162 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4163 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4164 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4165 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4166 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4167 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4168 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4169 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4170 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4171 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4172 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4173 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4174 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4175 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4176 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4177 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4178 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4179 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4180 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4181 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4182 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4183 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4184 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4185 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4186 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4187 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4188 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4189 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4190 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4191 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 4~7 | 4192 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8001 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8002 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8003 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8004 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8005 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8006 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8007 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8008 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8009 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8010 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8011 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8012 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8013 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8014 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8015 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8016 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8017 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8018 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8019 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8020 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8021 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8022 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8023 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8024 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8025 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8026 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8027 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8028 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8029 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8030 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8031 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8032 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8033 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8034 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8035 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8036 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8037 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8038 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8039 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8040 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8041 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8042 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8043 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8044 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8045 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8046 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8047 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8048 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8049 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8050 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8051 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8052 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8053 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8054 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8055 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8056 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8057 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8058 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8059 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8060 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8061 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8062 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8063 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8064 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8065 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8066 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8067 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8068 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8069 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8070 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8071 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8072 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8073 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8074 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8075 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8076 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8077 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8078 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8079 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8080 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8081 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8082 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8083 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8084 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8085 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8086 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8087 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8088 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8089 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8090 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8091 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8092 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8093 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8094 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8095 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8096 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8097 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8098 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8099 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8100 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8101 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8102 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8103 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8104 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8105 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8106 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8107 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8108 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8109 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8110 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8111 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8112 | 房间 | 0.031 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9001 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9002 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9003 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9004 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9005 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9006 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9007 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9008 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9009 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9010 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9011 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9012 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9013 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9014 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9015 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9016 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9017 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9018 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9019 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9020 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9021 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9022 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9023 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9024 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9025 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9026 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9027 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9028 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9029 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9030 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9031 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9032 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9033 | 房间 | 0.033 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度8μg/m³ PM10年均浓度13μg/m³ | 满足 | 6分 |