**室内可吸入颗粒物浓度**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 绿意·四季—沈阳八卦街居民楼改造设计 |
| **工程地点** | 沈阳 |
| **设计编号** | BK40501 |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** |  |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2022年01月05日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18704031312 |

目录

[1. 项目概况](#_Toc38533094) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533094)**

[1.1 建筑基本信息](#_Toc38533095) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533095)**

[1.2 建筑平面图](#_Toc38533096) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533096)**

[1.3 建筑三维轴测图](#_Toc38533097) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533097)**

[2 参考标准](#_Toc38533098) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533098)**

[3 评价标准](#_Toc38533099) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533099)**

[4 计算流程](#_Toc38533100) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533100)**

[5 计算参数](#_Toc38533101) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533101)**

[5.1 渗透风量](#_Toc38533102) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533102)**

[5.2 室内颗粒物源强](#_Toc38533103) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533103)**

[5.3 室外颗粒物污染源浓度](#_Toc38533104) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533104)**

[5.4 房间通风净化](#_Toc38533105) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533105)**

[6 计算结果](#_Toc38533106) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533106)**

[7 结论](#_Toc38533107) **[错误!未定义书签。](#_Toc38533107)**

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |  | **地区** |  |
| **建筑面积** |  | **层高** |  |
| **项目周期** |  | **交付状态** |  |

## 建筑平面图



**1层平面**



**2层平面**



**3层平面**



**4~7层平面**



**8层平面**



**9层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
| 请先在[模型观察]命令中保存图片！ |

# 参考标准

* + 1. 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019
    2. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
    3. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
    4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
    5. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
    6. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736
    7. 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求  3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、**可吸入颗粒物**等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项  5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度**降低基准**参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定**PM10**污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **星级** | **PM10 浓度mg/m3** |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |

# 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：



**图4-1 计算流程图**

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

其中： *C*a，*C*out ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

*Q*m,1， *Q*m,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

*Q*n ——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

*P*——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

*R*——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

*K——*沉降速率1/h；

*V——*房间体积m3；

# 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

## 室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

**图5-3 室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值**

## 房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **开窗通风量（m³/h）** | **空气净化量（m³/h）** |
| 1 | 1001 | 房间 | 585.6 | 3253.6 |
| 1002 | 房间 | 462.0 | 2566.5 |
| 1003 | 房间 | 188.8 | 1049.1 |
| 1004 | 房间 | 383.5 | 2130.5 |
| 1005 | 房间 | 188.5 | 1047.4 |
| 1006 | 房间 | 295.2 | 1639.8 |
| 1007 | 房间 | 252.9 | 1404.9 |
| 1008 | 房间 | 22.6 | 125.3 |
| 1009 | 房间 | 23.4 | 129.9 |
| 1010 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 1011 | 房间 | 370.9 | 2060.8 |
| 1012 | 房间 | 1620.7 | 9004.1 |
| 1013 | 房间 | 138.8 | 771.1 |
| 1014 | 房间 | 114.1 | 633.8 |
| 1015 | 房间 | 372.4 | 2069.0 |
| 1016 | 房间 | 250.7 | 1392.5 |
| 1017 | 房间 | 291.3 | 1618.3 |
| 1018 | 房间 | 286.3 | 1590.7 |
| 1019 | 房间 | 81.1 | 450.4 |
| 1020 | 房间 | 533.1 | 2961.7 |
| 1021 | 房间 | 111.0 | 616.9 |
| 1022 | 房间 | 201.7 | 1120.7 |
| 1023 | 房间 | 231.9 | 1288.3 |
| 1024 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2 | 2001 | 房间 | 869.7 | 4831.8 |
| 2002 | 房间 | 173.3 | 962.6 |
| 2003 | 房间 | 188.8 | 1049.1 |
| 2004 | 房间 | 359.1 | 1995.2 |
| 2005 | 房间 | 165.7 | 920.8 |
| 2006 | 房间 | 295.2 | 1639.8 |
| 2007 | 房间 | 252.9 | 1404.9 |
| 2008 | 房间 | 22.6 | 125.3 |
| 2009 | 房间 | 23.4 | 129.9 |
| 2010 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 2011 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 2012 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 2013 | 房间 | 343.8 | 1909.9 |
| 2014 | 房间 | 18.2 | 101.2 |
| 2015 | 房间 | 28.3 | 157.2 |
| 2016 | 房间 | 18.1 | 100.4 |
| 2017 | 房间 | 6.9 | 38.2 |
| 2018 | 房间 | 18.1 | 100.5 |
| 2019 | 房间 | 3.2 | 17.7 |
| 2020 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2021 | 房间 | 20.1 | 111.8 |
| 2022 | 房间 | 14.6 | 81.0 |
| 2023 | 房间 | 3.2 | 17.7 |
| 2024 | 房间 | 6.9 | 38.2 |
| 2025 | 房间 | 20.5 | 114.1 |
| 2026 | 房间 | 3.2 | 17.7 |
| 2027 | 房间 | 21.2 | 117.9 |
| 2028 | 房间 | 345.3 | 1918.1 |
| 2029 | 房间 | 16.6 | 92.4 |
| 2030 | 房间 | 24.9 | 138.5 |
| 2031 | 房间 | 158.0 | 877.7 |
| 2032 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2033 | 房间 | 19.0 | 105.8 |
| 2034 | 房间 | 30.1 | 167.3 |
| 2035 | 房间 | 21.9 | 121.4 |
| 2036 | 房间 | 260.9 | 1449.5 |
| 2037 | 房间 | 40.6 | 225.3 |
| 2038 | 房间 | 2.9 | 15.9 |
| 2039 | 房间 | 20.4 | 113.2 |
| 2040 | 房间 | 41.1 | 228.5 |
| 2041 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2042 | 房间 | 13.7 | 76.0 |
| 2043 | 房间 | 92.0 | 511.3 |
| 2044 | 房间 | 533.1 | 2961.7 |
| 2045 | 房间 | 24.6 | 136.5 |
| 2046 | 房间 | 5.9 | 33.0 |
| 2047 | 房间 | 25.7 | 143.0 |
| 2048 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 2049 | 房间 | 12.0 | 66.8 |
| 2050 | 房间 | 37.5 | 208.5 |
| 2051 | 房间 | 41.2 | 228.6 |
| 2052 | 房间 | 26.3 | 146.1 |
| 2053 | 房间 | 21.0 | 116.4 |
| 2054 | 房间 | 22.8 | 126.6 |
| 2055 | 房间 | 56.2 | 312.4 |
| 2056 | 房间 | 22.3 | 123.9 |
| 2057 | 房间 | 28.1 | 156.1 |
| 2058 | 房间 | 18.2 | 101.0 |
| 3 | 3001 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3002 | 房间 | 7.3 | 36.3 |
| 3003 | 房间 | 7.2 | 36.2 |
| 3004 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3005 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3006 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3007 | 房间 | 20.2 | 101.1 |
| 3008 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 3009 | 房间 | 22.3 | 111.3 |
| 3010 | 房间 | 28.3 | 141.3 |
| 3011 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3012 | 房间 | 30.8 | 154.1 |
| 3013 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3014 | 房间 | 19.8 | 98.9 |
| 3015 | 房间 | 28.5 | 142.3 |
| 3016 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3017 | 房间 | 27.2 | 136.1 |
| 3018 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3019 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 3020 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 3021 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3022 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3023 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 3024 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 3025 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3026 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3027 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 3028 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 3029 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 3030 | 房间 | 6.1 | 30.4 |
| 3031 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3032 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3033 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3034 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3035 | 房间 | 9.3 | 46.6 |
| 3036 | 房间 | 24.1 | 120.6 |
| 3037 | 房间 | 50.9 | 254.5 |
| 3038 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 3039 | 房间 | 24.9 | 124.7 |
| 3040 | 房间 | 25.2 | 126.2 |
| 3041 | 房间 | 25.9 | 129.7 |
| 3042 | 房间 | 18.2 | 90.9 |
| 3043 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 3044 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3045 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 3046 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 3047 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 3048 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3049 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 3050 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 3051 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 3052 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3053 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 3054 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 3055 | 房间 | 24.6 | 122.9 |
| 3056 | 房间 | 14.2 | 71.2 |
| 3057 | 房间 | 18.1 | 90.3 |
| 3058 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3059 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3060 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3061 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3062 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3063 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3064 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3065 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3066 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3067 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3068 | 房间 | 38.4 | 191.9 |
| 3069 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3070 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3071 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3072 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3073 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3074 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3075 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3076 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3077 | 房间 | 26.0 | 129.9 |
| 3078 | 房间 | 27.5 | 137.3 |
| 3079 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 3080 | 房间 | 20.2 | 101.1 |
| 3081 | 房间 | 31.4 | 157.2 |
| 3082 | 房间 | 30.7 | 153.7 |
| 3083 | 房间 | 20.1 | 100.4 |
| 3084 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3085 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 3086 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 3087 | 房间 | 20.1 | 100.5 |
| 3088 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3089 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 3090 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3091 | 房间 | 22.4 | 111.8 |
| 3092 | 房间 | 16.2 | 81.0 |
| 3093 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 3094 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 3095 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3096 | 房间 | 25.1 | 125.6 |
| 3097 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3098 | 房间 | 22.5 | 112.6 |
| 3099 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 3100 | 房间 | 22.8 | 114.1 |
| 3101 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 3102 | 房间 | 23.6 | 117.9 |
| 3103 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3104 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3105 | 房间 | 18.5 | 92.4 |
| 3106 | 房间 | 27.7 | 138.5 |
| 3107 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3108 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3109 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3110 | 房间 | 51.0 | 255.0 |
| 3111 | 房间 | 33.2 | 166.2 |
| 3112 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3113 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3114 | 房间 | 27.7 | 138.4 |
| 3115 | 房间 | 25.6 | 127.8 |
| 3116 | 房间 | 8.6 | 43.1 |
| 3117 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3118 | 房间 | 25.1 | 125.6 |
| 3119 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3120 | 房间 | 22.5 | 112.6 |
| 3121 | 房间 | 33.5 | 167.3 |
| 3122 | 房间 | 5.2 | 25.8 |
| 3123 | 房间 | 46.1 | 230.5 |
| 3124 | 房间 | 24.3 | 121.4 |
| 3125 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3126 | 房间 | 7.5 | 37.7 |
| 3127 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3128 | 房间 | 8.6 | 43.2 |
| 3129 | 房间 | 7.3 | 36.4 |
| 3130 | 房间 | 45.1 | 225.3 |
| 3131 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3132 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3133 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3134 | 房间 | 3.2 | 15.9 |
| 3135 | 房间 | 22.6 | 113.2 |
| 3136 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 3137 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3138 | 房间 | 45.7 | 228.5 |
| 3139 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3140 | 房间 | 15.2 | 76.0 |
| 3141 | 房间 | 102.3 | 511.3 |
| 3142 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3143 | 房间 | 25.1 | 125.6 |
| 3144 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 3145 | 房间 | 22.5 | 112.6 |
| 3146 | 房间 | 6.9 | 34.4 |
| 3147 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 3148 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3149 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 3150 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3151 | 房间 | 6.6 | 33.0 |
| 3152 | 房间 | 28.6 | 143.0 |
| 3153 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 3154 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3155 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 3156 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3157 | 房间 | 8.1 | 40.3 |
| 3158 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 3159 | 房间 | 13.4 | 66.8 |
| 3160 | 房间 | 41.7 | 208.5 |
| 3161 | 房间 | 41.0 | 205.2 |
| 3162 | 房间 | 29.2 | 146.1 |
| 3163 | 房间 | 23.3 | 116.4 |
| 3164 | 房间 | 48.9 | 244.5 |
| 3165 | 房间 | 62.5 | 312.4 |
| 3166 | 房间 | 10.4 | 51.9 |
| 3167 | 房间 | 20.2 | 101.2 |
| 3168 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3169 | 房间 | 25.1 | 125.7 |
| 3170 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 3171 | 房间 | 22.1 | 110.6 |
| 3172 | 房间 | 31.2 | 156.1 |
| 3173 | 房间 | 20.2 | 101.0 |
| 3174 | 房间 | 3.7 | 18.3 |
| 3175 | 房间 | 3.6 | 17.8 |
| 3176 | 房间 | 27.0 | 134.9 |
| 3177 | 房间 | 26.4 | 132.2 |
| 3178 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 3179 | 房间 | 7.4 | 37.1 |
| 4~7 | 4001 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4002 | 房间 | 7.3 | 36.3 |
| 4003 | 房间 | 7.2 | 36.2 |
| 4004 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4005 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4006 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4007 | 房间 | 52.5 | 262.4 |
| 4008 | 房间 | 22.3 | 111.3 |
| 4009 | 房间 | 28.3 | 141.3 |
| 4010 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4011 | 房间 | 30.8 | 154.1 |
| 4012 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4013 | 房间 | 49.8 | 249.1 |
| 4014 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4015 | 房间 | 27.2 | 136.1 |
| 4016 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4017 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4018 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4019 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4020 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4021 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4022 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4023 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4024 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4025 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4026 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4027 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 4028 | 房间 | 6.1 | 30.4 |
| 4029 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4030 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4031 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4032 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4033 | 房间 | 9.3 | 46.6 |
| 4034 | 房间 | 24.1 | 120.6 |
| 4035 | 房间 | 50.9 | 254.5 |
| 4036 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 4037 | 房间 | 24.9 | 124.7 |
| 4038 | 房间 | 25.2 | 126.2 |
| 4039 | 房间 | 25.9 | 129.7 |
| 4040 | 房间 | 18.2 | 90.9 |
| 4041 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 4042 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4043 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4044 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4045 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4046 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4047 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4048 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4049 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4050 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4051 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4052 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4053 | 房间 | 24.6 | 122.9 |
| 4054 | 房间 | 14.2 | 71.2 |
| 4055 | 房间 | 18.1 | 90.3 |
| 4056 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4057 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4058 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4059 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4060 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4061 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4062 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4063 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4064 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4065 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 4066 | 房间 | 38.4 | 191.9 |
| 4067 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4068 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4069 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4070 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4071 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4072 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4073 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4074 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4075 | 房间 | 26.0 | 129.9 |
| 4076 | 房间 | 27.5 | 137.3 |
| 4077 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 4078 | 房间 | 20.2 | 101.1 |
| 4079 | 房间 | 31.4 | 157.2 |
| 4080 | 房间 | 30.7 | 153.7 |
| 4081 | 房间 | 20.1 | 100.4 |
| 4082 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4083 | 房间 | 26.8 | 134.2 |
| 4084 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 4085 | 房间 | 20.1 | 100.5 |
| 4086 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4087 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 4088 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4089 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4090 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4091 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4092 | 房间 | 22.4 | 111.8 |
| 4093 | 房间 | 16.2 | 81.0 |
| 4094 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 4095 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4096 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4097 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4098 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4099 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4100 | 房间 | 7.6 | 38.2 |
| 4101 | 房间 | 22.8 | 114.1 |
| 4102 | 房间 | 3.5 | 17.7 |
| 4103 | 房间 | 23.6 | 117.9 |
| 4104 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4105 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4106 | 房间 | 18.5 | 92.4 |
| 4107 | 房间 | 27.7 | 138.5 |
| 4108 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4109 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4110 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4111 | 房间 | 51.0 | 255.0 |
| 4112 | 房间 | 33.2 | 166.2 |
| 4113 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4114 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4115 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4116 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4117 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4118 | 房间 | 27.7 | 138.4 |
| 4119 | 房间 | 25.6 | 127.8 |
| 4120 | 房间 | 8.6 | 43.1 |
| 4121 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4122 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4123 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4124 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4125 | 房间 | 33.5 | 167.3 |
| 4126 | 房间 | 5.2 | 25.8 |
| 4127 | 房间 | 46.1 | 230.5 |
| 4128 | 房间 | 24.3 | 121.4 |
| 4129 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4130 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4131 | 房间 | 7.5 | 37.7 |
| 4132 | 房间 | 8.6 | 43.2 |
| 4133 | 房间 | 7.3 | 36.4 |
| 4134 | 房间 | 45.1 | 225.3 |
| 4135 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4136 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4137 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4138 | 房间 | 3.2 | 15.9 |
| 4139 | 房间 | 22.6 | 113.2 |
| 4140 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 4141 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4142 | 房间 | 45.7 | 228.5 |
| 4143 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4144 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4145 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4146 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4147 | 房间 | 15.2 | 76.0 |
| 4148 | 房间 | 102.3 | 511.3 |
| 4149 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4150 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4151 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4152 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4153 | 房间 | 6.9 | 34.4 |
| 4154 | 房间 | 8.0 | 40.1 |
| 4155 | 房间 | 27.3 | 136.5 |
| 4156 | 房间 | 25.0 | 125.0 |
| 4157 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4158 | 房间 | 6.6 | 33.0 |
| 4159 | 房间 | 28.6 | 143.0 |
| 4160 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 4161 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4162 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 4163 | 房间 | 7.0 | 35.0 |
| 4164 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4165 | 房间 | 8.1 | 40.3 |
| 4166 | 房间 | 23.1 | 115.4 |
| 4167 | 房间 | 13.4 | 66.8 |
| 4168 | 房间 | 10.0 | 50.0 |
| 4169 | 房间 | 3.7 | 18.3 |
| 4170 | 房间 | 41.0 | 205.2 |
| 4171 | 房间 | 29.2 | 146.1 |
| 4172 | 房间 | 23.3 | 116.4 |
| 4173 | 房间 | 22.6 | 113.0 |
| 4174 | 房间 | 20.6 | 102.8 |
| 4175 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4176 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 4177 | 房间 | 62.5 | 312.4 |
| 4178 | 房间 | 10.4 | 51.9 |
| 4179 | 房间 | 20.2 | 101.2 |
| 4180 | 房间 | 25.8 | 129.1 |
| 4181 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4182 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 4183 | 房间 | 20.3 | 101.5 |
| 4184 | 房间 | 25.4 | 127.1 |
| 4185 | 房间 | 31.2 | 156.1 |
| 4186 | 房间 | 20.2 | 101.0 |
| 4187 | 房间 | 3.7 | 18.3 |
| 4188 | 房间 | 3.6 | 17.8 |
| 4189 | 房间 | 24.6 | 122.9 |
| 4190 | 房间 | 30.4 | 152.0 |
| 4191 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 4192 | 房间 | 7.4 | 37.1 |
| 8 | 8001 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8002 | 房间 | 6.5 | 36.3 |
| 8003 | 房间 | 6.5 | 36.2 |
| 8004 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8005 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8006 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8007 | 房间 | 47.2 | 262.4 |
| 8008 | 房间 | 20.0 | 111.3 |
| 8009 | 房间 | 25.4 | 141.3 |
| 8010 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8011 | 房间 | 27.7 | 154.1 |
| 8012 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8013 | 房间 | 44.8 | 249.1 |
| 8014 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8015 | 房间 | 24.5 | 136.1 |
| 8016 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8017 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8018 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8019 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8020 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8021 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8022 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8023 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8024 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8025 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8026 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8027 | 房间 | 27.4 | 152.0 |
| 8028 | 房间 | 5.5 | 30.4 |
| 8029 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8030 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8031 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8032 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8033 | 房间 | 8.4 | 46.6 |
| 8034 | 房间 | 21.7 | 120.6 |
| 8035 | 房间 | 45.8 | 254.5 |
| 8036 | 房间 | 24.8 | 137.7 |
| 8037 | 房间 | 22.4 | 124.7 |
| 8038 | 房间 | 22.7 | 126.2 |
| 8039 | 房间 | 23.4 | 129.7 |
| 8040 | 房间 | 16.4 | 90.9 |
| 8041 | 房间 | 24.8 | 137.7 |
| 8042 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 8043 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8044 | 房间 | 18.3 | 101.5 |
| 8045 | 房间 | 22.5 | 125.0 |
| 8046 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 8047 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8048 | 房间 | 18.3 | 101.5 |
| 8049 | 房间 | 22.5 | 125.0 |
| 8050 | 房间 | 20.8 | 115.4 |
| 8051 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8052 | 房间 | 18.3 | 101.5 |
| 8053 | 房间 | 22.1 | 122.9 |
| 8054 | 房间 | 12.8 | 71.2 |
| 8055 | 房间 | 16.2 | 90.3 |
| 8056 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8057 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8058 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8059 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8060 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8061 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8062 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8063 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8064 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8065 | 房间 | 3.4 | 19.0 |
| 8066 | 房间 | 34.5 | 191.9 |
| 8067 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8068 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8069 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8070 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8071 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8072 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8073 | 房间 | 6.9 | 38.5 |
| 8074 | 房间 | 5.7 | 31.5 |
| 8075 | 房间 | 23.4 | 129.9 |
| 8076 | 房间 | 21.2 | 117.6 |
| 8077 | 房间 | 24.2 | 134.2 |
| 8078 | 房间 | 24.2 | 134.2 |
| 8079 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8080 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8081 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8082 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8083 | 房间 | 12.6 | 69.8 |
| 8084 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8085 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8086 | 房间 | 6.7 | 37.0 |
| 8087 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8088 | 房间 | 20.3 | 112.7 |
| 8089 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8090 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8091 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8092 | 房间 | 12.6 | 69.8 |
| 8093 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8094 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8095 | 房间 | 6.7 | 37.0 |
| 8096 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8097 | 房间 | 20.3 | 112.7 |
| 8098 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8099 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8100 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8101 | 房间 | 12.6 | 69.8 |
| 8102 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8103 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8104 | 房间 | 6.7 | 37.0 |
| 8105 | 房间 | 27.8 | 154.3 |
| 8106 | 房间 | 20.3 | 113.0 |
| 8107 | 房间 | 18.5 | 102.8 |
| 8108 | 房间 | 3.3 | 18.1 |
| 8109 | 房间 | 5.6 | 31.4 |
| 8110 | 房间 | 12.5 | 69.2 |
| 8111 | 房间 | 22.9 | 127.1 |
| 8112 | 房间 | 27.4 | 152.0 |
| 9 | 9001 | 房间 | 6.3 | 31.4 |
| 9002 | 房间 | 7.3 | 36.3 |
| 9003 | 房间 | 7.2 | 36.2 |
| 9004 | 房间 | 52.5 | 262.4 |
| 9005 | 房间 | 22.3 | 111.3 |
| 9006 | 房间 | 28.3 | 141.3 |
| 9007 | 房间 | 30.9 | 154.3 |
| 9008 | 房间 | 30.8 | 154.1 |
| 9009 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9010 | 房间 | 49.8 | 249.1 |
| 9011 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9012 | 房间 | 26.7 | 133.7 |
| 9013 | 房间 | 6.1 | 30.4 |
| 9014 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9015 | 房间 | 9.3 | 46.6 |
| 9016 | 房间 | 24.1 | 120.6 |
| 9017 | 房间 | 50.9 | 254.5 |
| 9018 | 房间 | 27.5 | 137.7 |
| 9019 | 房间 | 24.9 | 124.7 |
| 9020 | 房间 | 25.2 | 126.2 |
| 9021 | 房间 | 25.9 | 129.7 |
| 9022 | 房间 | 18.2 | 90.9 |
| 9023 | 房间 | 27.1 | 135.6 |
| 9024 | 房间 | 14.2 | 71.2 |
| 9025 | 房间 | 18.1 | 90.3 |
| 9026 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9027 | 房间 | 3.6 | 18.1 |
| 9028 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 9029 | 房间 | 3.8 | 19.0 |
| 9030 | 房间 | 37.9 | 189.5 |
| 9031 | 房间 | 7.7 | 38.5 |
| 9032 | 房间 | 6.3 | 31.5 |
| 9033 | 房间 | 25.6 | 127.9 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

**表6.1 各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **PM2.5** | **PM10** | **评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50** |
| 1 | 1001 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1002 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1003 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1004 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1005 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1006 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1007 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1008 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1009 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1010 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1011 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1012 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1013 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1014 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1015 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1016 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1017 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1018 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1019 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1020 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1021 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1022 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1023 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 1024 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2 | 2001 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2002 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2003 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2004 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2005 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2006 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2007 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2008 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2009 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2010 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2011 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2012 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2013 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2014 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2015 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2016 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2017 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2018 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2019 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2020 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2021 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2022 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2023 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2024 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2025 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2026 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2027 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2028 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2029 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2030 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2031 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2032 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2033 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2034 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2035 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2036 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2037 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2038 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2039 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2040 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2041 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2042 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2043 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2044 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2045 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2046 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2047 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2048 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2049 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2050 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2051 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2052 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2053 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2054 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2055 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2056 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2057 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 2058 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 3 | 3001 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3002 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3003 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3004 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3005 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3006 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3007 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3008 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3009 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3010 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3011 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3012 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3013 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3014 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3015 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3016 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3017 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3018 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3019 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3020 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3021 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3022 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3023 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3024 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3025 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3026 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3027 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3028 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3029 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3030 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3031 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3032 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3033 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3034 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3035 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3036 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3037 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3038 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3039 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3040 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3041 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3042 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3043 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3044 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3045 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3046 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3047 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3048 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3049 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3050 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3051 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3052 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3053 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3054 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3055 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3056 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3057 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3058 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3059 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3060 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3061 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3062 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3063 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3064 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3065 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3066 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3067 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3068 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3069 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3070 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3071 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3072 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3073 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3074 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3075 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3076 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3077 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3078 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3079 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3080 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3081 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3082 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3083 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3084 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3085 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3086 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3087 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3088 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3089 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3090 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3091 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3092 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3093 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3094 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3095 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3096 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3097 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3098 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3099 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3100 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3101 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3102 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3103 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3104 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3105 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3106 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3107 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3108 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3109 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3110 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3111 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3112 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3113 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3114 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3115 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3116 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3117 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3118 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3119 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3120 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3121 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3122 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3123 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3124 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3125 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3126 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3127 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3128 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3129 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3130 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3131 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3132 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3133 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3134 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3135 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3136 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3137 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3138 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3139 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3140 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3141 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3142 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3143 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3144 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3145 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3146 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3147 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3148 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3149 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3150 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3151 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3152 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3153 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3154 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3155 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3156 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3157 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3158 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3159 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3160 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3161 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3162 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3163 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3164 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3165 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3166 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3167 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3168 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3169 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3170 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3171 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3172 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3173 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3174 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3175 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3176 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3177 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3178 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 3179 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4~7 | 4001 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4002 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4003 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4004 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4005 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4006 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4007 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4008 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4009 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4010 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4011 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4012 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4013 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4014 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4015 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4016 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4017 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4018 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4019 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4020 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4021 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4022 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4023 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4024 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4025 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4026 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4027 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4028 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4029 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4030 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4031 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4032 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4033 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4034 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4035 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4036 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4037 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4038 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4039 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4040 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4041 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4042 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4043 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4044 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4045 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4046 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4047 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4048 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4049 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4050 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4051 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4052 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4053 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4054 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4055 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4056 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4057 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4058 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4059 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4060 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4061 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4062 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4063 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4064 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4065 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4066 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4067 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4068 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4069 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4070 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4071 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4072 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4073 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4074 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4075 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4076 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4077 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4078 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4079 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4080 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4081 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4082 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4083 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4084 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4085 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4086 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4087 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4088 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4089 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4090 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4091 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4092 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4093 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4094 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4095 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4096 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4097 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4098 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4099 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4100 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4101 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4102 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4103 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4104 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4105 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4106 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4107 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4108 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4109 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4110 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4111 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4112 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4113 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4114 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4115 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4116 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4117 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4118 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4119 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4120 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4121 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4122 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4123 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4124 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4125 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4126 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4127 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4128 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4129 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4130 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4131 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4132 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4133 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4134 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4135 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4136 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4137 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4138 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4139 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4140 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4141 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4142 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4143 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4144 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4145 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4146 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4147 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4148 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4149 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4150 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4151 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4152 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4153 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4154 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4155 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4156 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4157 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4158 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4159 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4160 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4161 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4162 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4163 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4164 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4165 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4166 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4167 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4168 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4169 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4170 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4171 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4172 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4173 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4174 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4175 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4176 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4177 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4178 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4179 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4180 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4181 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4182 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4183 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4184 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4185 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4186 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4187 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4188 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4189 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4190 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4191 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 4192 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 8 | 8001 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8002 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8003 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8004 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8005 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8006 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8007 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8008 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8009 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8010 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8011 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8012 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8013 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8014 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8015 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8016 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8017 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8018 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8019 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8020 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8021 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8022 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8023 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8024 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8025 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8026 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8027 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8028 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8029 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8030 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8031 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8032 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8033 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8034 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8035 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8036 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8037 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8038 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8039 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8040 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8041 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8042 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8043 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8044 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8045 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8046 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8047 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8048 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8049 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8050 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8051 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8052 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8053 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8054 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8055 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8056 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8057 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8058 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8059 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8060 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8061 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8062 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8063 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8064 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8065 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8066 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8067 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8068 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8069 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8070 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8071 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8072 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8073 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8074 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8075 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8076 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8077 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8078 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8079 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8080 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8081 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8082 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8083 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8084 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8085 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8086 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8087 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8088 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8089 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8090 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8091 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8092 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8093 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8094 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8095 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8096 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8097 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8098 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8099 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8100 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8101 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8102 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8103 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8104 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8105 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8106 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8107 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8108 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8109 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8110 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8111 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 8112 | 房间 | 7 | 12 | **达标** |
| 9 | 9001 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9002 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9003 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9004 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9005 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9006 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9007 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9008 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9009 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9010 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9011 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9012 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9013 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9014 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9015 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9016 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9017 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9018 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9019 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9020 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9021 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9022 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9023 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9024 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9025 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9026 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9027 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9028 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9029 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9030 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9031 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9032 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |
| 9033 | 房间 | 8 | 13 | **达标** |



**图6-1 颗粒物年均值达标判定图**

**表6.2 各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **浓度值** | **一星级 <0.135（降低10%）** | **二/三星级 <0.12（降低20%）** |
| 1 | 1001 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1002 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1003 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1004 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1005 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1006 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1007 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1008 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1009 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1010 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1011 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1012 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1013 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1014 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1015 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1016 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1017 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1018 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1019 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1020 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1021 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1022 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1023 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 1024 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2 | 2001 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2002 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2003 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2004 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2005 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2006 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2007 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2008 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2009 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2010 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2011 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2012 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2013 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2014 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2015 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2016 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2017 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2018 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2019 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2020 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2021 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2022 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2023 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2024 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2025 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2026 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2027 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2028 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2029 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2030 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2031 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2032 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2033 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2034 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2035 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2036 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2037 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2038 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2039 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2040 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2041 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2042 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2043 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2044 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2045 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2046 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2047 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2048 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2049 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2050 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2051 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2052 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2053 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2054 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2055 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2056 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2057 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 2058 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 3 | 3001 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3002 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3003 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3004 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3005 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3006 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3007 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3008 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3009 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3010 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3011 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3012 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3013 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3014 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3015 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3016 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3017 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3018 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3019 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3020 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3021 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3022 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3023 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3024 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3025 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3026 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3027 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3028 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3029 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3030 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3031 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3032 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3033 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3034 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3035 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3036 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3037 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3038 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3039 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3040 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3041 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3042 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3043 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3044 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3045 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3046 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3047 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3048 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3049 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3050 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3051 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3052 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3053 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3054 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3055 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3056 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3057 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3058 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3059 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3060 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3061 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3062 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3063 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3064 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3065 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3066 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3067 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3068 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3069 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3070 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3071 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3072 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3073 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3074 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3075 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3076 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3077 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3078 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3079 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3080 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3081 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3082 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3083 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3084 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3085 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3086 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3087 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3088 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3089 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3090 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3091 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3092 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3093 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3094 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3095 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3096 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3097 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3098 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3099 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3100 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3101 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3102 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3103 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3104 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3105 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3106 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3107 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3108 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3109 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3110 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3111 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3112 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3113 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3114 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3115 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3116 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3117 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3118 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3119 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3120 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3121 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3122 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3123 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3124 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3125 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3126 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3127 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3128 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3129 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3130 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3131 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3132 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3133 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3134 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3135 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3136 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3137 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3138 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3139 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3140 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3141 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3142 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3143 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3144 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3145 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3146 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3147 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3148 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3149 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3150 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3151 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3152 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3153 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3154 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3155 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3156 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3157 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3158 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3159 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3160 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3161 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3162 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3163 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3164 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3165 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3166 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3167 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3168 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3169 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3170 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3171 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3172 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3173 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3174 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3175 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3176 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3177 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3178 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 3179 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4~7 | 4001 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4002 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4003 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4004 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4005 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4006 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4007 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4008 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4009 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4010 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4011 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4012 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4013 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4014 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4015 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4016 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4017 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4018 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4019 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4020 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4021 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4022 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4023 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4024 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4025 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4026 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4027 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4028 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4029 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4030 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4031 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4032 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4033 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4034 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4035 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4036 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4037 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4038 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4039 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4040 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4041 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4042 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4043 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4044 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4045 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4046 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4047 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4048 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4049 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4050 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4051 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4052 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4053 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4054 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4055 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4056 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4057 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4058 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4059 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4060 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4061 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4062 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4063 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4064 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4065 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4066 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4067 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4068 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4069 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4070 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4071 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4072 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4073 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4074 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4075 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4076 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4077 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4078 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4079 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4080 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4081 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4082 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4083 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4084 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4085 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4086 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4087 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4088 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4089 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4090 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4091 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4092 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4093 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4094 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4095 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4096 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4097 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4098 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4099 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4100 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4101 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4102 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4103 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4104 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4105 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4106 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4107 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4108 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4109 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4110 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4111 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4112 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4113 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4114 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4115 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4116 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4117 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4118 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4119 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4120 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4121 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4122 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4123 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4124 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4125 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4126 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4127 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4128 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4129 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4130 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4131 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4132 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4133 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4134 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4135 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4136 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4137 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4138 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4139 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4140 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4141 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4142 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4143 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4144 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4145 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4146 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4147 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4148 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4149 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4150 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4151 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4152 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4153 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4154 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4155 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4156 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4157 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4158 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4159 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4160 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4161 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4162 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4163 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4164 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4165 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4166 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4167 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4168 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4169 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4170 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4171 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4172 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4173 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4174 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4175 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4176 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4177 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4178 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4179 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4180 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4181 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4182 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4183 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4184 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4185 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4186 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4187 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4188 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4189 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4190 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4191 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 4192 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 8 | 8001 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8002 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8003 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8004 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8005 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8006 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8007 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8008 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8009 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8010 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8011 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8012 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8013 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8014 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8015 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8016 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8017 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8018 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8019 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8020 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8021 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8022 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8023 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8024 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8025 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8026 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8027 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8028 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8029 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8030 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8031 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8032 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8033 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8034 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8035 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8036 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8037 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8038 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8039 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8040 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8041 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8042 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8043 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8044 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8045 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8046 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8047 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8048 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8049 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8050 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8051 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8052 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8053 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8054 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8055 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8056 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8057 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8058 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8059 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8060 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8061 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8062 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8063 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8064 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8065 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8066 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8067 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8068 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8069 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8070 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8071 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8072 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8073 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8074 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8075 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8076 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8077 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8078 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8079 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8080 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8081 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8082 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8083 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8084 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8085 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8086 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8087 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8088 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8089 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8090 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8091 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8092 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8093 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8094 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8095 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8096 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8097 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8098 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8099 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8100 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8101 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8102 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8103 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8104 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8105 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8106 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8107 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8108 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8109 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8110 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8111 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 8112 | 房间 | 0.031 | **达标** | **达标** |
| 9 | 9001 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9002 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9003 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9004 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9005 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9006 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9007 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9008 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9009 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9010 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9011 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9012 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9013 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9014 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9015 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9016 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9017 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9018 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9019 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9020 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9021 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9022 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9023 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9024 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9025 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9026 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9027 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9028 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9029 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9030 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9031 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9032 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |
| 9033 | 房间 | 0.033 | **达标** | **达标** |

**图6-2 PM10日均值图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **评分项** | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，  评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度8μg/m³ PM10年均浓度13μg/m³ | **满足** | **6分** |