9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	5

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	162.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	10 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	10 


2 评价要点
建筑所处城市   沈阳  ；建筑热工气候分区： 严寒地区  ；
执行的建筑节能标准： 65%   
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	11.6 
	9

	供冷
	kWh
	809.4 
	446.5 

	风机
	kWh
	 
	 

	总能耗
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20 


2 评价要点
项目所在城市       沈阳        ，该地区建筑风貌特色为  中国传统八卦风貌  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 和平区正致力于打造东北亚科技创新中心、文化创意中心、国际商务中心和平台经济中心，持续优化“四区一带”空间布局，加快推进供给侧结构性改革，以百姓需求和区域发展为出发点，以打造良好的营商环境为目标，全力推进特色街区建设。眼下，和平区正在对八卦街地区进行综合改造，通过深入挖掘八卦街历史文化，将其打造成集文商、文旅、文创于一体的特色文化街区，成为沈阳的文化新地标。
​八卦街街区内的建筑外檐及立面等都会有民国设计元素融入其中，道路两侧建筑外墙色彩主打“民国灰”，其间点缀“民国红”，这两种颜色的搭配，使整体风格既庄重又不失活力，一看就是浓浓的民国风，与这条街曾经的繁华相呼应，甚至连公厕都带有民国风，若置身其中，顿时让人产生穿越之感。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/


 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	0


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	5 

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：                  场地乔木投影面积：    9397660        m2
场地乔木株数：                    场地灌木占地面积：    0         m2
草地面积：      354278       m2                        场地面积：     11121080        m2
场地绿容率：             
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 60 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目选用钢筋混泥土的框架结构
 根据工程进度和施工图纸要求，已签发钢筋制作和安装任务单，并结合工程结构特点和钢筋安装要求进行技术交底。钢筋加工机械已安装检修完毕，并已试车运转可以使用。模板己全部或部分安装好，并支撑牢固，办好预检，模内木屑及垃圾杂物己清扫干净，板缝已堵严密，并涂隔离剂。在已支好模板上己标明或弹好墙、柱、梁等尺寸线和水平标高线。根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，对不符合要求的预留筋应进行处理，对伸出的预留筋进行整理，将钢筋上的锈皮、水泥浆等污垢清扫干净，对基层混凝土表面松散不实之处进行凿除，清理干净并湿润。配合钢筋绑扎安装的脚手架已搭设，水平运输和垂直运输机械己准备好，并进行检查和试车。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 0 （kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 0 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 0 （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  109578 （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量： 5144 （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 1.
采取主要包括清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对。

 ​2.
通过降低能耗来提高能效和减少CO2排放,将采用清洁生产和其他技术来提高能源效率,特别是煤炭的清洁利用技术
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	碳排放计算分析报告：9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx


 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	8 

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 4

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 4

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	4 

	合计
	20
	 20


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为    0.9    %，现场加工钢筋损耗率   1.3     %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 组织管理 项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并 指定绿色施工管理人员和监督人员，在施工过程中实时监控，做好绿色施工
  建筑垃圾回收与再利用 1、制定了建筑垃圾分类回收及再利用措施，对现场垃圾实行分类收集、处理和再利用.本项目实际产生垃圾1791t，回收再利用630t，回收再利用率35％，超过30％的再利用目标。 2、现场生活区和办公区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运，办公区纸张推行双面使用，硒鼓、废碳粉和旧电池等分类收集，集中处置。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	10 

	合计
	20
	 20


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	0 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 经济效益分析
项目的建设具有良好的经济效益，将
有效降低食品药品监管业务公共管理的社
会成本。主要包括：
1)实现网上申报，在线办事等，为管
理相对人服务，有效节约社会成本
网上申报与在线办事服务事项的建立
，可以为管理相对人提供远程便捷服务，
提高了政府办事效率，方便管理相对人更
好地发展业务，有效节约了社会成本。
2) 解决了信息重复采集的问题，有效
降低人力成本
由于目前系统的数据不能与政府数据
中心共享，这样不可避免地会重复录入数
据，这样既加重了工作人员的负担，又破
坏了数据的一致性。项目建成后将有效缓
解这个问题，实现政务信息资源的共享，
提高工作效率，节省人力成本。
3)政务资源信息共享，节省了沟通成
本。
由于目前政府各部门间系统的数据不
能共享，跨部门的业务，工作人员必须通
过其它手段获取，这样加重了工作人员的
工作负担，加大了沟通成本。项目建成后
，政府间信息资源将可以非常便捷的查询
到，将全面解决这个问题，提高工作效率
，节省沟通成本。
4)信息化建设提高了工作效率，节省
人力成本
项目的建设能够大大提升衢州市药监
局信息化建设的水平，能够有效的提高执
法人员的工作效率，能够缓解工作量大与
工作人员不足的矛盾，可以起到了节省人
力成本的作用。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
