[image: image2.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 

	工程名称
	文化馆

	工程地点
	福建-福州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月20日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18396190331


目  录
31 建筑概况


3

2 设计依据

3

3 规定性指标检查

3

3.1 工程材料

4

3.2 围护结构作法简要说明

5

3.3 体形系数

5

3.4 窗墙比

5

3.4.1 窗墙比

5

3.4.2 外窗表

6

3.5 可见光透射比

6

3.6 天窗

6

3.6.1 天窗屋顶比

6

3.6.2 天窗类型

6

3.7 屋顶构造

6

3.7.1 屋顶构造一

7

3.8 外墙构造

7

3.8.1 外墙相关构造

7

3.8.2 外墙平均热工特性

8

3.9 挑空楼板构造

8

3.9.1 挑空楼板构造一

9

3.10 外窗热工

9

3.10.1 外窗构造

9

3.10.2 外遮阳类型

9

3.10.3 平均传热系数

10

3.10.4 综合太阳得热系数

11

3.10.5 外窗热工性能

12

3.10.6 总体热工性能

12

3.11 有效通风换气面积

13

3.12 非中空窗面积比

14

3.13 外窗气密性

14

3.14 幕墙气密性

14

3.15 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	文化馆

	工程地点
	福建-福州

	地理位置
	北纬：26.00°
	东经：119.28°

	建筑面积
	地上226㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	13.5m

	建筑（节能计算）体积
	14451.16

	建筑（节能计算）外表面积
	4642.12

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	碎石、卵石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	934.1
	0.0000
	

	细砂层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	－
	－
	

	聚氨酯硬泡沫塑料
	0.033
	0.360
	30.0
	1800.1
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	899.3
	0.0000
	墙体保温层，修正系数=1.20

	喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	0.025
	0.270
	40.0
	1002.4
	0.0000
	修正系数=1.20


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土 40mm＋细砂层 5mm＋防水卷材 5mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 70mm＋钢筋混凝土（1） 110mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 25mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    聚苯颗粒砂浆 15mm＋喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 60mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗：胶粉聚苯颗粒15+无溶剂聚氨酯硬泡60+钢筋混凝土200+混合砂浆20：
    传热系数0.450W/m^2.K，太阳得热系数0.000

6. 天窗：断热铝合金窗--6低透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃：
    传热系数2.250W/m^2.K，太阳得热系数0.157

体形系数

	外表面积
	4642.12

	建筑体积
	14451.16

	体形系数
	0.32


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	75.60
	424.67
	0.18
	0.70
	适宜

	北向
	63.54
	431.42
	0.15
	0.70
	适宜

	东向
	45.34
	246.76
	0.18
	0.70
	适宜

	西向
	37.20
	247.12
	0.15
	0.70
	适宜

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条

	标准要求
	甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
75.60
	C1815
	1.80×1.50
	2
	3
	2.70
	8.10

	
	C1830
	1.80×3.00
	1~2
	12
	5.40
	64.80

	
	C1830
	0.90×3.00
	1
	1
	2.70
	2.70

	北向
63.54
	C0615
	1.14×3.00
	1
	1
	3.42
	3.42

	
	C1815
	0.90×1.50
	2
	5
	1.35
	6.75

	
	C1815
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25

	
	C1830
	1.80×3.00
	1
	7
	5.40
	37.80

	
	C1830
	2.10×3.00
	1
	1
	6.30
	6.30

	
	C1830
	0.90×3.00
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	C1830
	1.20×1.80
	2
	2
	2.16
	4.32

	东向
45.34
	C1830
	1.80×3.00
	1~2
	5
	5.40
	27.00

	
	C1830
	1.39×3.00
	1
	1
	4.18
	4.18

	
	C1830
	0.90×3.00
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	C1830
	1.50×2.00
	2
	1
	3.00
	3.00

	
	C1830
	1.20×1.80
	2
	1
	2.16
	2.16

	
	C2130
	2.10×3.00
	1
	1
	6.30
	6.30

	西向
37.20
	C1830
	0.90×3.00
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	C1830
	1.80×3.00
	1~2
	4
	5.40
	21.60

	
	C1830
	1.50×2.00
	2
	1
	3.00
	3.00

	
	C1830
	1.20×3.00
	2
	2
	3.60
	7.20


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.18
	C1830
	0.80
	0.60

	北向
	0.15
	C1815
	0.80
	0.60

	东向
	0.18
	C1830
	0.80
	0.60

	西向
	0.15
	C1830
	0.80
	0.60

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条

	标准要求
	单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2012
	DA,DA,
	29.89
	32.82
	0.91

	整栋建筑
	29.89
	467.64
	0.06

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	断热铝合金窗--6低透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃
	66
	2.25
	0.16
	

	平均
	
	2.25
	0.16
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K≤3.0,SHGC≤0.3

	结论
	满足


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	细砂层
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	防水卷材
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	聚氨酯硬泡沫塑料
	70
	0.033
	0.360
	1.20
	1.768
	0.764

	钢筋混凝土（1）
	110
	1.740
	17.200
	1.00
	0.063
	1.087

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	25
	0.870
	10.750
	1.00
	0.029
	0.309

	各层之和∑
	255
	－
	－
	－
	1.886
	2.567

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	修正后K, D
	K = 0.49, D = 2.57

	修正原因
	

	数据来源
	福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第50页

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒砂浆
	15
	0.060
	0.950
	1.20
	0.208
	0.238

	喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	60
	0.025
	0.270
	1.15
	2.087
	0.648

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	2.433
	3.110

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	修正后K, D
	K = 0.45, D = 3.11

	修正原因
	

	数据来源
	福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第53页


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	317.71
	0.934
	0.45
	3.11
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	22.55
	0.066
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	340.25
	1.000
	0.49
	3.10
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	320.70
	0.903
	0.45
	3.11
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	34.41
	0.097
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	355.11
	1.000
	0.51
	3.09
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	185.31
	0.950
	0.45
	3.11
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	9.72
	0.050
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	195.03
	1.000
	0.48
	3.10
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	179.03
	0.886
	0.45
	3.11
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	23.04
	0.114
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	202.07
	1.000
	0.53
	3.09
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1002.74
	0.918
	0.45
	3.11
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	89.71
	0.082
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1092.45
	1.000
	0.50
	3.10
	0.75

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	胶粉聚苯颗粒15+无溶剂聚氨酯硬泡60+钢筋混凝土200+混合砂浆20
	18
	0.45
	0.00
	0.800
	福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第53页


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1815
	2
	3
	2.700
	8.100
	18
	0.450

	2
	C1830
	1~2
	12
	5.400
	64.800
	18
	0.450

	3
	C1830
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.450

	朝向总面积(㎡)
	75.600
	朝向平均传热系数
	0.450


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0615
	1
	1
	3.419
	3.419
	18
	0.450

	2
	C1815
	2
	5
	1.350
	6.750
	18
	0.450

	3
	C1815
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.450

	4
	C1830
	1
	7
	5.400
	37.800
	18
	0.450

	5
	C1830
	1
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.450

	6
	C1830
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.450

	7
	C1830
	2
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.450

	朝向总面积(㎡)
	63.539
	朝向平均传热系数
	0.450


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1830
	1~2
	5
	5.400
	27.000
	18
	0.450

	2
	C1830
	1
	1
	4.181
	4.181
	18
	0.450

	3
	C1830
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.450

	4
	C1830
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.450

	5
	C1830
	2
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.450

	6
	C2130
	1
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.450

	朝向总面积(㎡)
	45.341
	朝向平均传热系数
	0.450


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1830
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.450

	2
	C1830
	1~2
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.450

	3
	C1830
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.450

	4
	C1830
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.450

	朝向总面积(㎡)
	37.200
	朝向平均传热系数
	0.450


综合太阳得热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1815
	2
	3
	2.700
	8.100
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	2
	C1830
	1~2
	12
	5.400
	64.800
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	C1830
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	朝向总面积(㎡)
	75.600
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.870


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0615
	1
	1
	3.419
	3.419
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	2
	C1815
	2
	5
	1.350
	6.750
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	C1815
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	4
	C1830
	1
	7
	5.400
	37.800
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	5
	C1830
	1
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	6
	C1830
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	7
	C1830
	2
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	朝向总面积(㎡)
	63.539
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.870


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1830
	1~2
	5
	5.400
	27.000
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	2
	C1830
	1
	1
	4.181
	4.181
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	C1830
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	4
	C1830
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	5
	C1830
	2
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	6
	C2130
	1
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	朝向总面积(㎡)
	45.341
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.870


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1830
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	2
	C1830
	1~2
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	C1830
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	4
	C1830
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	朝向总面积(㎡)
	37.200
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.870


外窗热工性能

	朝向
	窗编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	0.16
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	北向
	C0615
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1815
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	东向
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C2130
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	西向
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	
	C1830
	18
	0.45
	3.00
	
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条

	标准要求
	每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求

	结论
	满足


注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	75.60
	0.45
	0.87
	0.18
	K≤3.00
	满足

	北向
	63.54
	0.45
	0.87
	0.15
	K≤3.00
	满足

	东向
	45.34
	0.45
	0.87
	0.18
	K≤3.00
	满足

	西向
	37.20
	0.45
	0.87
	0.15
	K≤3.00
	满足

	综合平均
	221.68
	0.45
	0.87
	0.16
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	53.42
	117.86
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	87.82
	154.80
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	3.42
	8.78
	C1830
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1005
	4.45
	20.66
	C1830
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1007
	17.40
	57.11
	C2130
	6.30
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1008
	22.48
	48.33
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1009
	7.44
	37.40
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1010
	53.82
	53.33
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	64.52
	76.86
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	6.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1012
	22.36
	47.79
	C0615
	3.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	4.18
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1013
	5.99
	12.56
	C1830
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	2
	2001
	18.87
	57.92
	C1830
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2004
	43.10
	39.15
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	13.43
	35.10
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2006
	30.72
	32.54
	C1815
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	1.35
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	1.35
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	37.72
	109.98
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.25
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	1.35
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	1.35
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2008
	16.19
	54.18
	C1830
	3.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	3.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	33.79
	87.89
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2010
	72.03
	162.54
	C1830
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1830
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1830
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2011
	38.19
	34.97
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	75.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	63.54
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	45.34
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	37.20
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级
	10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条

	标准要求
	幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗屋顶比
	满足
	

	4
	天窗类型
	满足
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	挑空楼板构造
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。
 4 / 4

[image: image2.png]