可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

设计借鉴作为老仓山地区的历史与地域载体的中国传统民居，进行坡屋面等形式的转译，将多种传统民居建筑元素的有机结合，从而形成适应于游客的的居住与展览类的两个建筑，并使“顶”与“院”互为图底关系，“院”与“间”相互渗透，将光与影之间不同的关系进行推敲，将光融入到综合社区的各方各面当中，并从正反面的建设当中，塑造出具有不同的，适宜人去居住的室内外社区生活环境与展览空间。且结合山地地形，营造出了隐没山林的出世意象。期待旅居者寄身心于天地，于山水树石，径庭屋宇，彼此因借，对话相融中，以置“间”立“墙”、构“院”组“院”、覆“屋”架“顶”等手法。
    因而在居住建筑当中，通过对通风状况的改善，拟化生长成多个绿化适宜居住与生活的“岛屿”空间，通过连接着多个岛屿之间的绿脉文化廊道，创造出一个构造造型独特且体验精彩而又富有光影表现力的“天空之城”。
   对于综合社区中的展览建筑而言，大跨度的斜坡屋面处理，改善了通风的同时，引入了光，使展览空间富含光影变幻。并通过室内空间与室外空间交织在整个场所内，参观者自由的漫步其中的时候可感知其他空间，却又无法一眼看穿，通过这种空间之间丰富的距离感，模糊了建筑与环境，以及不同空间的边界。庭院在创造这种空间多的暧昧性的同时，并为建筑引入了更多的自然光线与通风。而光线作为空间的引导，让访客在明暗的交替变换中，忘记了空间功能的界限，流畅的移动。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 437 | 410 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 155 | 137 |
| 可变换功能空间(㎡) | 282 | 273 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 555 |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 14层 | 15层 |
| --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 180 | 200 |
| 合计(㎡) | 847 |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=380/555×100%=68.5%；

非灵活隔断的面积比例=1-68.5%=31.5%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。