JB-600系列

电热恒温水箱

(智能数码温度控制器)

ISO9001:2000质量体系认证企业

前 言

感 谢 您 购 买本公司《电热恒温水箱》 ， 我 们 是 一 家 专 业 从 事 环

境 试 验 设 备 研 究 和 生 产 的 单 位 ， 在 环 境 试 验 设 备 领 域 积 累 了

丰 富 的 经 验 。 产 品 广 泛 应 用 于 航 空 、 军 事 、 科 研 、 电 子 、 电

工 、 汽 车 、 化 工 、 仪 器 仪 表 、 医 疗 等 领 域 ， 我 们 将 真 诚 的 为 您 提 供 一 流 的 设 备 和 一 流 的 服 务 。

本 操 作 说 明 书 系 针 对 日 常 操 作 参 数 详 加 说 明 。

安 全 注 意 事 项 记 载 了 有 关 安 全 使 用 的 重 要 内 容 ， 请 务 必 遵 守 ， 以 保 证 试 验 的 顺 利 完 成 。

JB-600型

电热恒温水箱

操 作 使 用 说 明 书

目	录

产品概述

技术参数表

安全操作注意事项

控制器操作说明

1、保证书

2、售出售后记录

产品概述

JB-600型 电热恒温水箱 适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门。

技术参数表

| 型 号 | JB-600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |  |  |  |
| 控温范围 | 室温+5-100℃ |  | 室温+5-650℃ |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 工作环境温度 | 5-30℃ |  |  |  |
| 输入功率 | 3000W |  |  |  |
| 工作室尺寸mm （长×宽×高） | 600×400×350 |  |  |  |
| 备注 | 三用水箱 |  | 恒温水箱 |  |

*工作环境：温度5-40℃，相对湿度＜90％。

安全操作注意事项

1、为了实验的安全请安装外部接地装置，选择与设备相匹配的电源安装漏电保护装置。

2、设备严禁用于易燃易爆、巨毒、强腐蚀性物品的实验。

3、把设备安放在干燥的平台上面，将水槽内加水高于隔板50mm。

4、根据需要把实验物品摆放在槽内的托盘上面，接通电源，打开开关，按照智能仪表操作说明设定所需的温度。

5、设备不用时应关闭电源，保持干燥干净。

6、请仔细阅读本产品的使用说明方可操作。

控制器操作说明

PV                      温度显示

SV                       设定温度

A-M                      自整定灯

ALM1                     继电器输出

ALM2                    继电器输出

OUT                     控制输出

SET                      功能键

←                        位移键

∨                        减位键

∧                        增位键

设定温度，先按SET键，显示窗显示SP符号，下排显示温度设定值，可通过增减键来修改到所需要的设定值；再按SET键确认即可。

保 证 书

感谢您购买本公司产品，我们的产品在质量上是严格管理生产的，请您及时与我们联系以便我们做好客户记录便于我们跟踪随访。如有故障发生，以下的条件本公司是保证的：

合格证

产品名称  	 型	号  	 产品编号  	 生产日期

检验：

地址:

电话:

保证条件

一、免费维修条件：

1.从发票开出之日起，在一年保修期内，如果本公司的产品因仪器本身质量问题，本公司 将按保证书所示条件保证免费予以更换配件及修理。《各主要部件的保修期限：1、控温仪表12个月。2、加热管6个月。3、门把12个月。4、其它附件12个月。》

2.如果保修期过后，所发生的故障是由本公司在设计上制造上引起的，本公司也将给予修理，并适当收取备件及上门费。

二、在保修期内遇到以下情况，本公司将收费修理。

①.使用错误所引起的故障。

②.任意改动仪表内部参数，或改动产品，修改不当所引起的故障。

③.由于火灾、地震、水灾等天灾，以及电压不稳定和其它特殊的外来因素引起故障。

④.不按本公司产品使用说明书中所规定操作，或用户在搬运时所引起的故障。

⑤.在运输中所发生的问题。

⑥.用户要求作定期检查和保养。

三、保证书生效

①.保证书上记录了所需的事项，以下本公司的代销商或厂家必须盖上代销商或厂家的印章 才能生效。

②.用户应认真填写维修反馈单，并及时寄回我公司方能生效。

提示：当发生故障后，请速与本公司技术服务联系。技术服务热线：

保修卡（用户保管）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |  |  |
| 电话号码 |  | 供 应 商 |  |  |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 |  |  |  |  | 修理员 |
|  |  |  |  |  | 日 期 |
| 用户须知 |  |  |  |  |  |

维修反馈单（回寄生产厂家）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购买日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮箱 |  |  |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |  |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 查 记 录 |  |  |  |  | 修理员 |
|  |  |  |  |  | 日 期 |
| 用户须知 |  |  |  |  |  |