| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 平均时数 (h/d) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1001 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 75.03 | 8.4 | 满足 |
|  |  | 1008 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 57.51 | 6.6 | 满足 |
|  | 1-B | 1003 | 文物修复室 | III | 侧面 | 450 | 47.39 | 8.3 | 满足 |
|  |  | 1004 | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 96.21 | 8.5 | 满足 |
|  |  | 1009 | 专用教室 | III | 顶部 | 300 | 94.28 | 3.6 | 不满足 |
|  |  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 34.84 | 8.4 | 满足 |
|  |  | 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 57.87 | 8.0 | 满足 |
|  |  | 1014 | 健身房 | IV | 侧面 | 300 | 53.97 | 7.7 | 满足 |
|  |  | 1015 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 7.8 | 满足 |
| 2 | 1-E | 2001 | 阅览室 | III | 侧面 | 450 | 295.61 | 8.2 | 满足 |
|  |  | 2003 | 报告厅 | III | 侧面 | 450 | 198.91 | 7.3 | 满足 |
|  |  | 2004 | 实验室 | III | 侧面 | 450 | 153.70 | 8.7 | 满足 |
|  |  | 2005 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 450 | 137.04 | 8.4 | 满足 |
|  |  | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 44.49 | 7.2 | 满足 |
| 3 | 1-C | 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 122.34 | 8.4 | 满足 |
|  |  | 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 120.76 | 7.8 | 满足 |
|  |  | 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 117.37 | 8.3 | 满足 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 117.76 | 8.4 | 满足 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 112.69 | 8.4 | 满足 |
|  |  | 3008 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 98.98 | 8.3 | 满足 |
|  |  | 3009 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 97.17 | 6.6 | 满足 |
|  |  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 90.50 | 7.3 | 满足 |
|  |  | 3015 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 49.63 | 5.9 | 满足 |
| 4 |  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 96.12 | 6.0 | 满足 |
|  |  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 90.36 | 7.4 | 满足 |
|  |  | 4011 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 68.04 | 7.2 | 满足 |
|  |  | 4012 | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 65.79 | 7.6 | 满足 |
|  |  | 4013 | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 62.76 | 7.0 | 满足 |
|  |  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 52.15 | 7.8 | 满足 |
|  |  | 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.66 | 6.5 | 满足 |
|  |  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 44.49 | 7.5 | 满足 |
|  |  | 4017 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 44.40 | 7.8 | 满足 |
|  |  | 4018 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 41.29 | 8.2 | 满足 |
|  |  | 4020 | 休息厅 | IV | 侧面 | 300 | 33.62 | 7.7 | 满足 |
|  |  | 4021 | 休息厅 | IV | 侧面 | 300 | 33.61 | 7.7 | 满足 |