4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

围护结构上使用SMW劲性水泥土搅拌桩,具有布置灵活,操作简便,抗渗效果好等优点。其工程造价较低,若考虑H型钢的重复利用。主体结构结构边墙较厚,为600mm,而地下连续墙围护结构车站主体结构边墙可减薄为350mm,综合考虑各种因素,采用SMW围护结构比地下连续墙可节约30%左右

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等