室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 1# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月05日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	10

2	参考标准	10

3	评价标准	11

4	计算原理	12

5	计算参数	12

5.1	渗透风量	12

5.2	室内装修信息	13

6	计算结果	76

7	结论	98

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖2 | 瓷砖 | F2 | 0.014 | 0.019 | 0.062 |
| 木地板1 | 木材 | F2 | 0.013 | 0.011 | 0.041 |
| 家具2 | 木材 | F2 | 0.012 | 0.012 | 0.052 |
| 家具3 | 木材 | F2 | 0.015 | 0.019 | 0.062 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |
| 乳胶漆2 | 涂料 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.051 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 过厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 16.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 8.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 30.3 |
| 1 | 1008 | 过厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.7 |
| 1 | 1009 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.7 |
| 1 | 1010 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.7 |
| 1 | 1023 | 过厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.8 |
| 1 | 1033 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1042 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1043 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1047 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1048 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1065 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1071 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 1 | 1072 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 1 | 1092 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1093 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1100 | 过厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.2 |
| 1 | 1101 | 过厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.0 |
| 1 | 1102 | 过厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.0 |
| 1 | 11021 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 1 | 11022 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 1 | 1103 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 11.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 6.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 19.7 |
| 1 | 1104 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 11.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 6.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 19.7 |
| 1 | 11040 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 1 | 11057 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 1 | 11061 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.1 |
| 1 | 11062 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.1 |
| 1 | 11127 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 1 | 11136 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 1 | 11144 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 1 | 11148 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 1 | 11150 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 1 | 11156 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 1 | 11169 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11176 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11177 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11195 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11198 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11200 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11205 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11218 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11219 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11238 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11245 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 1 | 11251 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11257 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11262 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11271 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11281 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11289 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11296 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11301 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 1 | 11308 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 1 | 11321 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 1 | 11325 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 1 | 1135 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 1 | 1136 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 1 | 1149 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 1 | 1153 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 1 | 1163 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 1 | 1176 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 1 | 1177 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 1 | 1179 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 1 | 1247 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 1 | 1254 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 1 | 1259 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.7 |
| 1 | 1260 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 12.7 |
| 1 | 1287 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.3 |
| 1 | 1288 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.3 |
| 1 | 1289 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 1 | 1299 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 1 | 1302 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 1 | 1312 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 1 | 1316 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 1 | 1324 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.0 |
| 1 | 1343 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 1 | 1344 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 1 | 1374 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 1 | 1380 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 1 | 1385 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 1 | 1386 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 1 | 1398 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 1 | 1405 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 1 | 1423 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.2 |
| 1 | 1424 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.2 |
| 1 | 1440 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 1 | 1453 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 1 | 1457 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 1 | 1464 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 1 | 1480 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 1 | 1481 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 1 | 1482 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 1 | 1484 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 1 | 1495 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 1 | 1502 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 1 | 1534 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 1 | 1539 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 1 | 1552 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 1 | 1553 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 1 | 1556 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 1 | 1558 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 1 | 1565 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 1 | 1579 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 1 | 1586 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 1 | 1599 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 1 | 1600 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 1 | 1601 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 1 | 1626 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 1 | 1632 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 1 | 1640 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 1 | 1642 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 1 | 1694 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.8 |
| 1 | 1826 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 1 | 1830 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 1 | 1850 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 1 | 1853 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 2 | 2011 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 2 | 2013 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 2 | 2024 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2026 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2056 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2060 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2063 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2064 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2069 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2073 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2080 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2086 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 21009 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 2 | 21015 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 2 | 21025 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 2 | 21034 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 2 | 21037 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 2 | 21052 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 2 | 21053 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 2 | 21056 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 2 | 21068 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 2 | 21073 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 2 | 21121 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 2 | 21125 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 2 | 21126 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 2 | 21132 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 2 | 21160 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 2 | 21162 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 2 | 21166 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21173 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21183 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21186 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21197 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21202 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21208 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21209 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21227 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21228 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 2123 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 2 | 21233 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21240 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 2 | 21247 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21255 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21266 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21274 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21277 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21286 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 2129 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 2 | 21290 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21299 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 2 | 21306 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 2 | 21307 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 2 | 21319 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 2 | 21324 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 2 | 2139 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 2 | 2147 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 2 | 2152 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 2 | 2158 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 2 | 2165 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 2 | 2174 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 2 | 2188 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 2 | 2189 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 2 | 2248 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 2 | 2253 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 2 | 2269 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2276 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2285 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2286 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2295 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 2 | 2296 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 2 | 2298 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 2 | 2311 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 2 | 2314 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 2 | 2323 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 2 | 2335 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 2 | 2337 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 2 | 2350 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2359 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2361 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2368 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2375 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 2 | 2379 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 2 | 2387 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 2 | 2388 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 2 | 2399 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 2 | 2400 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 2 | 2411 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 2 | 2413 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 2 | 2425 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2430 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2443 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 2 | 2451 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 2 | 2465 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 2 | 2467 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 2 | 2478 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 2 | 2479 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 2 | 2486 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 2 | 2494 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 2 | 2498 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 2 | 2507 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 2 | 2512 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 2 | 2521 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.1 |
| 2 | 2535 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 2 | 2536 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 2 | 2543 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 2 | 2550 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 2 | 2559 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 2 | 2570 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 2 | 2571 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 2 | 2580 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.8 |
| 2 | 2590 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 2 | 2593 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 2 | 2605 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 2 | 2606 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 2 | 2636 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 2 | 2639 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 2 | 2643 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 2 | 2644 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 2 | 2658 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 2 | 2660 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 2 | 2828 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 2 | 2829 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 2 | 2841 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 2 | 2842 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 3 | 3012 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 3 | 3018 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 3 | 3040 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3041 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3045 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3046 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3051 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3058 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3075 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3081 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3087 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3088 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 31010 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 3 | 31017 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 3 | 31023 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 3 | 31032 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 3 | 31036 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 3 | 31039 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 3 | 31041 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 3 | 31051 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 3 | 31074 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 3 | 31076 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 3 | 31129 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 3 | 31133 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 3 | 31138 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 3 | 31145 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 3 | 31153 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 3 | 31159 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 3 | 31167 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31172 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31179 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31188 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31193 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31204 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31210 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31216 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31224 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31230 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31242 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 31244 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 3 | 3125 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 3 | 31252 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31259 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31268 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31273 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31279 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31284 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31294 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 31295 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 3 | 3130 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 3 | 31309 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 3 | 31316 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 3 | 31326 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 3 | 31330 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 3 | 3140 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 3 | 3145 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 3 | 3151 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 3 | 3159 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 3 | 3164 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 3 | 3173 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 3 | 3181 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 3 | 3187 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 3 | 3242 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 3 | 3244 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 3 | 3268 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3273 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3278 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3280 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3292 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 3 | 3293 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 3 | 3304 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 3 | 3310 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 3 | 3317 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 3 | 3326 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 3 | 3333 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 3 | 3338 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 3 | 3349 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3353 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3362 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3367 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3369 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 3 | 3372 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 3 | 3382 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 3 | 3394 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 3 | 3403 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 3 | 3407 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 3 | 3418 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 3 | 3420 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 3 | 3433 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3435 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3445 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 3 | 3449 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 3 | 3454 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 3 | 3455 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 3 | 3469 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 3 | 3472 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 3 | 3487 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 3 | 3493 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 3 | 3506 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 3 | 3508 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 3 | 3513 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 3 | 3517 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 3 | 3530 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 3 | 3540 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 3 | 3549 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 3 | 3555 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 3 | 3557 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3 | 3561 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.6 |
| 3 | 3568 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.6 |
| 3 | 3574 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 3 | 3587 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 3 | 3597 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 3 | 3603 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 3 | 3608 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 3 | 3628 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 3 | 3637 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 3 | 3647 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 3 | 3649 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 3 | 3654 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 3 | 3664 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 3 | 3831 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 3 | 3834 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 3 | 3838 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 3 | 3845 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 4 | 4014 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 4 | 4017 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 4 | 4025 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4030 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4037 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4053 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4055 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4062 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4070 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4074 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4076 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4089 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 41011 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 4 | 41016 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 4 | 41024 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 4 | 41028 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 4 | 41043 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 4 | 41045 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 4 | 41046 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 4 | 41049 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 4 | 41070 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 4 | 41077 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 4 | 41131 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 4 | 41134 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 4 | 41142 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 4 | 41143 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 4 | 41151 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 4 | 41155 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 4 | 41164 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41171 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41190 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41191 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41201 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41203 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41211 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41215 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41222 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41223 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41234 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41243 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 4 | 41248 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41254 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 4126 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 4 | 41265 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41269 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41278 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41285 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41297 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41302 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 4 | 41310 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 4 | 41313 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 4 | 41320 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 4 | 41328 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 4 | 4133 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 4 | 4143 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 4 | 4144 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 4 | 4154 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 4 | 4157 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 4 | 4166 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 4 | 4167 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 4 | 4182 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 4 | 4183 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 4 | 4241 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 4 | 4250 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 4 | 4274 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4275 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4279 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4283 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4294 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 4 | 4306 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 4 | 4309 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 4 | 4319 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 4 | 4320 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 4 | 4328 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 4 | 4332 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 4 | 4341 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 4 | 4348 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4352 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4354 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4363 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4377 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 4 | 4384 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 4 | 4391 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 4 | 4392 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 4 | 4402 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 4 | 4404 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 4 | 4412 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 4 | 4415 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 4 | 4427 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4431 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4444 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 4 | 4448 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 4 | 4458 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4461 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 4 | 4475 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 4 | 4476 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 4 | 4489 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 4 | 4492 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 4 | 4499 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 4 | 4504 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 4 | 4516 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 4 | 4519 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 4 | 4529 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 4 | 4537 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 4 | 4545 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 4 | 4546 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 4 | 4562 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.6 |
| 4 | 4569 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.6 |
| 4 | 4572 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.6 |
| 4 | 4583 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 4 | 4588 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 4 | 4589 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 4 | 4602 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 4 | 4609 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 4 | 4630 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 4 | 4635 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 4 | 4650 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 4 | 4651 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 4 | 4656 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 4 | 4663 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 4 | 4833 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 4 | 4839 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 4 | 4840 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 4 | 4844 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 5 | 5015 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 5 | 5016 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 5 | 5027 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5028 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5038 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5039 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5052 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5054 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5077 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5078 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5083 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5085 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 51012 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 5 | 51019 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 5 | 51027 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 5 | 51029 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 5 | 51042 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 5 | 51044 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 5 | 51047 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 5 | 51048 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 5 | 51071 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 5 | 51075 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 5 | 51130 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 5 | 51135 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 5 | 51140 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 5 | 51141 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 5 | 51152 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 5 | 51158 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 5 | 51163 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51165 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51185 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51192 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51194 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51199 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51212 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51214 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51226 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51229 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51235 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51237 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 5 | 51253 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 51256 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 51267 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 51272 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 5128 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 5 | 51282 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 51283 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 51298 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 51300 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 5 | 5131 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 5 | 51311 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 5 | 51312 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 5 | 51323 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 5 | 51327 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 5 | 5141 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 5 | 5142 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 5 | 5155 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 5 | 5156 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 5 | 5168 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 5 | 5171 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 5 | 5184 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 5 | 5186 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 5 | 5243 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 5 | 5249 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 5 | 5271 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5272 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5281 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5282 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5290 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 5 | 5291 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 5 | 5307 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5308 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5321 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 5 | 5322 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 5 | 5331 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 5 | 5342 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 5 | 5355 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5356 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5365 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5366 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5370 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 5 | 5371 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 5 | 5376 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 5 | 5393 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 5 | 5406 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 5 | 5408 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 5 | 5416 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 5 | 5417 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 5 | 5428 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5429 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5446 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 5 | 5447 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 5 | 5459 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5460 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5473 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 5 | 5474 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 5 | 5488 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 5 | 5491 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 5 | 5500 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 5 | 5501 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 5 | 5514 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 5 | 5515 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 5 | 5532 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 5 | 5533 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 5 | 5544 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 5 | 5548 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 5 | 5560 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 5 | 5563 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 5 | 5573 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 5 | 5575 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 5 | 5591 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 5 | 5592 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 5 | 5604 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 5 | 5611 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 5 | 5633 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 5 | 5634 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 5 | 5652 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 5 | 5653 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 5 | 5657 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 5 | 5661 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 5 | 5836 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 5 | 5837 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 5 | 5843 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 5 | 5846 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 6 | 6019 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 6 | 6021 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 6 | 6032 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6036 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6044 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6049 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6050 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6061 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6068 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6079 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6082 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6084 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 61008 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 6 | 61013 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 6 | 61026 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 6 | 61031 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 6 | 61038 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 6 | 61050 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 6 | 61058 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 6 | 61060 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 6 | 61067 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 6 | 61072 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 6 | 61122 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 6 | 61128 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 6 | 61137 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 6 | 61139 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 6 | 61149 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 6 | 61154 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 6 | 61170 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61175 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61178 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61182 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61187 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61189 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61206 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61217 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61220 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61221 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61232 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61241 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 6 | 61249 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61250 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61263 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 6127 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 6 | 61270 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61280 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61288 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61291 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61292 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 6 | 61315 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 6 | 61318 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 6 | 61322 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 6 | 61329 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 6 | 6134 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 6 | 6146 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 6 | 6148 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 6 | 6150 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 6 | 6160 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 6 | 6172 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 6 | 6175 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 6 | 6180 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 6 | 6190 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 6 | 6246 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 6 | 6251 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 6 | 6267 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6270 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6277 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6284 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6303 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 6 | 6305 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 6 | 6313 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 6 | 6325 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 6 | 6327 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 6 | 6330 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 6 | 6334 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 6 | 6336 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 6 | 6345 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6346 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6357 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6360 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6381 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 6 | 6383 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 6 | 6389 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 6 | 6396 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 6 | 6397 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 6 | 6409 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 6 | 6419 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 6 | 6422 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 6 | 6434 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6436 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6441 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 6 | 6452 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 6 | 6456 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 6 | 6466 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 6 | 6471 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 6 | 6477 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 6 | 6485 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 6 | 6497 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 6 | 6505 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 6 | 6509 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 6 | 6511 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 6 | 6518 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 6 | 6538 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 6 | 6541 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 6 | 6551 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 6 | 6554 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 6 | 6566 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6 | 6567 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6 | 6577 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 6 | 6582 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 6 | 6594 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 6 | 6598 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 6 | 6607 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 6 | 6610 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 6 | 6629 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 6 | 6638 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 6 | 6641 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 6 | 6646 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 6 | 6655 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 6 | 6665 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 6 | 6756 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6780 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6827 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 6 | 6832 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 6 | 6835 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 6 | 6848 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 7 | 7020 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 7 | 7022 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 7 | 7029 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7031 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7034 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7035 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7057 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7059 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 71007 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 7 | 71018 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.6 |
| 7 | 71030 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 7 | 71033 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.3 |
| 7 | 71035 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 7 | 71054 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 7 | 71055 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 7 | 71059 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 2.2 |
| 7 | 71069 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 7 | 71078 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 7 | 7109 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 7110 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 7111 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 7112 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 71123 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 7 | 71124 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 7 | 71146 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 7 | 71147 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 1.2 |
| 7 | 71157 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 7 | 71161 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 7 | 71168 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 7117 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.6 |
| 7 | 71174 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 7118 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.6 |
| 7 | 71180 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71181 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71184 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 7119 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.6 |
| 7 | 71196 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 7120 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 15.6 |
| 7 | 71207 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71213 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71225 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71231 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71236 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 71239 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.6 |
| 7 | 7124 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 7 | 71246 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71258 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71264 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71275 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71276 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71287 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71293 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71303 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.5 |
| 7 | 71314 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 7 | 71317 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 7 | 7132 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.8 |
| 7 | 71331 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 7 | 71332 | 通风井 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 0.4 |
| 7 | 7137 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 7 | 7138 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 5.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.9 |
| 7 | 7161 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 7 | 7162 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 7 | 7169 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 7 | 7170 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 7 | 7178 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 7 | 7185 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 15.7 |
| 7 | 7245 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 7 | 7252 | 主卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
| 7 | 7297 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 7 | 7300 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 7 | 7301 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 7 | 7315 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 7 | 7318 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 7 | 7329 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 9.1 |
| 7 | 7339 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 7 | 7340 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.8 |
| 7 | 7347 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7351 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7358 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7364 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7373 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 7 | 7378 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 7 | 7390 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 7 | 7395 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 7 | 7401 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 7 | 7410 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 8.3 |
| 7 | 7414 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 7 | 7421 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 7 | 7426 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7432 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7442 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 7 | 7450 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 7 | 7462 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7463 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7468 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 7 | 7470 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.9 |
| 7 | 7483 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 7 | 7490 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 7 | 7496 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 7 | 7503 | 次卧室 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 2.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 7.7 |
| 7 | 7510 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 7 | 7520 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 7 | 7528 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 7 | 7531 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 7 | 7542 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 7 | 7547 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 6.1 |
| 7 | 7564 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 7 | 7576 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 7 | 7578 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.9 |
| 7 | 7581 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 7 | 7595 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 7 | 7596 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 7 | 7612 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 7 | 7613 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.5 |
| 7 | 7627 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 7 | 7631 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 7 | 7645 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 7 | 7648 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 5.0 |
| 7 | 7659 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 7 | 7662 | 厨房 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 4.4 |
| 7 | 7677 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7678 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7679 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7680 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7847 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 7 | 7849 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 7 | 7851 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |
| 7 | 7852 | 封闭阳台 | （居建）卧室方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具3 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 3.2 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 过厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1008 | 过厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1009 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1010 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1023 | 过厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1033 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1042 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1043 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1047 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1048 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1065 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1071 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1072 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1092 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1093 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1100 | 过厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1101 | 过厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1102 | 过厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11021 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11022 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1103 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1104 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11040 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11057 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11061 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11062 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11127 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11136 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11144 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11148 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11150 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11156 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11169 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11176 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11177 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11195 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11198 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11200 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11205 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11218 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11219 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11238 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11245 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11251 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11257 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11262 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11271 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11281 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11289 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11296 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11301 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11308 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11321 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 11325 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1135 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1136 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1149 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1153 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1163 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1176 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1177 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1179 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1247 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1254 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1259 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1260 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1287 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1288 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1289 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1299 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1302 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1312 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1316 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1324 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1343 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1344 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1374 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1380 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1385 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1386 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1398 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1405 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1423 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1424 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1440 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1453 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1457 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1464 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1480 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1481 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1482 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1484 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1495 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1502 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1534 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1539 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1552 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1553 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1556 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1558 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1565 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1579 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1586 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1599 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1600 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1601 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1626 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1632 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1640 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1642 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1694 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1826 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1830 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1850 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 1 | 1853 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2011 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2013 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2024 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2026 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2056 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2060 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2063 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2064 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2069 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2073 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2080 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2086 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21009 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21015 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21025 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21034 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21037 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21052 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21053 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21056 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21068 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21073 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21121 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21125 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21126 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21132 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21160 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21162 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21166 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21173 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21183 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21186 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21197 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21202 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21208 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21209 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21227 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21228 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2123 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21233 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21240 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21247 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21255 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21266 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21274 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21277 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21286 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2129 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21290 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21299 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21306 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21307 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21319 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 21324 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2139 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2147 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2152 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2158 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2165 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2174 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2188 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2189 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2248 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2253 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2269 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2276 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2285 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2286 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2295 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2296 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2298 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2311 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2314 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2323 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2335 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2337 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2350 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2359 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2361 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2368 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2375 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2379 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2387 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2388 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2399 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2400 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2411 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2413 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2425 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2430 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2443 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2451 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2465 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2467 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2478 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2479 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2486 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2494 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2498 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2507 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2512 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2521 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2535 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2536 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2543 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2550 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2559 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2570 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2571 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2580 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2590 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2593 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2605 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2606 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2636 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2639 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2643 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2644 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2658 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2660 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2828 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2829 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2841 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 2 | 2842 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3012 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3018 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3040 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3041 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3045 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3046 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3051 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3058 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3075 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3081 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3087 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3088 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31010 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31017 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31023 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31032 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31036 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31039 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31041 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31051 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31074 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31076 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31129 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31133 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31138 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31145 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31153 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31159 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31167 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31172 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31179 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31188 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31193 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31204 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31210 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31216 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31224 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31230 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31242 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31244 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3125 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31252 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31259 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31268 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31273 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31279 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31284 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31294 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31295 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3130 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31309 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31316 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31326 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 31330 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3140 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3145 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3151 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3159 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3164 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3173 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3181 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3187 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3242 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3244 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3268 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3273 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3278 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3280 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3292 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3293 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3304 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3310 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3317 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3326 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3333 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3338 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3349 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3353 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3362 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3367 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3369 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3372 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3382 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3394 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3403 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3407 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3418 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3420 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3433 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3435 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3445 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3449 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3454 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3455 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3469 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3472 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3487 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3493 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3506 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3508 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3513 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3517 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3530 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3540 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3549 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3555 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3557 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3561 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3568 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3574 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3587 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3597 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3603 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3608 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3628 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3637 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3647 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3649 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3654 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3664 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3831 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3834 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3838 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 3 | 3845 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4014 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4017 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4025 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4030 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4037 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4053 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4055 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4062 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4070 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4074 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4076 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4089 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41011 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41016 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41024 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41028 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41043 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41045 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41046 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41049 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41070 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41077 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41131 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41134 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41142 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41143 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41151 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41155 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41164 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41171 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41190 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41191 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41201 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41203 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41211 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41215 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41222 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41223 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41234 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41243 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41248 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41254 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4126 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41265 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41269 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41278 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41285 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41297 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41302 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41310 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41313 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41320 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 41328 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4133 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4143 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4144 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4154 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4157 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4166 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4167 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4182 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4183 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4241 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4250 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4274 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4275 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4279 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4283 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4294 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4306 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4309 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4319 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4320 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4328 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4332 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4341 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4348 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4352 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4354 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4363 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4377 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4384 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4391 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4392 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4402 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4404 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4412 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4415 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4427 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4431 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4444 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4448 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4458 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4461 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4475 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4476 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4489 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4492 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4499 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4504 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4516 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4519 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4529 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4537 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4545 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4546 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4562 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4569 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4572 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4583 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4588 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4589 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4602 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4609 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4630 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4635 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4650 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4651 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4656 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4663 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4833 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4839 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4840 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 4 | 4844 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5015 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5016 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5027 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5028 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5038 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5039 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5052 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5054 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5077 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5078 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5083 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5085 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51012 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51019 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51027 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51029 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51042 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51044 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51047 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51048 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51071 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51075 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51130 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51135 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51140 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51141 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51152 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51158 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51163 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51165 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51185 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51192 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51194 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51199 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51212 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51214 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51226 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51229 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51235 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51237 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51253 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51256 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51267 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51272 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5128 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51282 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51283 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51298 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51300 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5131 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51311 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51312 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51323 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 51327 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5141 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5142 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5155 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5156 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5168 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5171 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5184 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5186 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5243 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5249 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5271 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5272 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5281 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5282 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5290 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5291 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5307 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5308 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5321 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5322 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5331 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5342 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5355 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5356 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5365 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5366 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5370 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5371 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5376 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5393 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5406 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5408 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5416 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5417 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5428 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5429 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5446 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5447 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5459 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5460 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5473 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5474 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5488 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5491 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5500 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5501 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5514 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5515 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5532 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5533 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5544 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5548 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5560 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5563 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5573 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5575 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5591 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5592 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5604 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5611 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5633 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5634 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5652 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5653 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5657 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5661 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5836 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5837 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5843 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 5 | 5846 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6019 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6021 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6032 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6036 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6044 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6049 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6050 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6061 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6068 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6079 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6082 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6084 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61008 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61013 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61026 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61031 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61038 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61050 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61058 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61060 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61067 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61072 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61122 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61128 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61137 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61139 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61149 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61154 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61170 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61175 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61178 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61182 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61187 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61189 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61206 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61217 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61220 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61221 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61232 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61241 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61249 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61250 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61263 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6127 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61270 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61280 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61288 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61291 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61292 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61315 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61318 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61322 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 61329 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6134 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6146 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6148 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6150 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6160 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6172 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6175 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6180 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6190 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6246 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6251 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6267 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6270 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6277 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6284 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6303 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6305 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6313 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6325 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6327 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6330 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6334 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6336 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6345 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6346 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6357 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6360 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6381 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6383 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6389 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6396 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6397 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6409 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6419 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6422 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6434 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6436 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6441 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6452 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6456 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6466 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6471 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6477 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6485 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6497 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6505 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6509 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6511 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6518 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6538 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6541 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6551 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6554 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6566 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6567 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6577 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6582 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6594 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6598 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6607 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6610 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6629 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6638 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6641 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6646 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6655 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6665 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6756 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6780 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6827 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6832 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6835 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 6 | 6848 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7020 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7022 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7029 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7031 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7034 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7035 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7057 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7059 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71007 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71018 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71030 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71033 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71035 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71054 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71055 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71059 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71069 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71078 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7109 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7110 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7111 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7112 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71123 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71124 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71146 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71147 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71157 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71161 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71168 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7117 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71174 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7118 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71180 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71181 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71184 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7119 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71196 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7120 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 71207 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71213 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71225 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71231 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71236 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71239 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7124 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71246 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71258 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71264 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71275 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71276 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71287 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71293 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71303 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71314 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71317 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7132 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71331 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 71332 | 通风井 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7137 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7138 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7161 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7162 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7169 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7170 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7178 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7185 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7245 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7252 | 主卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7297 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7300 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7301 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7315 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7318 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7329 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7339 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7340 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7347 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7351 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7358 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7364 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7373 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7378 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7390 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7395 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7401 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7410 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7414 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7421 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7426 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7432 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7442 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7450 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7462 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7463 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7468 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7470 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7483 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7490 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7496 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7503 | 次卧室 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7510 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7520 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7528 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7531 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7542 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7547 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7564 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7576 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7578 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7581 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7595 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7596 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7612 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7613 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7627 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7631 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7645 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7648 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7659 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7662 | 厨房 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7677 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7678 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7679 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7680 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7847 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7849 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7851 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |
| 7 | 7852 | 封闭阳台 | 0.080 | 0.086 | 0.392 | 达标 | 6 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 3分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3