室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 3# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月05日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	10

2	参考标准	10

3	评价标准	11

4	计算原理	11

5	计算参数	12

5.1	渗透风量	12

5.2	室内装修信息	13

6	计算结果	45

7	结论	57

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖1 | 瓷砖 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.054 |
| 墙纸2 | 壁纸 | F2 | 0.012 | 0.015 | 0.044 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 | 入户大堂 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.8 |
| 1 | 1007 | 入户大堂 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.8 |
| 1 | 1008 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 1 | 1020 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 1 | 1023 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.3 |
| 1 | 1024 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.3 |
| 1 | 1025 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.3 |
| 1 | 1026 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.3 |
| 1 | 1055 | 入户大堂 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 13.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.3 |
| 1 | 1061 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 1 | 1073 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1074 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1083 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1088 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1098 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1152 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 1 | 1153 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 1 | 1154 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 1 | 1155 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 1 | 1159 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 1 | 1167 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 1 | 1172 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 1 | 1191 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 1 | 1201 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1204 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1217 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1219 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1228 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 1 | 1240 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 1 | 1241 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 1 | 1247 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 1 | 1248 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 1 | 1267 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1271 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1279 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1280 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1297 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 1 | 1307 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 1 | 1312 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 1 | 1357 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1358 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1361 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1402 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1403 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1410 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1411 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1511 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 1 | 1517 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 1 | 1523 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.2 |
| 1 | 1527 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 1 | 1539 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1546 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1558 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1561 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1570 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1579 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1586 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1588 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1594 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1601 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1602 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1616 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 1 | 1627 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 1 | 1638 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 2 | 2009 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 2 | 2018 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 2 | 2028 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2032 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2041 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2045 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2060 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 2 | 2076 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2078 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2087 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2089 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2095 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2136 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2140 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2145 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2149 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2158 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 2 | 2166 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 2 | 2174 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 2 | 2178 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 2 | 2184 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 2 | 2192 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 2 | 2198 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2203 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2210 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2218 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2229 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 2 | 2239 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 2 | 2246 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 2 | 2258 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 2 | 2259 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 2 | 2269 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2273 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2281 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2290 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2296 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 2 | 2306 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 2 | 2314 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 2 | 2347 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2355 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2363 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2414 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2415 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2421 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2422 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2512 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 2 | 2521 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 2 | 2528 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 2 | 2541 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2547 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2554 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2557 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2567 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2576 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2585 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2589 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2596 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2609 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2611 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2617 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 2 | 2625 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 2 | 2631 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 2 | 2637 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 3 | 3012 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 3 | 3017 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 3 | 3030 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3033 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3040 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3044 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3063 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 3 | 3069 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3077 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3091 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3093 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3096 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3135 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3139 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3148 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3150 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3161 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 3 | 3164 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 3 | 3171 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 3 | 3180 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 3 | 3187 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 3 | 3193 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 3 | 3196 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3207 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3213 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3215 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3230 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 3 | 3243 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 3 | 3249 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 3 | 3253 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 3 | 3255 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 3 | 3270 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3275 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3284 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3286 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3299 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 3 | 3304 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 3 | 3315 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 3 | 3351 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3354 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3362 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3406 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3417 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3418 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3428 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3513 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 3 | 3519 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 3 | 3524 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 3 | 3540 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3549 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3553 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3562 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3568 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3574 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3581 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3593 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3599 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3608 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3612 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3618 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 3 | 3628 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 3 | 3634 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 3 | 3639 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 4 | 4013 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 4 | 4021 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 4 | 4034 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4035 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4038 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4039 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4065 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 4 | 4067 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4068 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4084 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4092 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4099 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4133 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4134 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4142 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4144 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4160 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 4 | 4169 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 4 | 4176 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 4 | 4182 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 4 | 4188 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 4 | 4194 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 4 | 4199 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4206 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4222 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4223 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4225 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 4 | 4236 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 4 | 4250 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 4 | 4260 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 4 | 4262 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 4 | 4265 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4266 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4282 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4292 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4295 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 4 | 4303 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 4 | 4310 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 4 | 4349 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4359 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4366 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4408 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4416 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4420 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4426 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4509 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 4 | 4522 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 4 | 4530 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 4 | 4538 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4543 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4551 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4552 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4569 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4573 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4580 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4587 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4598 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4605 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4613 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4619 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 4 | 4622 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 4 | 4629 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 4 | 4640 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 5 | 5014 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 5 | 5015 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 5 | 5027 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 5 | 5036 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 5 | 5037 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 5 | 5046 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 5 | 5064 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 5 | 5066 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5079 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5080 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5090 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5100 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5132 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5141 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5143 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5151 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5162 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 5 | 5163 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 5 | 5170 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 5 | 5181 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 5 | 5183 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 5 | 5195 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 5 | 5208 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5209 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5212 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5221 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5224 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 5 | 5238 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 5 | 5251 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 5 | 5252 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 5 | 5261 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 5 | 5277 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5278 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5285 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5287 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5300 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 5 | 5302 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 5 | 5309 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 5 | 5346 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5352 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5364 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5404 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5409 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5425 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5429 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5510 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 5 | 5520 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 5 | 5525 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 5 | 5545 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5548 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5550 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5564 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5566 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5575 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5582 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5591 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5600 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5603 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5614 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5621 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 5 | 5626 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 5 | 5633 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 5 | 5635 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 6 | 6010 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 6 | 6019 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 6 | 6029 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6031 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6042 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6043 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6062 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 6 | 6071 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6072 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6085 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6086 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6097 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6137 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6138 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6146 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6147 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6156 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 6 | 6168 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 6 | 6173 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 6 | 6179 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 6 | 6186 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 6 | 6190 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 6 | 6202 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6205 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6214 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6216 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6227 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 6 | 6242 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 6 | 6245 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 6 | 6254 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 6 | 6256 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 6 | 6268 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6272 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6283 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6289 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6298 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 6 | 6308 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 6 | 6311 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 6 | 6348 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6356 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6360 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6412 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6413 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6419 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6424 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6514 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 6 | 6516 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 6 | 6529 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 6 | 6542 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6544 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6556 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6560 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6572 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6578 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6584 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6590 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6595 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6606 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6610 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6620 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 6 | 6624 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 6 | 6632 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 6 | 6636 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 7 | 7002 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7003 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7004 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7005 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7011 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 7 | 7016 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 7 | 7059 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 7 | 7070 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7075 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7081 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7082 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7094 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7157 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 7 | 7165 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 7 | 7175 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 7 | 7177 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 7 | 7185 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 7 | 7189 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 7 | 7197 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7200 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7211 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7220 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7226 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 7 | 7237 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 7 | 7244 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 7 | 7257 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 7 | 7263 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
| 7 | 7274 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7276 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7288 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7291 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7301 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 7 | 7305 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 7 | 7313 | 厨房 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.8 |
| 7 | 7323 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7324 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7325 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7326 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7350 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7353 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7365 | 客梯兼无障碍 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7405 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7407 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7423 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7427 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7515 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 7 | 7518 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 7 | 7526 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 7 | 7555 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7559 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7563 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7565 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7571 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7577 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7583 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7592 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7597 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7604 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7607 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7615 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 7 | 7623 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 7 | 7630 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 7 | 7641 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 | 入户大堂 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1007 | 入户大堂 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1008 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1020 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1023 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1024 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1025 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1026 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1055 | 入户大堂 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1061 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1073 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1074 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1083 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1088 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1098 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1152 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1153 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1154 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1155 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1159 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1167 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1172 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1191 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1201 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1204 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1217 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1219 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1228 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1240 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1241 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1247 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1248 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1267 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1271 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1279 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1280 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1297 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1307 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1312 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1357 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1358 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1361 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1402 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1403 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1410 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1411 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1511 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1517 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1523 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1527 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1539 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1546 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1558 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1561 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1570 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1579 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1586 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1588 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1594 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1601 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1602 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1616 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1627 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1638 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2009 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2018 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2028 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2032 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2041 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2045 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2060 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2076 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2078 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2087 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2089 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2095 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2136 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2140 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2145 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2149 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2158 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2166 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2174 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2178 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2184 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2192 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2198 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2203 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2210 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2218 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2229 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2239 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2246 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2258 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2259 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2269 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2273 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2281 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2290 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2296 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2306 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2314 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2347 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2355 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2363 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2414 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2415 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2421 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2422 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2512 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2521 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2528 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2541 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2547 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2554 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2557 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2567 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2576 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2585 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2589 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2596 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2609 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2611 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2617 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2625 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2631 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2637 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3012 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3017 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3030 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3033 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3040 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3044 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3063 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3069 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3077 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3091 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3093 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3096 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3135 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3139 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3148 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3150 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3161 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3164 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3171 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3180 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3187 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3193 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3196 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3207 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3213 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3215 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3230 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3243 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3249 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3253 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3255 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3270 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3275 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3284 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3286 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3299 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3304 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3315 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3351 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3354 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3362 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3406 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3417 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3418 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3428 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3513 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3519 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3524 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3540 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3549 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3553 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3562 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3568 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3574 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3581 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3593 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3599 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3608 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3612 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3618 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3628 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3634 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3639 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4013 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4021 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4034 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4035 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4038 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4039 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4065 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4067 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4068 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4084 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4092 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4099 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4133 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4134 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4142 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4144 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4160 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4169 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4176 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4182 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4188 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4194 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4199 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4206 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4222 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4223 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4225 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4236 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4250 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4260 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4262 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4265 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4266 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4282 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4292 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4295 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4303 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4310 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4349 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4359 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4366 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4408 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4416 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4420 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4426 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4509 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4522 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4530 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4538 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4543 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4551 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4552 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4569 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4573 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4580 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4587 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4598 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4605 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4613 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4619 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4622 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4629 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4640 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5014 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5015 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5027 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5036 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5037 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5046 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5064 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5066 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5079 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5080 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5090 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5100 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5132 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5141 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5143 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5151 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5162 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5163 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5170 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5181 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5183 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5195 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5208 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5209 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5212 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5221 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5224 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5238 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5251 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5252 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5261 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5277 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5278 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5285 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5287 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5300 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5302 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5309 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5346 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5352 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5364 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5404 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5409 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5425 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5429 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5510 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5520 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5525 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5545 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5548 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5550 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5564 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5566 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5575 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5582 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5591 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5600 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5603 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5614 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5621 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5626 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5633 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5635 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6010 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6019 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6029 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6031 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6042 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6043 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6062 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6071 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6072 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6085 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6086 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6097 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6137 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6138 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6146 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6147 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6156 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6168 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6173 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6179 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6186 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6190 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6202 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6205 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6214 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6216 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6227 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6242 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6245 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6254 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6256 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6268 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6272 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6283 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6289 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6298 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6308 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6311 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6348 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6356 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6360 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6412 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6413 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6419 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6424 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6514 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6516 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6529 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6542 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6544 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6556 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6560 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6572 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6578 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6584 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6590 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6595 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6606 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6610 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6620 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6624 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6632 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6636 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7002 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7003 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7004 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7005 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7011 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7016 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7059 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7070 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7075 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7081 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7082 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7094 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7157 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7165 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7175 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7177 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7185 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7189 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7197 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7200 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7211 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7220 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7226 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7237 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7244 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7257 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7263 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7274 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7276 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7288 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7291 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7301 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7305 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7313 | 厨房 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7323 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7324 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7325 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7326 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7350 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7353 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7365 | 客梯兼无障碍 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7405 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7407 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7423 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7427 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7515 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7518 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7526 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7555 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7559 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7563 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7565 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7571 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7577 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7583 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7592 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7597 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7604 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7607 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7615 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7623 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7630 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7641 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 3分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3