室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 4# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月05日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	6

2	参考标准	7

3	评价标准	7

4	计算原理	8

5	计算参数	8

5.1	渗透风量	8

5.2	室内装修信息	9

6	计算结果	41

7	结论	53

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖1 | 瓷砖 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.054 |
| 家具2 | 木材 | F2 | 0.012 | 0.012 | 0.052 |
| 墙纸2 | 壁纸 | F2 | 0.012 | 0.015 | 0.044 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |
| 乳胶漆2 | 涂料 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.051 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 25.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.2 |
| 1 | 1014 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 1 | 1018 | 入户大厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.2 |
| 1 | 1019 | 入户大厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.2 |
| 1 | 1020 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 1 | 1048 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 17.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.3 |
| 1 | 1049 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 17.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.3 |
| 1 | 1050 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 20.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 17.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.3 |
| 1 | 1055 | 入户大厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 13.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.3 |
| 1 | 1062 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 1 | 1073 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1075 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1087 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1089 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1099 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 1 | 1159 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 1 | 1165 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 1 | 1170 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 1 | 1192 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 1 | 1200 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1204 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1214 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1216 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 1 | 1227 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 1 | 1240 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 1 | 1249 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 1 | 1251 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 1 | 1259 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1260 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1273 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1274 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 1 | 1293 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 1 | 1301 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 1 | 1303 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 1 | 1350 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1352 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1355 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1398 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1402 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1416 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1417 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 1 | 1444 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
| 1 | 1445 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
| 1 | 1500 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 1 | 1508 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 1 | 1513 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.2 |
| 1 | 1518 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 1 | 1533 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1539 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1546 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1548 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 1 | 1559 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1573 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1576 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1578 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1586 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 1 | 1608 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 1 | 1615 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 1 | 1624 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 2 | 2017 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 2 | 2023 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 2 | 2033 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2035 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2038 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2039 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 2 | 2064 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 2 | 2069 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2076 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2082 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2085 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2094 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 2 | 2136 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2138 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2148 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2150 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 2 | 2156 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 2 | 2164 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 2 | 2172 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 2 | 2177 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 2 | 2183 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 2 | 2191 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 2 | 2202 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2206 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2212 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2218 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 2 | 2229 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 2 | 2238 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 2 | 2239 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 2 | 2245 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 2 | 2255 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 2 | 2267 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2269 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2278 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2280 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 2 | 2292 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 2 | 2300 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 2 | 2305 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 2 | 2341 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2347 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2353 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2403 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2404 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2412 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2420 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 2 | 2501 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 2 | 2509 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 2 | 2520 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 2 | 2531 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2538 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2544 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2553 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 2 | 2557 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2569 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2570 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2584 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2585 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2595 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2597 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 2 | 2603 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 2 | 2616 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 2 | 2619 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 2 | 2628 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 3 | 3008 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 22.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 22.1 |
| 3 | 3013 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 3 | 3025 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 3 | 3030 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3034 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3042 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 3 | 3059 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 3 | 3068 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3070 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3081 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3090 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3095 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 3 | 3137 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3141 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3149 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3152 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 3 | 3158 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 3 | 3163 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 3 | 3174 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 3 | 3180 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 3 | 3186 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 3 | 3193 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 3 | 3198 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3207 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3210 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3220 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 3 | 3225 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 3 | 3235 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 3 | 3244 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 3 | 3246 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 3 | 3262 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3264 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3277 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3284 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 3 | 3294 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 3 | 3298 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 3 | 3308 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 3 | 3339 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3345 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3356 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3394 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3399 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3419 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3421 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 3 | 3503 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 3 | 3506 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 3 | 3516 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 3 | 3529 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3534 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3543 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3555 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 3 | 3558 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3565 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3567 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3577 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3590 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3599 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3601 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 3 | 3604 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 3 | 3614 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 3 | 3620 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 3 | 3627 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 4 | 4007 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 22.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 22.1 |
| 4 | 4012 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 4 | 4026 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 4 | 4029 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4036 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4043 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 4 | 4061 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 4 | 4078 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4079 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4080 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4091 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4100 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 4 | 4124 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 9.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 8.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
| 4 | 4135 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4142 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4144 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4145 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 4 | 4154 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 4 | 4167 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 4 | 4169 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 4 | 4175 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 4 | 4185 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 4 | 4189 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 4 | 4196 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4208 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4211 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4221 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 4 | 4224 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 4 | 4236 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 4 | 4247 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 4 | 4257 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 4 | 4268 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4272 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4275 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4282 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 4 | 4289 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 4 | 4297 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 4 | 4309 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 4 | 4338 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4346 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4357 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4395 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4396 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4409 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4418 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 4 | 4505 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 4 | 4511 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 4 | 4515 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 4 | 4532 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4537 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4542 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4550 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 4 | 4561 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4566 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4568 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4581 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4589 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4594 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4600 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 4 | 4605 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 4 | 4611 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 4 | 4622 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 4 | 4626 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 5 | 5006 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 22.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 22.1 |
| 5 | 5009 | 起居室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 22.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 22.1 |
| 5 | 5011 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 5 | 5021 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 5 | 5028 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 5 | 5037 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 5 | 5060 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 5 | 5066 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5067 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5084 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5093 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5097 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 5 | 5134 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5143 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5151 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5153 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 5 | 5160 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 5 | 5161 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 5 | 5168 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 5 | 5179 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 5 | 5184 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 5 | 5188 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 5 | 5195 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5197 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5209 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5222 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 5 | 5223 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 5 | 5252 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 5 | 5256 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 5 | 5261 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5263 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5281 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5283 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 5 | 5295 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 5 | 5296 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 5 | 5307 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 5 | 5343 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5344 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5358 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5397 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5407 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5408 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5410 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 5 | 5504 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 5 | 5512 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 5 | 5514 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 5 | 5528 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5535 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5540 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5541 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 5 | 5562 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5563 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5564 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5582 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5588 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5596 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5602 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 5 | 5606 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 5 | 5610 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 5 | 5621 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 5 | 5625 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 6 | 6015 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 6 | 6024 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 6 | 6031 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6032 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6040 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6041 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 18.2 |
| 6 | 6063 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 6 | 6072 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6074 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6086 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6088 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6098 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 6 | 6139 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6140 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6146 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6147 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
| 6 | 6157 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 6 | 6166 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 6 | 6171 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 6 | 6178 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 6 | 6181 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 6 | 6194 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 6 | 6203 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6205 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6213 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6217 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 6 | 6228 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 6 | 6241 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 6 | 6243 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 6 | 6250 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 6 | 6253 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 6 | 6265 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6266 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6276 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6279 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 6 | 6290 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 6 | 6302 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 6 | 6306 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 6 | 6340 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6348 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6349 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6401 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6405 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6414 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6415 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 6 | 6502 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 6 | 6507 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 6 | 6517 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 6 | 6530 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6536 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6545 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6549 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 6 | 6560 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6574 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6575 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6580 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6583 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6592 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6593 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 6 | 6609 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 6 | 6613 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 6 | 6618 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 6 | 6623 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 7 | 7002 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7003 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7004 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7005 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 26.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 21.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 21.7 |
| 7 | 7016 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.7 |
| 7 | 7022 | 客厅 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 22.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 19.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
| 7 | 7065 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
| 7 | 7071 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7077 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7083 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7092 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7096 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 9.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.8 |
| 7 | 7155 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.7 |
| 7 | 7162 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
| 7 | 7173 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.2 |
| 7 | 7176 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.1 |
| 7 | 7182 | 活动室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.9 |
| 7 | 7190 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 5.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.0 |
| 7 | 7199 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7201 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7215 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7219 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
| 7 | 7226 | 空房间 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
| 7 | 7237 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 7 | 7242 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 7 | 7248 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 7 | 7254 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.4 |
| 7 | 7270 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7271 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7285 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7286 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.4 |
| 7 | 7291 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
| 7 | 7299 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 3.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
| 7 | 7304 | 厨房 | （居建）餐厅方案1 | 涂料 | 乳胶漆2 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.3 |
| 7 | 7316 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7317 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7318 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7319 | 次卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
| 7 | 7342 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7351 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7354 | 客梯兼无障碍电梯 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7400 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7406 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7411 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7413 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
| 7 | 7499 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.6 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
| 7 | 7510 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
| 7 | 7519 | 主卧室 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
| 7 | 7547 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7551 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7552 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7554 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
| 7 | 7556 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7571 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7572 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7579 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7587 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7591 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7598 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.4 |
| 7 | 7607 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 7 | 7612 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
| 7 | 7617 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
| 7 | 7629 | 通风井 | （居建）起居室方案2 | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1014 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1018 | 入户大厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1019 | 入户大厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1020 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1048 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1049 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1050 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1055 | 入户大厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1062 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1073 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1075 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1087 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1089 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1099 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1159 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1165 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1170 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1192 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1200 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1204 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1214 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1216 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1227 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1240 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 1 | 1249 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 1 | 1251 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 1 | 1259 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1260 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1273 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1274 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1293 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 1 | 1301 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1303 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 1 | 1350 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1352 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1355 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1398 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1402 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1416 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1417 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1444 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1445 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1500 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1508 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1513 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1518 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1533 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1539 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1546 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1548 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1559 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1573 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1576 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1578 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1586 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1608 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1615 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 1 | 1624 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2017 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2023 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2033 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2035 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2038 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2039 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2064 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2069 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2076 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2082 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2085 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2094 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2136 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2138 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2148 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2150 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2156 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2164 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2172 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2177 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2183 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2191 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2202 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2206 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2212 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2218 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2229 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2238 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 2 | 2239 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 2 | 2245 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 2 | 2255 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 2 | 2267 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2269 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2278 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2280 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2292 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 2 | 2300 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2305 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 2 | 2341 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2347 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2353 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2403 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2404 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2412 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2420 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2501 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2509 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2520 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2531 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2538 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2544 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2553 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2557 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2569 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2570 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2584 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2585 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2595 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2597 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2603 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2616 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2619 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 2 | 2628 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3008 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3013 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3025 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3030 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3034 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3042 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3059 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3068 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3070 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3081 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3090 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3095 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3137 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3141 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3149 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3152 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3158 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3163 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3174 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3180 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3186 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3193 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3198 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3207 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3210 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3220 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3225 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3235 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 3 | 3244 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 3 | 3246 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 3 | 3262 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3264 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3277 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3284 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3294 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 3 | 3298 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3308 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 3 | 3339 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3345 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3356 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3394 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3399 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3419 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3421 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3503 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3506 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3516 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3529 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3534 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3543 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3555 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3558 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3565 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3567 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3577 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3590 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3599 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3601 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3604 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3614 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3620 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 3 | 3627 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4007 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4012 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4026 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4029 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4036 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4043 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4061 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4078 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4079 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4080 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4091 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4100 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4124 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4135 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4142 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4144 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4145 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4154 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4167 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4169 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4175 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4185 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4189 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4196 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4208 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4211 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4221 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4224 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4236 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 4 | 4247 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 4 | 4257 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 4 | 4268 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4272 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4275 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4282 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4289 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 4 | 4297 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4309 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 4 | 4338 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4346 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4357 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4395 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4396 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4409 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4418 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4505 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4511 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4515 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4532 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4537 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4542 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4550 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4561 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4566 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4568 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4581 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4589 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4594 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4600 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4605 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4611 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4622 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 4 | 4626 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5006 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5009 | 起居室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5011 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5021 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5028 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5037 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5060 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5066 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5067 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5084 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5093 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5097 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5134 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5143 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5151 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5153 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5160 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5161 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5168 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5179 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5184 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5188 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5195 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5197 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5209 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5222 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5223 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5252 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 5 | 5256 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 5 | 5261 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5263 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5281 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5283 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5295 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 5 | 5296 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5307 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 5 | 5343 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5344 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5358 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5397 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5407 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5408 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5410 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5504 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5512 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5514 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5528 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5535 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5540 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5541 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5562 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5563 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5564 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5582 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5588 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5596 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5602 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5606 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5610 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5621 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 5 | 5625 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6015 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6024 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6031 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6032 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6040 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6041 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6063 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6072 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6074 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6086 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6088 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6098 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6139 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6140 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6146 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6147 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6157 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6166 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6171 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6178 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6181 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6194 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6203 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6205 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6213 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6217 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6228 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6241 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 6 | 6243 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 6 | 6250 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 6 | 6253 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 6 | 6265 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6266 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6276 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6279 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6290 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 6 | 6302 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6306 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 6 | 6340 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6348 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6349 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6401 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6405 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6414 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6415 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6502 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6507 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6517 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6530 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6536 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6545 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6549 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6560 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6574 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6575 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6580 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6583 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6592 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6593 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6609 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6613 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6618 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 6 | 6623 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7002 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7003 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7004 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7005 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7016 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7022 | 客厅 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7065 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7071 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7077 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7083 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7092 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7096 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7155 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7162 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7173 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7176 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7182 | 活动室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7190 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7199 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7201 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7215 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7219 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7226 | 空房间 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7237 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 7 | 7242 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 7 | 7248 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 7 | 7254 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 7 | 7270 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7271 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7285 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7286 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7291 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 7 | 7299 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7304 | 厨房 | 0.074 | 0.103 | 0.460 | 达标 | 0 |
| 7 | 7316 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7317 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7318 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7319 | 次卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7342 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7351 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7354 | 客梯兼无障碍电梯 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7400 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7406 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7411 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7413 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7499 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7510 | 封闭阳台 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7519 | 主卧室 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7547 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7551 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7552 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7554 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7556 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7571 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7572 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7579 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7587 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7591 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7598 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7607 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7612 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7617 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |
| 7 | 7629 | 通风井 | 0.078 | 0.098 | 0.415 | 达标 | 3 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 部分房间未达标 | / | 0分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3