室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 5# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月05日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	6

2	参考标准	7

3	评价标准	7

4	计算原理	8

5	计算参数	8

5.1	渗透风量	8

5.2	室内装修信息	9

6	计算结果	38

7	结论	49

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖2 | 瓷砖 | F2 | 0.014 | 0.019 | 0.062 |
| 瓷砖3 | 瓷砖 | F2 | 0.013 | 0.015 | 0.068 |
| 家具2 | 木材 | F2 | 0.012 | 0.012 | 0.052 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 1 | 1013 | 入户大堂 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.8 |
| 1 | 1014 | 入户大堂 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.8 |
| 1 | 1021 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1047 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1048 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1049 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1050 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1055 | 入户大堂 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 19.9 |
| 1 | 1063 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 1 | 1072 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1074 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1083 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1085 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1097 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1158 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1161 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 1 | 1171 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1193 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1200 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1202 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1215 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1221 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1226 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 1 | 1240 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 1 | 1241 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 1 | 1254 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 1 | 1255 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 1 | 1264 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1265 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1278 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1279 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1298 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 1 | 1307 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 1 | 1313 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 1 | 1405 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1408 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1420 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1422 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1507 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 1 | 1512 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 1 | 1538 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 1543 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 1553 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 1554 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 1561 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 1573 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 1577 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 1581 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 1590 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 1609 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 1621 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 1630 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 2008 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 2 | 2016 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2023 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2027 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2028 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2039 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2061 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 2 | 2071 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2077 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2082 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2084 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2095 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2139 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2140 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2145 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2150 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2157 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2162 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 2 | 2172 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2177 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 2 | 2183 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2191 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2197 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2198 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2213 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2220 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2227 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 2 | 2239 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2249 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2253 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2262 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2271 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2276 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2283 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2291 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2299 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 2 | 2305 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 2 | 2312 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 2 | 2403 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2404 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2418 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2423 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2505 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 2 | 2514 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 2 | 2536 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 2540 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 2550 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 2559 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 2563 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 2570 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2576 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2580 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2592 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2598 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2601 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2610 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 2620 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 2625 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 2632 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 3012 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 3 | 3019 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3026 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3030 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3038 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3040 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3060 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 3 | 3070 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3078 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3088 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3092 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3094 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3138 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3141 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3147 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3151 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3160 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3163 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 3 | 3174 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3178 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 3 | 3181 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3189 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3206 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3207 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3211 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3216 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3223 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 3 | 3235 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3237 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3251 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3260 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3266 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3273 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3282 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3289 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3294 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 3 | 3303 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 3 | 3309 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 3 | 3410 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3411 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3415 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3424 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3506 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 3 | 3516 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 3 | 3535 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 3542 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 3552 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 3557 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 3565 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 3571 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 3575 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 3579 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 3593 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 3600 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 3606 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 3608 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 3617 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 3623 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 3633 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 4006 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 4 | 4015 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4025 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4033 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4034 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4041 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4064 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 4 | 4067 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4079 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4090 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4091 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4100 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4134 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4142 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4148 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4153 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4156 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4166 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 4 | 4170 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4175 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 4 | 4184 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4190 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4195 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4204 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4210 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4219 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4228 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 4 | 4236 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4244 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4257 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4259 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4269 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4277 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4280 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4286 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4296 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 4 | 4302 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 4 | 4310 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 4 | 4401 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4409 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4414 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4425 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4509 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 4 | 4517 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 4 | 4534 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 4544 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 4548 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 4549 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 4566 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 4568 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4584 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4587 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4595 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4596 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4602 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4613 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 4619 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 4627 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 4628 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 5007 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 5 | 5020 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5024 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5032 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5035 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5042 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5059 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 5 | 5066 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5069 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5080 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5093 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5099 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5135 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5143 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5144 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5152 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5154 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5167 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 5 | 5169 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5176 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 5 | 5182 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5188 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5205 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5208 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5209 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5222 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5229 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 5 | 5245 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5246 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5248 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5250 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5267 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5275 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5281 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5285 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5300 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 5 | 5301 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 5 | 5308 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 5 | 5399 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5412 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5413 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5426 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5508 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 5 | 5515 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 5 | 5533 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 5539 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 5558 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 5560 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 5567 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 5569 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 5586 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 5588 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 5594 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 5599 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 5604 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 5614 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 5618 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 5626 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 5629 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 5647 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 5678 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.3 |
| 6 | 6009 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 6 | 6017 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6029 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6031 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6036 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6037 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6062 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 6 | 6073 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6076 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6081 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6086 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6096 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6136 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6137 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6146 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6149 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6159 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6164 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 6 | 6173 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6179 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 6 | 6185 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6194 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6199 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6203 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6214 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6218 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6225 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 6 | 6238 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6242 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6252 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6256 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6270 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6272 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6284 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6288 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6297 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 6 | 6306 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 6 | 6311 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 6 | 6406 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6407 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6419 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6421 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6510 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 6 | 6511 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 6 | 6537 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 6541 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 6551 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 6555 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 6562 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 6574 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 6582 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 6585 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 6589 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 6603 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 6607 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 6611 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 6616 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 6624 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 6631 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 7002 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 8.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 32.5 |
| 7 | 7003 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 8.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 32.5 |
| 7 | 7004 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 8.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 32.5 |
| 7 | 7005 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 17.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 8.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 32.5 |
| 7 | 7011 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 7 | 7018 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7065 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 7 | 7068 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7075 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7087 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7089 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7098 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7155 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7165 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 7 | 7168 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7180 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 7 | 7186 | 活动室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7192 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7196 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7201 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7212 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7217 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7224 | 书房 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 7 | 7243 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7247 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7258 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7261 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7268 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7274 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7287 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7290 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7295 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 7 | 7304 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 7 | 7314 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 7 | 7321 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7322 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7323 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7324 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7400 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7402 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7416 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7417 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7504 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 7 | 7513 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 7 | 7545 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 7546 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 7547 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 7556 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 7564 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 7572 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 7578 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 7583 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 7591 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 7597 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 7605 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 7612 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 7615 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 7622 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 7634 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1013 | 入户大堂 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1014 | 入户大堂 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1021 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1047 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1048 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1049 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1050 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1055 | 入户大堂 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1063 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1072 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1074 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1083 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1085 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1097 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1158 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1161 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1171 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1193 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1200 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1202 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1215 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1221 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1226 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1240 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1241 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1254 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1255 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1264 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1265 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1278 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1279 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1298 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1307 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1313 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1405 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1408 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1420 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1422 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1507 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1512 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1538 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1543 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1553 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1554 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1561 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1573 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1577 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1581 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1590 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1609 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1621 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1630 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2008 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2016 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2023 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2027 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2028 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2039 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2061 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2071 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2077 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2082 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2084 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2095 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2139 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2140 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2145 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2150 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2157 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2162 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2172 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2177 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2183 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2191 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2197 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2198 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2213 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2220 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2227 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2239 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2249 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2253 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2262 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2271 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2276 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2283 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2291 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2299 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2305 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2312 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2403 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2404 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2418 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2423 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2505 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2514 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2536 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2540 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2550 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2559 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2563 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2570 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2576 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2580 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2592 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2598 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2601 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2610 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2620 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2625 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2632 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3012 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3019 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3026 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3030 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3038 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3040 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3060 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3070 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3078 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3088 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3092 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3094 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3138 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3141 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3147 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3151 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3160 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3163 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3174 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3178 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3181 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3189 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3206 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3207 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3211 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3216 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3223 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3235 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3237 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3251 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3260 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3266 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3273 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3282 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3289 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3294 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3303 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3309 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3410 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3411 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3415 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3424 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3506 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3516 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3535 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3542 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3552 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3557 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3565 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3571 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3575 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3579 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3593 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3600 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3606 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3608 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3617 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3623 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3633 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4006 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4015 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4025 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4033 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4034 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4041 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4064 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4067 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4079 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4090 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4091 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4100 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4134 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4142 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4148 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4153 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4156 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4166 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4170 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4175 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4184 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4190 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4195 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4204 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4210 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4219 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4228 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4236 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4244 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4257 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4259 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4269 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4277 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4280 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4286 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4296 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4302 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4310 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4401 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4409 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4414 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4425 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4509 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4517 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4534 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4544 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4548 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4549 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4566 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4568 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4584 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4587 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4595 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4596 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4602 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4613 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4619 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4627 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4628 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5007 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5020 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5024 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5032 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5035 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5042 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5059 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5066 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5069 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5080 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5093 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5099 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5135 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5143 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5144 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5152 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5154 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5167 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5169 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5176 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5182 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5188 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5205 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5208 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5209 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5222 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5229 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5245 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5246 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5248 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5250 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5267 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5275 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5281 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5285 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5300 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5301 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5308 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5399 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5412 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5413 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5426 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5508 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5515 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5533 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5539 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5558 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5560 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5567 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5569 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5586 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5588 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5594 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5599 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5604 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5614 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5618 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5626 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5629 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5647 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5678 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6009 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6017 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6029 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6031 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6036 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6037 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6062 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6073 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6076 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6081 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6086 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6096 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6136 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6137 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6146 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6149 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6159 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6164 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6173 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6179 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6185 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6194 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6199 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6203 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6214 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6218 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6225 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6238 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6242 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6252 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6256 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6270 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6272 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6284 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6288 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6297 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6306 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6311 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6406 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6407 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6419 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6421 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6510 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6511 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6537 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6541 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6551 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6555 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6562 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6574 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6582 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6585 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6589 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6603 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6607 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6611 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6616 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6624 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6631 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7002 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7003 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7004 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7005 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7011 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7018 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7065 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7068 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7075 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7087 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7089 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7098 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7155 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7165 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7168 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7180 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7186 | 活动室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7192 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7196 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7201 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7212 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7217 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7224 | 书房 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7243 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 7 | 7247 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 7 | 7258 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 7 | 7261 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 7 | 7268 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7274 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7287 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7290 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7295 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 7 | 7304 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7314 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 7 | 7321 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7322 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7323 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7324 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7400 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7402 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7416 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7417 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7504 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7513 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7545 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7546 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7547 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7556 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7564 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7572 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7578 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7583 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7591 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7597 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7605 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7612 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7615 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7622 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7634 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 部分房间未达标 | / | 0分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3