室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 6# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年03月05日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19980817963 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	10

2	参考标准	10

3	评价标准	11

4	计算原理	12

5	计算参数	12

5.1	渗透风量	12

5.2	室内装修信息	13

6	计算结果	83

7	结论	107

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖2 | 瓷砖 | F2 | 0.014 | 0.019 | 0.062 |
| 瓷砖3 | 瓷砖 | F2 | 0.013 | 0.015 | 0.068 |
| 家具2 | 木材 | F2 | 0.012 | 0.012 | 0.052 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.8 |
| 1 | 1021 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.8 |
| 1 | 1024 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1035 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1039 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1047 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1048 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1061 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 1 | 1087 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1088 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1089 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1090 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 26.0 |
| 1 | 1097 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.2 |
| 1 | 1098 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.2 |
| 1 | 1099 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.0 |
| 1 | 1100 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 22.0 |
| 1 | 1101 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 21.5 |
| 1 | 11016 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 1 | 1102 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 21.5 |
| 1 | 11022 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 1 | 11023 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 1 | 1103 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 20.6 |
| 1 | 11030 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 1 | 11039 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 1 | 1104 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 5.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 20.6 |
| 1 | 11040 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 1 | 11041 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 1 | 1105 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.5 |
| 1 | 11053 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 1 | 1106 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 18.5 |
| 1 | 11081 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 1 | 11082 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 1 | 11083 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 1 | 11107 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 1 | 11118 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 1 | 11119 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 1 | 11123 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 11124 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 11131 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 11132 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 1 | 11152 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 1 | 11161 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 1 | 11165 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11170 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11179 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11194 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11195 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11205 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11222 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11231 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11240 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11242 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 1 | 11246 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11253 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11266 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11274 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11276 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11289 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 1 | 11298 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 1 | 11300 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 1 | 11328 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 1 | 11329 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 1 | 1138 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 1 | 1140 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 1 | 1149 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1150 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1152 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1158 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1181 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1186 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 1 | 1243 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 1 | 1254 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 1 | 1296 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1300 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1312 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1315 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1318 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1328 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 1 | 1331 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 1 | 1344 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 1 | 1371 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1380 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1381 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1391 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1397 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1410 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 1 | 1435 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1439 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1453 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1460 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1466 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1476 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 1 | 1478 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1486 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1497 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1504 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 1 | 1529 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 1 | 1535 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 1 | 1537 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 1 | 1548 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 1 | 1562 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 1 | 1570 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 1 | 1573 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 1 | 1578 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 1 | 1581 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1582 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1595 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1596 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 1 | 1626 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 1 | 1636 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 1 | 1639 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 1 | 1642 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 1 | 1832 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1838 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1853 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1855 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 1 | 1903 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 1 | 1912 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2007 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 16.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 8.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 30.1 |
| 2 | 2012 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 2 | 2019 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 2 | 2031 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2033 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2036 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2049 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2060 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 2 | 2066 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2077 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2078 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 2083 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 2 | 21013 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 2 | 21018 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 2 | 21025 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 2 | 21036 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 2 | 21047 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 2 | 21055 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 2 | 21059 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 2 | 21062 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 2 | 21069 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 2 | 21075 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 2 | 21088 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 2 | 21089 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 2 | 21099 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 2 | 21100 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 2 | 21110 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 2 | 21122 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 21126 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 21138 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 21144 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 2 | 21150 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 2 | 21160 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 2 | 21171 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21177 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21178 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21187 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21193 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21198 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21216 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21217 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21218 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21219 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 2123 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 2 | 21233 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21245 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 2 | 21250 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21258 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 2126 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 2 | 21263 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21272 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21277 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21283 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 2 | 21290 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 21302 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 21314 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 21316 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 21318 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 21319 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 2 | 2136 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 2 | 2142 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 2 | 2159 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2162 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2168 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2175 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2179 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2190 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 2 | 2247 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 2 | 2252 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 2 | 2269 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2270 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2284 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2288 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 2 | 2291 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2299 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2306 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2313 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2314 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2323 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 2 | 2337 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 2 | 2338 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 2 | 2346 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2353 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2358 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2366 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 2 | 2372 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2376 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2384 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2394 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2399 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2403 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 2 | 2421 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 2 | 2422 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 2 | 2423 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2433 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2437 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2441 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2456 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2457 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2465 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2474 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 2 | 2484 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2489 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2496 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2503 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 2 | 2508 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 2 | 2510 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 2 | 2524 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 2 | 2532 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 2 | 2539 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 2 | 2540 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 2 | 2552 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2559 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2571 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 2 | 2576 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 2 | 2583 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2587 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2599 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2604 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 2 | 2630 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 2 | 2631 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 2 | 2643 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 2 | 2645 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 2 | 2654 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 2 | 2664 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 2 | 2833 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2834 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2839 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2842 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 2 | 2869 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2875 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2879 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2880 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2899 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2902 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2908 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2915 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2919 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2926 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2933 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 2 | 2939 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3013 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 3 | 3016 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 3 | 3027 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3032 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3037 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3046 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3051 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3057 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 3 | 3068 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3069 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3074 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 3081 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 3 | 31011 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 3 | 31021 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 3 | 31029 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 3 | 31034 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 3 | 31042 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 3 | 31043 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 3 | 31052 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 3 | 31054 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 3 | 31076 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 3 | 31077 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 3 | 31092 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 3 | 31094 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 3 | 31105 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 3 | 31109 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 3 | 31113 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 3 | 31114 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 3 | 31127 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 31130 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 31147 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 31148 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 3 | 31154 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 3 | 31163 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 3 | 31167 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31176 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31185 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31189 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31202 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31204 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31206 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31212 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31223 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31229 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31232 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31238 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 3 | 31251 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31255 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31267 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31269 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31280 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 31287 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 3 | 3129 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 3 | 31293 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 31297 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 31308 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 31309 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 3132 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 3 | 31324 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 31326 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 3 | 3145 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 3 | 3148 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 3 | 3153 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3163 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3167 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3176 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3187 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3189 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 3 | 3245 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 3 | 3251 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 3 | 3273 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3278 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3280 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3287 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 3 | 3298 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3305 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3309 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3316 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3326 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3327 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 3 | 3334 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 3 | 3339 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 3 | 3345 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3348 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3350 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3361 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 3 | 3373 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3386 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3388 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3392 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3398 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3404 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 3 | 3415 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 3 | 3420 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 3 | 3424 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3430 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3442 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3446 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3450 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3462 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3464 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3473 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 3 | 3482 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3490 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3492 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3502 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 3 | 3511 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 3 | 3515 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 3 | 3525 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 3 | 3528 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 3 | 3538 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 3 | 3547 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 3 | 3551 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3566 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3567 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 3 | 3575 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 3 | 3585 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3594 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3601 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3607 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 3 | 3632 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 3 | 3634 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 3 | 3647 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 3 | 3648 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 3 | 3658 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 3 | 3661 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 3 | 3835 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3841 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3845 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3851 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 3 | 3872 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3876 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3882 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3884 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3885 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3900 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3910 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3917 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3920 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3927 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3932 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 3 | 3940 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4015 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 4 | 4017 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 4 | 4025 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4028 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4041 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4045 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4050 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4058 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 4 | 4067 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4070 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4075 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 4080 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 4 | 41009 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.5 |
| 4 | 41012 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 4 | 41028 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 4 | 41032 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 4 | 41044 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 4 | 41048 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 4 | 41056 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 4 | 41060 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 4 | 41072 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 4 | 41078 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 4 | 41084 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 4 | 41087 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 4 | 41102 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 4 | 41108 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 4 | 41115 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 4 | 41117 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 4 | 41125 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 41134 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 41136 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 41141 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 4 | 41156 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 4 | 41162 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 4 | 41166 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41172 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41180 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41188 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41191 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41197 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41207 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41209 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41227 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41228 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41236 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 41239 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 4 | 4124 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 4 | 41252 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41254 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41268 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41271 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41281 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41285 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 4 | 41294 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 4130 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 4 | 41303 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 41306 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 41310 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 41320 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 41322 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 4 | 4137 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 4 | 4147 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 4 | 4154 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4156 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4169 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4173 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4183 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4188 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 4 | 4248 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 4 | 4250 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 4 | 4272 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4277 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4282 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4283 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 4 | 4293 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4294 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4301 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4310 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4317 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4320 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 4 | 4333 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 4 | 4340 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 4 | 4354 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4359 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4362 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4367 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 4 | 4377 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4383 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4390 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4393 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4407 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4408 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 4 | 4414 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 4 | 4418 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 4 | 4425 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4428 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4440 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4447 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4455 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4461 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4467 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4469 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 4 | 4479 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4488 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4494 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4501 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 4 | 4505 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 4 | 4507 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 4 | 4523 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 4 | 4527 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 4 | 4543 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 4 | 4544 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 4 | 4555 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4564 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4569 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 4 | 4574 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 4 | 4586 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4590 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4602 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4605 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 4 | 4628 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 4 | 4629 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 4 | 4649 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 4 | 4650 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 4 | 4655 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 4 | 4662 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 4 | 4836 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4844 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4847 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4857 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 4 | 4870 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4874 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4889 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4890 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4893 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4897 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4907 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4909 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4921 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4925 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4930 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 4 | 4937 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5014 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 5 | 5018 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 5 | 5026 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5029 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5038 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5043 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5053 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5059 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 5 | 5071 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5072 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5082 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 5084 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 5 | 51014 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 5 | 51020 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 5 | 51027 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 5 | 51031 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 5 | 51046 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 5 | 51049 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 5 | 51050 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 5 | 51057 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 5 | 51071 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 5 | 51073 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 5 | 51090 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 5 | 51091 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 5 | 51101 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 5 | 51103 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 5 | 51120 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 5 | 51121 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 5 | 51133 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 51135 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 51142 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 51143 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 5 | 51158 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 5 | 51159 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 5 | 51168 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51175 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51182 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51186 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51190 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51201 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51210 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51211 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51221 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51225 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51234 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51237 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 5 | 51248 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51257 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51264 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51270 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 5128 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 5 | 51282 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51284 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 5 | 51292 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 51295 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 5131 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 5 | 51311 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 51312 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 51321 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 51327 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 5 | 5139 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 5 | 5146 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 5 | 5155 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5157 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5170 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5172 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5180 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5182 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 5 | 5241 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 5 | 5242 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 5 | 5275 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5276 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5281 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5285 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 5 | 5295 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5303 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5308 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5321 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5322 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5324 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 5 | 5336 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 5 | 5341 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 5 | 5347 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5355 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5356 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5365 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 5 | 5369 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5370 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5375 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5382 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5401 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5405 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 5 | 5417 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 5 | 5419 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 5 | 5426 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5427 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5443 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5445 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5454 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5458 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5470 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5471 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 5 | 5481 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5487 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5493 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5499 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 5 | 5509 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 5 | 5514 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 5 | 5531 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 5 | 5534 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 5 | 5541 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 5 | 5542 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 5 | 5556 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5557 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5560 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5561 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 5 | 5592 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5593 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5603 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5606 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 5 | 5635 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 5 | 5637 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 5 | 5651 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 5 | 5652 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 5 | 5657 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 5 | 5663 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 5 | 5837 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5843 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5846 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5850 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 5 | 5871 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5873 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5887 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5892 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5894 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5898 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5911 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5913 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5924 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5928 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5929 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 5 | 5936 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6009 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 6 | 6011 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 6 | 6022 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6034 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6042 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6052 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6054 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6062 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 6 | 6065 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6073 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6076 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 6079 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 14.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 27.4 |
| 6 | 61010 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 6 | 61017 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 6 | 61024 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 6 | 61035 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 6 | 61038 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 6 | 61061 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 6 | 61063 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 6 | 61064 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 6 | 61070 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 6 | 61079 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 6 | 61086 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 6 | 61093 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 6 | 61096 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 6 | 61097 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 6 | 61104 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 6 | 61112 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 6 | 61128 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 61137 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 61139 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 61145 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 6 | 61151 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 6 | 61153 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 6 | 61169 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61174 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61184 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61196 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61199 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61200 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61214 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61215 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61224 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61230 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61243 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61244 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 6 | 61247 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 6125 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 6 | 61259 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61262 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61275 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61279 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61286 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 6 | 61291 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 61301 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 61307 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 61313 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 61323 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 61325 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 6 | 6134 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 6 | 6135 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 6 | 6141 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 6 | 6160 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6161 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6166 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6174 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6184 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6185 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 6 | 6244 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 6 | 6249 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 6 | 6271 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6274 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6279 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6286 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.8 |
| 6 | 6289 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6290 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6304 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6307 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6329 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6330 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 6 | 6332 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 6 | 6342 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 6 | 6349 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6351 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6364 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6368 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 6 | 6374 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6378 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6387 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6396 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6400 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6406 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 6 | 6411 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 6 | 6412 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 6 | 6429 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6431 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6438 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6448 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6452 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6459 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6463 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6472 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 6 | 6477 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6480 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6495 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6500 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 6 | 6506 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 6 | 6516 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 6 | 6526 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 6 | 6536 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 6 | 6545 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 6 | 6549 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 6 | 6553 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6558 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6568 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 6 | 6572 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 6 | 6588 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6591 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6598 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6608 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 6 | 6625 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 6 | 6638 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 6 | 6640 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 6 | 6641 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 6 | 6653 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 6 | 6659 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 6 | 6831 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6840 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6854 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6856 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 6 | 6867 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6878 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6881 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6883 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6896 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6901 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6905 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6914 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6916 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6922 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6934 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 6 | 6938 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7008 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 7 | 7010 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 29.5 |
| 7 | 7023 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7030 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7040 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7044 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7055 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 7056 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 7.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 28.5 |
| 7 | 71015 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 7 | 71019 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.4 |
| 7 | 71026 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 7 | 71033 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.1 |
| 7 | 71037 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 7 | 71045 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 7 | 71051 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 7 | 71058 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.0 |
| 7 | 71074 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 7 | 71080 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.7 |
| 7 | 71085 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 7 | 71095 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 7 | 71098 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 7 | 71106 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 7 | 7111 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 71111 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 7 | 71116 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.5 |
| 7 | 71129 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 7114 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 71140 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 71146 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 71149 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 1.2 |
| 7 | 7115 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 71155 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 7 | 71157 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.9 |
| 7 | 7116 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 16.3 |
| 7 | 71164 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71173 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71181 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71183 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71192 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71203 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71208 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71213 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71220 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71226 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71235 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71241 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.6 |
| 7 | 71249 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71256 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71265 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 7127 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 7 | 71273 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71278 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71288 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.5 |
| 7 | 71296 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 71299 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 71315 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 71317 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 7133 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.8 |
| 7 | 71330 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 71331 | 通风井 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 0.4 |
| 7 | 7143 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 7 | 7144 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.9 |
| 7 | 7151 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7164 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7165 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7171 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7177 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7178 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 14.7 |
| 7 | 7246 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 7 | 7253 | 主卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 3.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 13.6 |
| 7 | 7259 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 10.5 |
| 7 | 7260 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 10.5 |
| 7 | 7261 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 10.5 |
| 7 | 7262 | 客厅 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 10.5 |
| 7 | 7292 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7297 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7302 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7311 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7319 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7325 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.5 |
| 7 | 7335 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 7 | 7343 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.2 |
| 7 | 7352 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7357 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7360 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7363 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 8.0 |
| 7 | 7379 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7385 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7389 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7395 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7402 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7409 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.8 |
| 7 | 7413 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 7 | 7416 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.7 |
| 7 | 7432 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7434 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7436 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7444 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7449 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7451 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7468 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7475 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.4 |
| 7 | 7483 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7485 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7491 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7498 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 7.2 |
| 7 | 7512 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 7 | 7513 | 次卧室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 6.6 |
| 7 | 7530 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 7 | 7533 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 7 | 7546 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 7 | 7550 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.7 |
| 7 | 7554 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7563 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7565 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.6 |
| 7 | 7577 | 起居室 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.5 |
| 7 | 7584 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7589 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7597 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7600 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.1 |
| 7 | 7609 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.0 |
| 7 | 7610 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.0 |
| 7 | 7611 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.0 |
| 7 | 7612 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 5.0 |
| 7 | 7627 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 7 | 7633 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 7.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 2.2 |
| 7 | 7644 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 7 | 7646 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 4.7 |
| 7 | 7656 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 7 | 7660 | 厨房 | （居建）厨房1 | 瓷砖 | 瓷砖3 | 6.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.9 |
| 7 | 7679 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7680 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7681 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7682 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 1.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.7 |
| 7 | 7848 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7849 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7852 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7858 | 封闭阳台 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 3.0 |
| 7 | 7868 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7877 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7886 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7888 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7891 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7895 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7904 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7906 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7918 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7923 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7931 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |
| 7 | 7935 | 空房间 | （居建）起居室方案1 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具2 | 0.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖2 | 2.6 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1021 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1024 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1035 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1039 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1047 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1048 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1061 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1087 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1088 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1089 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1090 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1097 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1098 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1099 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1100 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1101 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11016 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1102 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11022 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11023 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1103 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11030 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11039 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1104 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11040 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11041 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1105 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11053 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1106 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11081 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11082 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11083 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11107 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11118 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11119 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11123 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11124 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11131 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11132 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11152 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11161 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11165 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11170 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11179 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11194 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11195 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11205 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11222 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11231 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11240 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11242 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11246 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11253 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11266 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11274 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11276 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11289 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11298 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11300 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11328 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 11329 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1138 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1140 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1149 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1150 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1152 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1158 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1181 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1186 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1243 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1254 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1296 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1300 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1312 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1315 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1318 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1328 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1331 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1344 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1371 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1380 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1381 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1391 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1397 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1410 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1435 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1439 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1453 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1460 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1466 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1476 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1478 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1486 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1497 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1504 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1529 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1535 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1537 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1548 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1562 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1570 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1573 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1578 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1581 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1582 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1595 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1596 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1626 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1636 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 1 | 1639 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1642 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1832 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1838 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1853 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1855 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1903 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 1 | 1912 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2007 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2012 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2019 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2031 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2033 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2036 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2049 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2060 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2066 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2077 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2078 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2083 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21013 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21018 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21025 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21036 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21047 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21055 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21059 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21062 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21069 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21075 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21088 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21089 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21099 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21100 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21110 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21122 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21126 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21138 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21144 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21150 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21160 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21171 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21177 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21178 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21187 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21193 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21198 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21216 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21217 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21218 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21219 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2123 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21233 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21245 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21250 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21258 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2126 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21263 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21272 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21277 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21283 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21290 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21302 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21314 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21316 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21318 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 21319 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2136 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2142 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2159 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2162 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2168 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2175 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2179 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2190 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2247 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2252 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2269 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2270 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2284 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2288 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2291 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2299 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2306 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2313 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2314 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2323 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2337 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2338 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2346 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2353 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2358 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2366 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2372 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2376 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2384 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2394 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2399 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2403 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2421 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2422 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2423 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2433 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2437 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2441 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2456 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2457 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2465 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2474 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2484 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2489 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2496 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2503 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2508 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2510 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2524 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2532 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2539 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2540 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2552 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2559 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2571 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2576 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2583 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2587 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2599 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2604 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2630 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2631 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2643 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2645 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2654 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2664 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 2 | 2833 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2834 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2839 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2842 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2869 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2875 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2879 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2880 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2899 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2902 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2908 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2915 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2919 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2926 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2933 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 2 | 2939 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3013 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3016 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3027 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3032 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3037 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3046 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3051 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3057 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3068 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3069 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3074 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3081 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31011 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31021 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31029 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31034 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31042 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31043 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31052 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31054 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31076 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31077 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31092 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31094 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31105 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31109 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31113 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31114 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31127 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31130 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31147 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31148 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31154 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31163 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31167 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31176 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31185 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31189 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31202 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31204 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31206 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31212 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31223 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31229 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31232 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31238 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31251 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31255 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31267 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31269 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31280 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31287 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3129 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31293 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31297 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31308 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31309 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3132 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31324 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 31326 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3145 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3148 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3153 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3163 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3167 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3176 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3187 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3189 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3245 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3251 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3273 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3278 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3280 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3287 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3298 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3305 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3309 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3316 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3326 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3327 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3334 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3339 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3345 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3348 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3350 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3361 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3373 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3386 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3388 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3392 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3398 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3404 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3415 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3420 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3424 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3430 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3442 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3446 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3450 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3462 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3464 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3473 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3482 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3490 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3492 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3502 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3511 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3515 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3525 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3528 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3538 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3547 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3551 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3566 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3567 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3575 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3585 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3594 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3601 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3607 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3632 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3634 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3647 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3648 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3658 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3661 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 3 | 3835 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3841 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3845 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3851 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3872 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3876 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3882 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3884 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3885 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3900 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3910 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3917 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3920 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3927 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3932 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 3 | 3940 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4015 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4017 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4025 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4028 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4041 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4045 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4050 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4058 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4067 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4070 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4075 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4080 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41009 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41012 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41028 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41032 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41044 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41048 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41056 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41060 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41072 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41078 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41084 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41087 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41102 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41108 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41115 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41117 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41125 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41134 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41136 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41141 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41156 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41162 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41166 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41172 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41180 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41188 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41191 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41197 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41207 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41209 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41227 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41228 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41236 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41239 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4124 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41252 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41254 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41268 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41271 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41281 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41285 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41294 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4130 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41303 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41306 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41310 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41320 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 41322 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4137 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4147 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4154 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4156 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4169 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4173 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4183 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4188 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4248 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4250 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4272 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4277 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4282 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4283 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4293 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4294 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4301 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4310 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4317 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4320 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4333 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4340 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4354 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4359 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4362 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4367 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4377 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4383 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4390 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4393 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4407 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4408 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4414 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4418 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4425 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4428 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4440 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4447 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4455 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4461 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4467 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4469 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4479 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4488 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4494 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4501 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4505 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4507 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4523 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4527 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4543 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4544 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4555 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4564 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4569 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4574 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4586 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4590 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4602 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4605 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4628 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4629 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4649 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4650 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4655 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4662 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 4 | 4836 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4844 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4847 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4857 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4870 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4874 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4889 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4890 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4893 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4897 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4907 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4909 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4921 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4925 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4930 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 4 | 4937 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5014 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5018 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5026 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5029 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5038 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5043 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5053 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5059 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5071 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5072 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5082 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5084 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51014 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51020 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51027 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51031 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51046 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51049 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51050 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51057 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51071 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51073 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51090 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51091 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51101 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51103 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51120 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51121 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51133 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51135 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51142 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51143 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51158 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51159 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51168 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51175 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51182 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51186 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51190 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51201 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51210 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51211 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51221 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51225 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51234 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51237 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51248 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51257 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51264 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51270 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5128 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51282 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51284 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51292 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51295 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5131 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51311 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51312 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51321 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 51327 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5139 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5146 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5155 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5157 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5170 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5172 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5180 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5182 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5241 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5242 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5275 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5276 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5281 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5285 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5295 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5303 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5308 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5321 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5322 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5324 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5336 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5341 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5347 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5355 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5356 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5365 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5369 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5370 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5375 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5382 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5401 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5405 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5417 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5419 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5426 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5427 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5443 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5445 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5454 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5458 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5470 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5471 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5481 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5487 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5493 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5499 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5509 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5514 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5531 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5534 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5541 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5542 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5556 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5557 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5560 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5561 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5592 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5593 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5603 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5606 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5635 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5637 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5651 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5652 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5657 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5663 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 5 | 5837 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5843 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5846 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5850 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5871 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5873 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5887 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5892 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5894 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5898 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5911 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5913 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5924 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5928 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5929 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 5 | 5936 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6009 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6011 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6022 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6034 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6042 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6052 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6054 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6062 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6065 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6073 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6076 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6079 | 客厅 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61010 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61017 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61024 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61035 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61038 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61061 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61063 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61064 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61070 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61079 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61086 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61093 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61096 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61097 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61104 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61112 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61128 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61137 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61139 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61145 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61151 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61153 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61169 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61174 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61184 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61196 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61199 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61200 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61214 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61215 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61224 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61230 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61243 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61244 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61247 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6125 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61259 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61262 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61275 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61279 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61286 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61291 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61301 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61307 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61313 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61323 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 61325 | 通风井 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6134 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6135 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6141 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6160 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6161 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6166 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6174 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6184 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6185 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6244 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6249 | 主卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6271 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6274 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6279 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6286 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6289 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6290 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6304 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6307 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6329 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6330 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6332 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6342 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6349 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6351 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6364 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6368 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6374 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6378 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6387 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6396 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6400 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6406 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6411 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6412 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6429 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6431 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6438 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6448 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6452 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6459 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6463 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6472 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6477 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6480 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6495 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6500 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6506 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6516 | 次卧室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6526 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6536 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6545 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6549 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6553 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6558 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6568 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6572 | 起居室 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6588 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6591 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6598 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6608 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6625 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6638 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6640 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6641 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6653 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6659 | 厨房 | 0.083 | 0.093 | 0.549 | 达标 | 0 |
| 6 | 6831 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6840 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6854 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6856 | 封闭阳台 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6867 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6878 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6881 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6883 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6896 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6901 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6905 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6914 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6916 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6922 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6934 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 6 | 6938 | 空房间 | 0.074 | 0.091 | 0.405 | 达标 | 3 |
| 7 | 7008 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7010 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7023 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7030 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7040 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7044 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7055 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7056 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71015 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71019 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71026 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71033 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71037 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71045 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71051 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71058 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71074 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71080 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71085 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71095 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71098 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71106 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7111 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71111 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71116 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71129 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7114 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71140 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71146 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71149 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7115 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71155 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71157 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7116 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71164 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71173 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71181 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71183 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71192 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71203 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71208 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71213 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71220 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71226 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71235 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71241 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71249 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71256 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71265 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7127 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71273 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71278 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71288 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71296 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71299 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71315 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71317 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7133 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71330 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 71331 | 通风井 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7143 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7144 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7151 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7164 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7165 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7171 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7177 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7178 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7246 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7253 | 主卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7259 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7260 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7261 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7262 | 客厅 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7292 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7297 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7302 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7311 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7319 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7325 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7335 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7343 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7352 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7357 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7360 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7363 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7379 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7385 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7389 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7395 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7402 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7409 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7413 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7416 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7432 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7434 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7436 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7444 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7449 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7451 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7468 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7475 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7483 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7485 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7491 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7498 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7512 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7513 | 次卧室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7530 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7533 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7546 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7550 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7554 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7563 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7565 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7577 | 起居室 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7584 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7589 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7597 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7600 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7609 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7610 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7611 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7612 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7627 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7633 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7644 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7646 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7656 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7660 | 厨房 | 0.084 | 0.094 | 0.558 | 达标 | 0 |
| 7 | 7679 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7680 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7681 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7682 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7848 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7849 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7852 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7858 | 封闭阳台 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7868 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7877 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7886 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7888 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7891 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7895 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7904 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7906 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7918 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7923 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7931 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |
| 7 | 7935 | 空房间 | 0.075 | 0.093 | 0.412 | 达标 | 3 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 部分房间未达标 | / | 0分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3