JB-600系列
电热恒温水箱
[image: image3.png]


(智能数码温度控制器)
[image: image1.jpg]b 3

1%
iE




  ISO9001:2000质量体系认证企业
[image: image4.png]



前 言
感 谢 您 购 买本公司《电热恒温水箱》 ， 我 们 是 一 家 专 业 从 事 环
境 试 验 设 备 研 究 和 生 产 的 单 位 ， 在 环 境 试 验 设 备 领 域 积 累 了
丰 富 的 经 验 。 产 品 广 泛 应 用 于 航 空 、 军 事 、 科 研 、 电 子 、 电
工 、 汽 车 、 化 工 、 仪 器 仪 表 、 医 疗 等 领 域 ， 我 们 将 真 诚 的 为 您 提 供 一 流 的 设 备 和 一 流 的 服 务 。
本 操 作 说 明 书 系 针 对 日 常 操 作 参 数 详 加 说 明 。
安 全 注 意 事 项 记 载 了 有 关 安 全 使 用 的 重 要 内 容 ， 请 务 必 遵 守 ， 以 保 证 试 验 的 顺 利 完 成 。
JB-600型
电热恒温水箱


操 作 使 用 说 明 书
目
录
   产品概述

   技术参数表

   安全操作注意事项

   控制器操作说明

1、保证书
2、售出售后记录


 产品概述

JB-600型 电热恒温水箱 适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门。              
     技术参数表

	型    号
	JB-600
	
	
	

	电源电压
	AC220V 50HZ

	控温范围
	室温+5-100℃
	室温+5-650℃

	温度波动度
	±0.5℃

	工作环境温度
	5-30℃

	输入功率
	3000W
	
	
	

	工作室尺寸mm （长×宽×高）
	600×400×350
	
	
	

	备注
	三用水箱
	恒温水箱


*工作环境：温度5-40℃，相对湿度＜90％。

 安全操作注意事项

1、为了实验的安全请安装外部接地装置，选择与设备相匹配的电源安装漏电保护装置。

2、设备严禁用于易燃易爆、巨毒、强腐蚀性物品的实验。

3、把设备安放在干燥的平台上面，将水槽内加水高于隔板50mm。

4、根据需要把实验物品摆放在槽内的托盘上面，接通电源，打开开关，按照智能仪表操作说明设定所需的温度。

5、设备不用时应关闭电源，保持干燥干净。

6、请仔细阅读本产品的使用说明方可操作。

  控制器操作说明
PV                      温度显示
SV                       设定温度

A-M                      自整定灯

ALM1                     继电器输出

ALM2                    继电器输出

OUT                     控制输出

SET                      功能键

←                        位移键
∨                        减位键
∧                        增位键

  设定温度，先按SET键，显示窗显示SP符号，下排显示温度设定值，可通过增减键来修改到所需要的设定值；再按SET键确认即可。
[image: image2.jpg]1

= 2
AN 3
A 4
i .

0

[

K1

G1

K2

G2

10

11

12

13

=

14





                保 证 书
感谢您购买本公司产品，我们的产品在质量上是严格管理生产的，请您及时与我们联系以便我们做好客户记录便于我们跟踪随访。如有故障发生，以下的条件本公司是保证的：

合格证

产品名称  
 型
号  
 产品编号  
 生产日期  



  检验：


地址:

电话:
保证条件
一、免费维修条件：

1.从发票开出之日起，在一年保修期内，如果本公司的产品因仪器本身质量问题，本公司 将按保证书所示条件保证免费予以更换配件及修理。《各主要部件的保修期限：1、控温仪表12个月。2、加热管6个月。3、门把12个月。4、其它附件12个月。》
2.如果保修期过后，所发生的故障是由本公司在设计上制造上引起的，本公司也将给予修理，并适当收取备件及上门费。

二、在保修期内遇到以下情况，本公司将收费修理。

①.使用错误所引起的故障。

②.任意改动仪表内部参数，或改动产品，修改不当所引起的故障。

③.由于火灾、地震、水灾等天灾，以及电压不稳定和其它特殊的外来因素引起故障。

④.不按本公司产品使用说明书中所规定操作，或用户在搬运时所引起的故障。

⑤.在运输中所发生的问题。

⑥.用户要求作定期检查和保养。
三、保证书生效

①.保证书上记录了所需的事项，以下本公司的代销商或厂家必须盖上代销商或厂家的印章 才能生效。

②.用户应认真填写维修反馈单，并及时寄回我公司方能生效。

提示：当发生故障后，请速与本公司技术服务联系。技术服务热线：
          保修卡（用户保管）
	产品型号
	
	产品名称
	
	购机日期
	

	用户名称
	
	地址/邮编
	

	电话号码
	
	供 应 商
	

	制造日期
	
	产品编号
	
	发票号码
	

	检
修
记
录
	修理员

	
	

	
	日   期

	
	

	用户须知
	


      维修反馈单（回寄生产厂家）
	产品型号
	
	产品名称
	
	购买日期
	

	用户名称
	
	地址/邮箱
	

	电话号码
	
	供应商
	

	制造日期
	
	产品编号
	
	发票号码
	

	检
查
记
录
	修理员

	
	

	
	日   期

	
	

	用户须知
	

















�








�




















