共6页  第 1页

证书编号 16105

XXXXXXXXXX有限公司

检  测  报  告

XXXXX 卫检（20XXX）00XXX号

项 目 名 称          空气样

受 检 单 位        XXX居住区

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXX                    邮编：XXXXXXXX

二○XXXX年XXX月XXX日

XX卫检（20XX）0XXX号                                              共6页 第 2页

检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出。

二、本报告任何涂改增删无效，复印件未加盖本单位印章无效。

三、本报告附页加盖骑缝章方有效。

四、微生物检测项目和随留样时间的延长检测结果有变化的理化项目不予复核检测。

五、送样委托检测，本公司不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优及商品宣传依据。

六、监督监测，系按有关法规进行的监督监测。

七、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。任何单位或个人不得用本报告及公司的名义作广告宣传。

XXX卫检（201XX）00XX号                                             共6页 第 3页

评 价 报 告

样品编号：XXXX——XXXXX

| 样品名称：空气样等 | 检测类别：委托 |
| --- | --- |
| 生产单位：XXXXX宾馆 | 检测日期：2018年4月13日 |
| 受检单位：XXXXXXX宾馆 | 包装情况：—— |
| 受检单位地址：XXXXXXX号 | 样品数量：11份 |
|  | 样品性状：气态 |
| 评价依据： |  |
| 检测项目： 空气样（温度、相对湿度、照度、一氧化碳，二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数）： |  |
| 结论： XXXXXX居住区1个房间空气经现场检测及实验室分析，空气质量均符合GB9663-1996《居住区卫生标准》表1的要求； 本报告仅对检测现场空气质量和抽检样品负责 结论人： 结论日期： |  |

编制人：

审核人：                                     检验检测专用章：

签发人：                                     签发日期：

CXX卫检（201XX）0XX号                                              共6页 第 4页

检  测  报  告

样品编号：W0XXXX01——W00XX

| 检测依据： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 18204.1-2013《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 |  |  |  |  |
| GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 |  |  |  |  |
| GB/T 18204.3-2013《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 |  |  |  |  |
| GB/T 18204.4-2013《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 标准值 |  | 检测结果 |
| XXXXX 房间1 | 空气样 |  |  |  |
| 温度 | ℃ | —— |  | 5.8 |
| 相对湿度 | % | —— |  | 51.2 |
| 一氧化碳 | mg/m3 | ≤10 |  | 0.8 |
| 二氧化碳 | % | ≤0.10 |  | 0.058 |
| 甲醛 | mg/m3 | ≤0.12 |  | 0.03 |
| 可吸入颗粒物 | mg/m3 | ≤0.20 |  | 0.069 |
| 台面照度 | 1x | ≥100 |  | 358 |
| 空气细菌总数 | 个/皿 | ≤30 |  | 16 |

检  测  报  告

样品编号：W0XXX101——W00XX

| 金黄色葡萄球菌 | 个/50m2 | 不得检出 | 未检出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本页以下空白 |  |  |  |
| 本报告仅对检测现场空气质量和抽检样品负责 |  |  |  |

编制人：

审核人：                                     检验检测专用章：

签发人：                                     签发日期：

XXX卫检（2XX）XXX号                                              共6页 第 6页

| 检测环境条件： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度：25℃ ，相对湿度：50% |  |  |  |  |  |
| 检测用主要仪器 |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  | 仪器名称 |  |  | 仪器型号 |
| TJ-C-262 |  | 温湿度计 |  |  | AR837 |
| TJ-C-376 |  | 照度计 |  |  | TES-1332A |
| TJ-C-481 |  | 甲醛检测仪 |  |  | PPM htv |
| TJ-C-469 |  | 便携式红外分析仪【CO】 |  |  | GXH-3011A |
| TJ-C-472 |  | 便携式红外分析仪【CO2】 |  |  | GXH-3010E |
| TJ-C-480 |  | 激光粉尘仪 |  |  | LD-3C（B） |
| TJ-S-020 |  | 隔水式恒温培养箱 |  |  | GNP-9080 |

检测说明： 无特殊说明

您好，欢迎您阅读我的文章，本WORD文档可编辑修改，也可以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。