部门主管：                               设备负责人：

水池（箱）清洗及消毒记录表

ZF090903

| 清洗日期 |  |  | 2020年01月3日 |  |  | 水容量（m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水时间 |  |  | 自01月03日10时起，至9月3日17时 共9小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗时间 |  |  | 自01月3日17时起，至9月4日2时 共7小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗投入灭菌净配制人 |  |  |  |  |  | 张 绪 | 见证人 |  |  | 沈继恒 |  |
| 清洗时间 |  |  | 自01月03日2时起，至9月4日3时 共1小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗人员 |  |  | 何运海、曹阳、胡楚林等12人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水时间 |  |  | 自01月03日3时起，至01月04日10时 共7小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒投入灭菌净配制人 |  |  |  |  |  | 张 绪 |  |  |  |  |  |
| 清 洗 及 消 毒 有 关 记 录 | ①排尽池内存水 ②人工铲除墙面、地面、顶部污垢及附着物 ③清除杂物后，用清水冲洗三遍 ④用1%V409水溶液灭菌剂作杀菌消毒处理，并用清水冲洗干净 ⑤排尽残留水，检查池内有无遗漏作业器具 ⑥恢复供水，水质取样检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质取样人 |  | 刘 青 |  |  | 取样地点 |  |  | 湖北省电力岳家嘴小区 |  |  |  |
| 取样数 |  | 500ml |  | 送检时间 | 2020年01月03日 |  |  | 送检人 |  |  |  |
| 取报告人 |  |  |  | 取样报告 | 检测报告 |  |  | 报告编号 |  |  | 21104 |
| 水质检测结果 |  |  | 合格（检测报告单附后） |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门主管：刘水生       机电主管：王深怀   专业工程师：何运海