水箱清洗管理制度

- 水池（箱）每年应至少由专业清洗公司消毒二次，清洗后应取得水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数；定期投加适量消毒剂。

- 清洗公司应具有相应的卫生资质，清洗人员应取得健康证明。

- 水池（箱）管道、阀门应定期维护，发现跑、冒、滴、漏现象，应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池（箱）阀门。

- 水池（箱）四周应保持清洁，定期消毒，周围30米范围禁止设置旱厕或堆放垃圾。

- 水池（箱）内机电设备、仪器由值班人员负责操作，无关人员不得进入水泵房，严禁非值班人员操作各种开关、按钮。