卫生间顶棚防潮层做法：1.防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;高湿度房间(如卫浴间)的墙或直接被水淋的墙(如淋浴间...2.安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm;卫生间顶棚防潮层做法3.采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;

负一层墙面防潮层做法：在九个地坑院的接近负一层地坪踢脚处，为房间室内地坪存在高差部分的垂直墙面,除设置上下两道水平防潮层之外,这段垂直墙面(靠填土处一侧)先用水泥砂浆抹面,刷上冷底子油一道,再刷热沥青两道;也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的作法,墙的另一侧要求为水泥砂浆底的墙面抹灰 。
