建筑碳排放报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18753732698 |

目  录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	软件介绍	3

4	气象数据	4

4.1	气象地点	4

4.2	逐日干球温度表	4

4.3	逐月辐照量表	4

4.4	峰值工况	4

5	模型观察	5

6	围护结构	5

7	围护结构概况	5

8	房间类型	6

8.1	房间表	6

8.2	作息时间表	7

9	暖通空调系统	7

9.1	系统类型	7

9.2	制冷系统	11

9.2.1	多联机/单元式空调能耗	11

9.3	供暖系统	14

9.3.1	多联机/单元式热泵能耗	14

9.4	空调风机	17

10	照明	17

11	插座设备	18

12	排风机	18

13	生活热水	18

14	电梯	19

14.1	直梯	19

14.2	电梯碳排放	19

15	光伏发电	19

16	风力发电	19

17	计算结果	20

17.1	碳汇	20

17.2	建筑运行碳排放	20

17.3	全生命周期	21

18	附录	24

18.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	24

18.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	24

18.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	25

18.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	26

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：113.65° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上27831 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上16 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上51.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 93974.15 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 30803.09 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

# 软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

# 气象数据

## 气象地点

河南-郑州, 《建筑节能气象参数标准》

## 逐日干球温度表

## 逐月辐照量表

## 峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月21日15时 | 38.3 | 21.1 | 8.9 | 61.4 |
| 最冷 | 01月14日07时 | -10.6 | -10.6 | 1.4 | -7.1 |

# 模型观察

# 围护结构

# 围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.44 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.58 |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 1.24 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.34 |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.45 | 1.70 | 0.56 |
|  | 北向 | 0.30 | 1.70 | 0.56 |
|  | 东向 | 0.45 | 1.70 | 0.56 |
|  | 西向 | 0.45 | 1.70 | 0.56 |

# 房间类型

## 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 走廊 | － | － | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 过厅 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

## 作息时间表

详见附录

# 暖通空调系统

## 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 4180.04 | 9065(9~10),9064(9~10),9063(9~10),9062(9~10),9061(9~10),9060(9~10),9059(9~10),9058(9~10),9057(9~10),9056(9~10),9055(9~10),9052(9~10),9051(9~10),9050(9~10),9049(9~10),9048(9~10),9047(9~10),9046(9~10),9045(9~10),9044(9~10),9043(9~10),9037(9~10),9036(9~10),9035(9~10),9034(9~10),9033(9~10),9032(9~10),9031(9~10),9030(9~10),9029(9~10),9028(9~10),9027(9~10),9024(9~10),9023(9~10),9022(9~10),9021(9~10),9020(9~10),9019(9~10),9018(9~10),9017(9~10),9016(9~10),9015(9~10),9014(9~10),9012(9~10),9011(9~10),9010(9~10),9009(9~10),9008(9~10),9007(9~10),9006(9~10),9005(9~10),9004(9~10),9003(9~10),9002(9~10),9028(9~10),9027(9~10),9026(9~10),9025(9~10),9024(9~10),9023(9~10),9022(9~10),9021(9~10),9020(9~10),9019(9~10),9018(9~10),9017(9~10),9013(9~10),9012(9~10),9011(9~10),9010(9~10),9009(9~10),9008(9~10),9007(9~10),9006(9~10),9005(9~10),9004(9~10),9003(9~10),9002(9~10),11024(11~12),11023(11~12),11022(11~12),11021(11~12),11020(11~12),11019(11~12),11018(11~12),11017(11~12),11016(11~12),11015(11~12),11011(11~12),11010(11~12),11009(11~12),11008(11~12),11007(11~12),11006(11~12),11005(11~12),11004(11~12),11003(11~12),11002(11~12),9065(11~12),9064(11~12),9063(11~12),9062(11~12),9061(11~12),9060(11~12),9059(11~12),9058(11~12),9057(11~12),9056(11~12),9055(11~12),9052(11~12),9051(11~12),9050(11~12),9049(11~12),9048(11~12),9047(11~12),9046(11~12),9045(11~12),9044(11~12),9043(11~12),9037(11~12),9036(11~12),9035(11~12),9034(11~12),9033(11~12),9032(11~12),9031(11~12),9030(11~12),9029(11~12),9028(11~12),9027(11~12),9024(11~12),9023(11~12),9022(11~12),9021(11~12),9020(11~12),9019(11~12),9018(11~12),9017(11~12),9016(11~12),9015(11~12),9014(11~12),9012(11~12),9011(11~12),9010(11~12),9009(11~12),9008(11~12),9007(11~12),9006(11~12),9005(11~12),9004(11~12),9003(11~12),9002(11~12),13050(13~14),13049(13~14),13048(13~14),13047(13~14),13046(13~14),13045(13~14),13044(13~14),13043(13~14),13040(13~14),13039(13~14),13038(13~14),13037(13~14),13036(13~14),13035(13~14),13034(13~14),13033(13~14),13028(13~14),13027(13~14),13026(13~14),13025(13~14),13024(13~14),13023(13~14),13022(13~14),13021(13~14),13018(13~14),13017(13~14),13016(13~14),13015(13~14),13014(13~14),13013(13~14),13012(13~14),13011(13~14),13009(13~14),13008(13~14),13007(13~14),13006(13~14),13005(13~14),13004(13~14),13003(13~14),13002(13~14),15026(15),15025(15),15024(15),15023(15),15020(15),15019(15),15018(15),15017(15),15014(15),15013(15),15012(15),15011(15),15009(15),15008(15),15007(15),15006(15),15005(15),15004(15),15003(15),15002(15),15026@16,15025@16,15024@16,15023@16,15020@16,15019@16,15018@16,15017@16,15014@16,15013@16,15012@16,15011@16,15009@16,15008@16,15007@16,15006@16,15005@16,15004@16,15003@16,15002@16 |
| Sys0 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 2794.01 | 5040(5~6),5039(5~6),5038(5~6),5037(5~6),5036(5~6),5035(5~6),5034(5~6),5033(5~6),5032(5~6),5031(5~6),5030(5~6),5029(5~6),5028(5~6),5027(5~6),5026(5~6),5025(5~6),5024(5~6),5023(5~6),5019(5~6),5018(5~6),5017(5~6),5016(5~6),5015(5~6),5014(5~6),5013(5~6),5012(5~6),5011(5~6),5010(5~6),5009(5~6),5008(5~6),5007(5~6),5006(5~6),5005(5~6),5004(5~6),5003(5~6),5002(5~6),5039(5~6),5038(5~6),5037(5~6),5036(5~6),5035(5~6),5034(5~6),5030(5~6),5029(5~6),5028(5~6),5027(5~6),5026(5~6),5025(5~6),5021(5~6),5020(5~6),5019(5~6),5018(5~6),5017(5~6),5016(5~6),5014(5~6),5013(5~6),5012(5~6),5011(5~6),5010(5~6),5009(5~6),5007(5~6),5006(5~6),5005(5~6),5004(5~6),5003(5~6),5002(5~6),5027(5~6),5026(5~6),5025(5~6),5024(5~6),5021(5~6),5020(5~6),5019(5~6),5018(5~6),5015(5~6),5014(5~6),5013(5~6),5012(5~6),5009(5~6),5008(5~6),5007(5~6),5006(5~6),5005(5~6),5004(5~6),5003(5~6),5002(5~6),5065(5~6),5064(5~6),5063(5~6),5062(5~6),5061(5~6),5060(5~6),5059(5~6),5058(5~6),5057(5~6),5056(5~6),5055(5~6),5052(5~6),5051(5~6),5050(5~6),5049(5~6),5048(5~6),5047(5~6),5046(5~6),5045(5~6),5044(5~6),5043(5~6),5037(5~6),5036(5~6),5035(5~6),5034(5~6),5033(5~6),5032(5~6),5031(5~6),5030(5~6),5029(5~6),5028(5~6),5027(5~6),5024(5~6),5023(5~6),5022(5~6),5021(5~6),5020(5~6),5019(5~6),5018(5~6),5017(5~6),5016(5~6),5015(5~6),5014(5~6),5012(5~6),5011(5~6),5010(5~6),5009(5~6),5008(5~6),5007(5~6),5006(5~6),5005(5~6),5004(5~6),5003(5~6),5002(5~6) |
| Sys1 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 2074.94 | 7032(7~8),7031(7~8),7030(7~8),7029(7~8),7028(7~8),7027(7~8),7026(7~8),7025(7~8),7024(7~8),7023(7~8),7022(7~8),7021(7~8),7020(7~8),7019(7~8),7015(7~8),7014(7~8),7013(7~8),7012(7~8),7011(7~8),7010(7~8),7009(7~8),7008(7~8),7007(7~8),7006(7~8),7005(7~8),7004(7~8),7003(7~8),7002(7~8),7015(7~8),7014(7~8),7011(7~8),7010(7~8),7008(7~8),7007(7~8),7005(7~8),7004(7~8),7003(7~8),7002(7~8),7016(7~8),7015(7~8),7011(7~8),7010(7~8),7008(7~8),7007(7~8),7006(7~8),7005(7~8),7003(7~8),7002(7~8),7065(7~8),7064(7~8),7063(7~8),7062(7~8),7061(7~8),7060(7~8),7059(7~8),7058(7~8),7057(7~8),7056(7~8),7055(7~8),7052(7~8),7051(7~8),7050(7~8),7049(7~8),7048(7~8),7047(7~8),7046(7~8),7045(7~8),7044(7~8),7043(7~8),7037(7~8),7036(7~8),7035(7~8),7034(7~8),7033(7~8),7032(7~8),7031(7~8),7030(7~8),7029(7~8),7028(7~8),7027(7~8),7026(7~8),7024(7~8),7023(7~8),7022(7~8),7021(7~8),7020(7~8),7019(7~8),7018(7~8),7017(7~8),7016(7~8),7015(7~8),7014(7~8),7012(7~8),7011(7~8),7010(7~8),7009(7~8),7008(7~8),7007(7~8),7006(7~8),7005(7~8),7004(7~8),7003(7~8),7002(7~8) |
| Sys2 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 5435.33 | 2055(2~4),2054(2~4),2053(2~4),2052(2~4),2051(2~4),2050(2~4),2049(2~4),2048(2~4),2047(2~4),2046(2~4),2045(2~4),2044(2~4),2043(2~4),2042(2~4),2041(2~4),2040(2~4),2039(2~4),2038(2~4),2037(2~4),2036(2~4),2035(2~4),2034(2~4),2033(2~4),2032(2~4),2031(2~4),2027(2~4),2026(2~4),2025(2~4),2024(2~4),2023(2~4),2022(2~4),2021(2~4),2020(2~4),2019(2~4),2018(2~4),2017(2~4),2016(2~4),2015(2~4),2014(2~4),2013(2~4),2012(2~4),2011(2~4),2010(2~4),2009(2~4),2008(2~4),2007(2~4),2006(2~4),2005(2~4),2004(2~4),2003(2~4),2002(2~4),2051(2~4),2050(2~4),2049(2~4),2048(2~4),2047(2~4),2046(2~4),2045(2~4),2044(2~4),2040(2~4),2039(2~4),2038(2~4),2037(2~4),2036(2~4),2035(2~4),2034(2~4),2033(2~4),2028(2~4),2027(2~4),2026(2~4),2025(2~4),2024(2~4),2023(2~4),2022(2~4),2021(2~4),2018(2~4),2017(2~4),2016(2~4),2015(2~4),2014(2~4),2013(2~4),2012(2~4),2011(2~4),2009(2~4),2008(2~4),2007(2~4),2006(2~4),2005(2~4),2004(2~4),2003(2~4),2002(2~4),2042(2~4),2041(2~4),2040(2~4),2039(2~4),2038(2~4),2037(2~4),2036(2~4),2033(2~4),2032(2~4),2031(2~4),2030(2~4),2029(2~4),2028(2~4),2024(2~4),2023(2~4),2022(2~4),2021(2~4),2020(2~4),2019(2~4),2018(2~4),2015(2~4),2014(2~4),2013(2~4),2012(2~4),2011(2~4),2010(2~4),2009(2~4),2008(2~4),2007(2~4),2006(2~4),2005(2~4),2004(2~4),2003(2~4),2002(2~4),2065(2~4),2064(2~4),2063(2~4),2062(2~4),2061(2~4),2060(2~4),2059(2~4),2058(2~4),2057(2~4),2056(2~4),2055(2~4),2052(2~4),2051(2~4),2050(2~4),2049(2~4),2048(2~4),2047(2~4),2046(2~4),2045(2~4),2044(2~4),2043(2~4),2037(2~4),2036(2~4),2035(2~4),2034(2~4),2033(2~4),2032(2~4),2031(2~4),2030(2~4),2029(2~4),2028(2~4),2027(2~4),2024(2~4),2023(2~4),2022(2~4),2021(2~4),2020(2~4),2019(2~4),2018(2~4),2017(2~4),2016(2~4),2015(2~4),2014(2~4),2012(2~4),2011(2~4),2010(2~4),2009(2~4),2008(2~4),2007(2~4),2006(2~4),2005(2~4),2004(2~4),2003(2~4),2002(2~4) |
| Sys3 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 38.40 | 1010(1),1009(1),1014(1),1002(1) |

## 制冷系统

### 多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| Sys0 |  |
| Sys1 |  |
| Sys2 |  |
| Sys3 |  |
| Sys |  |

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys0 | 2.80 | 133579 | 41038 | 0.5257 | 1079 |
| Sys1 | 2.80 | 94546 | 29616 |  | 778 |
| Sys2 | 2.80 | 220602 | 69758 |  | 1834 |
| Sys3 | 2.80 | 0 | 0 |  | 0 |
| Sys | 2.80 | 213308 | 65888 |  | 1732 |
| 合计 | 3.21 | 662035 | 206300 |  | 5423 |

## 供暖系统

### 多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| Sys0 |  |
| Sys1 |  |
| Sys2 |  |
| Sys3 |  |
| Sys |  |

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys0 | 2.74 | 32828 | 10675 | 0.5257 | 281 |
| Sys1 | 2.74 | 23836 | 7764 |  | 204 |
| Sys2 | 2.74 | 86210 | 27835 |  | 732 |
| Sys3 | 2.74 | 5862 | 2012 |  | 53 |
| Sys | 2.74 | 50483 | 16682 |  | 438 |
| 合计 | 3.07 | 199219 | 64968 |  | 1708 |

## 空调风机

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 43044 | 0.5257 | 1131 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0 |
| 多联机室内机 | 7072 |  | 186 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 1317 |

# 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 5.11 | 199 | 2579 | 13180 | 0.5257 | 346 |
| 卫生间 | 15.33 | 401 | 1392 | 21344 |  | 561 |
| 厨房 | 15.33 | 204 | 1061 | 16262 |  | 427 |
| 楼梯间 | 0.00 | 168 | 1564 | 0 |  | 0 |
| 空房间 | 0.00 | 53 | 2927 | 0 |  | 0 |
| 走廊 | 0.00 | 44 | 6297 | 0 |  | 0 |
| 起居室 | 5.11 | 429 | 6748 | 34484 |  | 906 |
| 过厅 | 5.11 | 218 | 4457 | 22774 |  | 599 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 2840 |

# 插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 37.67 | 199 | 2579 | 97153 | 0.5257 | 2554 |
| 卫生间 | 0.00 | 401 | 1392 | 0 |  | 0 |
| 厨房 | 210.24 | 204 | 1061 | 223023 |  | 5862 |
| 楼梯间 | 0.00 | 168 | 1564 | 0 |  | 0 |
| 空房间 | 0.00 | 53 | 2927 | 0 |  | 0 |
| 走廊 | 0.00 | 44 | 6297 | 0 |  | 0 |
| 起居室 | 37.67 | 429 | 6748 | 254193 |  | 6681 |
| 过厅 | 37.67 | 218 | 4457 | 167879 |  | 4413 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 19510 |

# 排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 | 0.8 | 5 | 365 | 146000 | 0.5257 | 3838 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 3838 |

注：此类风机指非空调区域排风机

# 生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256

| 分区 | 系统 效率 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 0.9 | 10 | 100 | 365 | 7120.16 | 100 | 0.45 | 0.15 | 7120.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 7120 |  |  |  | 7120 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活热水 | 7120 | 0.5257 | 187 |
| 太阳能 | 7120 |  | 187 |
| 合计 |  |  | 374 |

# 电梯

## 直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 1 | 5977 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 5977 |

## 电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 5977 | 0.5257 | 157 |
| 合计 |  |  | 157 |

# 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 178923 | 0.5257 | 4703 |
| 2380 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1135565 |  | 29848 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 34551 |

# 风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 4 |

# 计算结果

## 碳汇

| 绿植 | 年CO2固定量 (kg/㎡.a) | 面积(㎡) | 年数 | 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 30 | 400 | 50 | 15 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 15 | 1500 |  | 28 |
| 密植灌木 | 7.5 | 600 |  | 6 |
| 多年生蔓藤 | 2.5 | 100 |  | 0 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 1800 |  | 1 |
| 合计 |  |  |  | 50 |

## 建筑运行碳排放

| 电力 | 子类 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) | 单位面积碳 排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0 | 0.5257 | 5423 | 0 |
|  | 冷却水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 冷冻水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 冷却塔 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机/单元式空调 | 371 |  |  | 195 |
|  | 供冷合计 | 371 |  |  | 195 |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0 | 0.5257 | 1708 | 0 |
|  | 供暖水泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 117 |  |  | 61 |
|  | 供暖合计 | 117 |  |  | 61 |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 77 | 0.5257 | 1317 | 41 |
|  | 风机盘管 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机室内机 | 13 |  |  | 7 |
|  | 全空气系统 | 0 |  |  | 0 |
|  | 风机合计 | 90 |  |  | 47 |
| 照明 |  | 194 | 0.5257 | 2840 | 102 |
| 插座设备 |  | 1333 | 0.5257 | 19510 | 701 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 11 | 0.5257 | 3995 | 6 |
|  | 排风机 | 262 |  |  | 138 |
|  | 生活热水 | 0 |  |  | 0 (扣减了太阳能) |
|  | 其他合计 | 273 |  |  | 144 |
| 化石燃料 | 子类 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) | 单位面积 碳排放量(kg/㎡) |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可再生 | 子类 | 年供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(t) | 单位面积 碳减排量(kg/㎡) |
| 可再生能源(Er) | 太阳能热水(Es) | 13 | 0.5257 | 37094 | 7 |
|  | 光伏(Ep) | 2522 |  |  | 1326 |
|  | 风力(Ew) | 0 |  |  | 0 |
|  | 合计 | 2535 |  |  | 1333 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 0 | 0 |

## 全生命周期

| 类别 | 碳排放量(t) | 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a) | 单位面积碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产和运输 | -- | -- | -- |
| 建筑建造和拆除 | -- | -- | -- |
| 建筑运行 | 0 | 0 | 0 |
| 碳汇 | -1407 | -1 | -50 |
| 合计 | -1407 | -1 | -50 |

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 过厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 过厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 走廊 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 过厅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日