1、节水型生活用水器具: 满足相同的饮用、厨用、洁厕、洗浴、洗衣用水功能,较同类常规产品能减少用水量的器件用具。2、节水型水嘴(水龙头):具有手动或自动启闭和控制出水口水流量功能,使用中能实现节水效果的阀类产品。3、节水型便器:在保证卫生要求、使用功能和排水管道输送能力的条件下,不泄漏,一次冲洗水量不大于6升水的便器。4、节水型便器系统:由便器和与其配套使用的水箱及配件、管材、管件、接口和安装施工技术组成,每次冲洗周期的用水量水不大于6升,即能将污物冲离便器存水弯,排入重力排放系统的产品体系。5、节水型便哭中洗阀:个有延时冲洗、自动关闭和流量控制功能的便器用阀类产品。 6、节水型淋浴器:采用接触或非接触控制方式启闭,并有水温调节和流量限制功能的淋浴产品。7、节水型洗衣机:以水为介质,能根据衣物量、脏净程度自动或手动调整用水量,满足洗净功能且耗水量低的洗衣机产品。
