6 生活便利

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 无障碍步行系统 | / | √ |
|  | 6.1.2 | 公共交通站点 | / | √ |
|  | 6.1.3 | 电动汽车配套措施 | / | √ |
|  | 6.1.4 | 自行车停放合理 | / | √ |
|  | 6.1.5 | 设备管理系统 | / | √ |
|  | 6.1.6 | 信息网络系统 | / | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 公共交通便捷 | 8 | 8 |
|  | 6.2.2 | 公共区域全龄化设计 | 8 | 8 |
|  | 6.2.3 | 公共服务便利 | 10 | 10 |
|  | 6.2.4 | 城市开敞空间 | 5 | 5 |
|  | 6.2.5 | 健康场地和空间 | 10 | 10 |
|  | 6.2.6 | 能源管理系统 | 8 | 8 |
|  | 6.2.7 | 空气质量监测 | 5 | 5 |
|  | 6.2.8 | 用水计量、水质监测 | 7 | 7 |
|  | 6.2.9 | 智能服务系统 | 9 | 9 |
|  | 6.2.10 | 物业全过程管理 | 5 | 0 |
|  | 6.2.11 | 节水用水定额 | 5 | 0 |
|  | 6.2.12 | 运行效果评估 | 12 | 0 |
|  | 6.2.13 | 绿色建筑宣传 | 8 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 70.0 |

#### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否

无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。 1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道； 2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。 3.场地地势平坦满足无障碍要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 景观.jpg 建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面.jpg 建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/ 场地竖向设计图：2规划设计/ 竖向设计.jpg

#### 6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

在项目西邻二七路方向500m内有四个公交车站，公共交通运输十分方便。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

场地周边公共交通设施布局示意图：2规划设计/ 公共交通设施布局.doc 规划设计平面图：2规划设计/ 规划平面.jpg

#### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否

场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☐否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 | 500 | 200 | ☑是☐否 |
| 电动汽车停车位数量 |  | 300 | ☑是☐否 |
| 无障碍汽车停车位数量 |  | 10 | ☑是☐否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/

#### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：

项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。 出入口设置自行车停车棚。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；

3）自行车停车场所的现场影像资料；

4）所在地不适宜使用自行车的说明。

实际提交材料：

建筑总平面图：3建筑设计/ 自行车停车位置.jpg

#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

使用建筑设备自动监控系统（BAS）是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明等设备进行监测、控制及自动化管理。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

#### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

1、终端设备的智能化，提供智能卡或用户身份和属性的数据及完成传输。比如人脸识别等。 2、良好的开放式网络环境支持：3G+WLAN+Internet。 3、满足用户要求的专业智慧社区管理系统。比如停车场、门禁。 4、完善的产业链支持。享受智慧社区管理系统提供的便民服务，比如社区网上超市、团购、物业缴费等。 (一)、社区管理： 独立原生IOS APP 独立原生安卓 APP 通过使用原生APP，实现移动端高效的管理、消息提醒以及粉丝顾客转化。实现店主，顾客进行无缝连接。 O2O社区论坛：社区交友聊天、社区社群、社区活动、社区在线论坛等，同时用户可以自己发布二手交易等信息。 社区门禁管理：社区业主通过社区O2O门禁功能，即可开启小区门禁。 社区摄像头管理：无论业主何时何地，都可以通过社区O2O看到单元门外的摄像头。 (二)、物业管理 物业用户基础与服务体验决定社区O2O的成败， O2O平台的价值高低很大程度取决于平台用户数，根据物业服务面积的合理推测。 物业管理(支持自定义添加)：业主认证、生活缴费、物业报修、访客登记、快递服务、投诉建议。 众包(带货)功能：专门针对快递(跑腿代送)。平台粉丝在众包模块发布众包需求，由众包服务人员接单，联系发布者完成“取货——配送——完成——结算”。 拼车功能：即有车的粉丝在平台有偿载客的功能。可用于全平台和独立社区。 业主交流：根据业主名称、楼栋号、房间号、联系电话等条件查询业主信息，设置业主门禁使用范围和截止时间，删除业主信息，导出EXCEL表 生活缴费：可查询某个时间段内未缴费或已缴费的业主信息，添加未缴费业主信息、应缴金额、应缴日期等，为业主充值缴费。物业根据业主社区信息提交缴费明细，业主在个人中心直接查看缴费具体项目后，完成在线物业缴费。 在线报修：查看待处理、进行中、已完成等状态下的报修详情。 投诉建议：投诉建议可在社区O2O业主个人中心完成。 社区活动：配合物业，推送物业通知、活动通知、一键呼叫等，提升物业服务品质。社区推荐活动包括团购、快店、外卖、预约等，囊括社区美食、便利店、洗衣服务、丽人服务、汽车服务、家政保姆等。在招商加盟盈利的同时，创建丰富的社区生活圈。并且物业可以将周边商户统一化管理。 快递代收：与线下的超市、仓库、物业等合作，为用户体用代收快速、代寄送等。 访客登记：功能库添加社区生活常用的内容项-访客登记。对进入社区O2O的业主需要进行社区信息的登记，例如，姓名、电话、楼号、家庭成员等。物业通过社区O2O对业主信息进行统一整合、统一管理、统一执行。 (三)、平台功能： 生活通O2O系统可以帮助客户打造一款具备区域特色本地生活O2O平台，平台功能可以根据不同的区域特点进行规划与设置。为的就是让平台成为当地的O2O“生活通”,让当地人民离不开平台、依赖平台，养成使用平台作为日常生活的工具。 平台在线充值:提供便民综合缴费平台服务,缴费范围如手机缴费充值,公交卡充值、汽车票、飞机票、火车票代购;水电气缴费等，用户付款支持多种支付方式(例如支付宝、微信支付、货到付款)。 平台余额提现:平台支持多种第三方支付通道以及平台余额，所以在粉丝日常消费的就会对资金进行操作，例如平台余额的充值与提现。 平台用户等级:支持平台设置多档位会员等级，每个等级支持自定义配置不同的优惠权益。比如付费会员，消费升级会员、充值升级会员、扩充会员权益等，提升用户感知度。 平台渠道二维码:粉丝扫描商家的渠道二维码即自动关注平台公众号，商家推广自己就等于在推广平台。商家会把自己商家信息、快店、店铺、团购内容生成二维码。 平台三级分佣:用户下级在分类信息中产生消费，则对应上级可以获得相应的佣金。有利于引导用户参与商品推广，提高商品销量。 (四)、管理端： 多终端平台,多商户整合综合平台。 WEB端商家管理:用户代理可自行管理; 微信版:通过微信端管理店铺。 wap版:wap手机访问，商家管理自己的订单。 手机版商家管理系统：商家可以随时随地的管理自己的店铺信息，方便快捷高效。 pc端商家管理：通过网页端管理店铺。 (五)、商家管理： 显示所有入驻商户列表，提供商家编辑、删除、开启/禁止操作，查看商家所有商品、服务、人员、商品分类、服务分类，添加商家，配置商家基本信息，认证信息，营业设置. 商家微网站:商家可以自己添加微网站链接。粉丝在快店消费时，进入店铺页面就可以通过“商家微官网”入口进入商家的微官网了。 商家会员卡：商家会员卡可与微信卡包对接，粉丝领取的商家会员卡，可直接在微信卡包中展示。微信卡包中可查看商家会员卡的具体数据信息，包括积分、余额、优惠券等。 商家团购：社区拼团物流由平台配送员负责，支持实时查看订单、一键收款等功能，将团购功能与社区平台相结合，利用微信与小程序等工具，实现活动的裂变式传播。 社区超市：实现线上平台碎片购物，改变消费方式。 商家优惠买单：粉丝可以通过平台进行线下支付，支付时消费总额会自动匹配商家店铺优惠。粉丝在消费后，商家在店内消费中创建订单并输入消费金额，然后扫描粉丝的付款二维码即可完成付款步骤。同时，粉丝在完成支付过程后会默认关注平台公众号并且能自动获得平台积分，与商家绑定分佣关系。 商家配送管理：整合周边的商户资源，用户手机下单后，送货上门。 商家自有支付:根据店铺运营策略，可自主设定是否能允许用户主动支付。 微信连WIFI:用户扫描商家的二维码，就能连上商家的WiFi。商家只需拥有一台路由器，即可。 (六)、预约功能: 平台分配预约订单：用户在店铺下单后，商家后台会接到相关订单信息，商家可根据订单详情中的用户地址，把订单分配给相关门店(一般按就近原则分配)。系统后台分配预约订单功能，提高了平台对于预约业务的管理能力。 在线预约：无需同步无需排队等待，一扫就收藏，高效，便于管理，一键预约在各种生活服务门店的应用。预约功能模块细节设置，将线上预约，线下服务完美结合，打造服务行业的O2O闭环。 (七)、其它： 推广营销：消费者可在手机上查看附近商家信息，距离，优惠，服务项目和评价，这就能帮助商家推广，特别是第三类服务商家。也能为入驻商家实现CRM功能。 IM在线客服系统(非源码)：通过快捷的在线客服系统进行对客户的咨询在线帮助，实现客户的转化，平台客服和商家客服均已支持。 商家推广二维码：粉丝扫描商家店铺二维码后，直接进入商家店铺主页。粉丝可以从商家首页活动的链接进入具体的活动页面。以粉丝优惠买单作为线下突破口，粉丝扫描二维码使用小程序完成买单，随后根据粉丝定位推荐附近门店及店铺活动。 APP打包：APP一键打包融合了小猪O2O系统后台的所有功能。该应用可根据企业需求，一键打包生成企业专属APP，供消费者下载。APP一键打包应用操作方式简单，数据管理便捷。 商家渠道二维码：粉丝扫描商家的渠道二维码即自动关注平台公众号，商家推广自己就等于在推广平台。商家会把自己商家信息、快店、店铺、团购内容生成二维码。支持任意内容生成二维码,支持多个链接合并为一个二维码,商家渠道二维码生成更自由,商家二维码需通过平台审核. 分类信息系统：分类范围包括跳蚤市场、招聘求职、培训教育、家政服务、招租求租等方方面面(分类可以在后台自定义，还可自定义分类信息填写项，满足各行各业的分类需求)。小猪O2O分类信息2.0版本，新增阅读信息抢红包、信息付费发布、信息付费置顶、信息付费刷新、在线担保交易(平台赚取抽成佣金)等。 商家独立公众号：企业商家可独立宣传营销的微信公众平台制作开发。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：

#### 6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m | 2 | 4 |
|  | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m | 4 |  |
| 2 | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：☐是 ☐否

| 公交/轨道交通站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 百货大楼站 | 131 | 6路 ; 21路 ; 28路 ; 34路 ; 906路 ; 966路 ; Y6路​ | ☑已建 ☐规划 |
| 人民公园东门站 | 228 | 6路 ; 21路 ; 28路 ; 34路 ; 906路 ; 966路 ; Y6路​ | ☑已建 ☐规划 |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。

场地内交通组织采用人车分流。目前已有6路 ; 21路 ; 28路 ; 34路 ; 906路 ; 966路 ; Y6路公交线路，交通比较便利。 本项目临近百货大楼和人民公园东门公交站，从项目出入口步行至公交站距离分别为131米和228 米，且经过线路有 6路 ; 21路 ; 28路 ; 34路 ; 906路 ; 966路 ; Y6路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

实际提交材料：

场地周边公共交通设施布局示意图：2规划设计/ 公共交通设施布局.doc 规划设计平面图：2规划设计/ 规划平面.jpg

#### 6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 3 | 3 |
| 3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；

4）无障碍设计详图；

5）电梯设计详图及电梯产品说明书；

6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。

实际提交材料：

景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 景观.jpg 装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明/ 建筑总平面图：3建筑设计/ 建筑总平面图/ 建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/ 无障碍电梯室内设计详图：3建筑设计/ 无障碍电梯大样图2018CAD-模型.jpg

#### 6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ 居住建筑 | ☐ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m ☑ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m ☑ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m ☑ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m ☑ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m ☑ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m ☑ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 | 满足 4 项 | 5 | 10 |
|  |  | 满足 6 项及以上 | 10 |  |
| ☐ 公共建筑 | ☐ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 ☐ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 ☐ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% ☐ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） ☐ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 | 满足 3 项 | 5 |  |
|  |  | 满足 5 项 | 10 |  |

2 评价要点

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施

| 类别 | 名称 | 距主要出入口 步行距离（ m ） | 是否集中设置并向周边居民开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ 教育 | 郑州师范学院附属小学、郑州十一中、郑州十四中、金水区新建幼儿园 | 300~1000m | 否 |
| ☑ 医疗卫生 | 河南中医药大学第一附属医院、郑州大学第二附属医院 | 600~700m | 是 |
| ☑ 文化体育 | 郑州市人民公园、郑州市体育场 | 200~600m | 是 |
| ☑ 商业服务 | 丹尼斯大卫城、郑州市百货大楼、大上海城、华润万象城 | 300m | 是 |
| ☐ 金融邮电 |  |  |  |
| ☑ 社区服务 | 金水区人民路街道紫金山路社区支部委员会​ | 900m | 是 |
| ☑ 市政公用 | 商城公园 | 500m | 是 |
| ☑ 行政管理 | 郑州市公安局、郑州市政协、郑州市视频监控建设应用指挥部 | 200m | 否 |

公共建筑的集中设置、配套辅助设施

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议设施 |  |  |  |
| 展览设施 |  |  |  |
| 健身设施 |  |  |  |
| 餐饮服务设施 |  |  |  |
| 交往空间 |  |  |  |
| 休息空间 |  |  |  |

公共建筑向社会公众开放的公共空间

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 开放时间 | 是否免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场地 |  |  |  |  |
| 文化设施 |  |  |  |  |
| 公共广场 |  |  |  |  |
| 公共绿地 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。

项目地坑院（地下一层空间）向市民开放，并设有面向城市市民的出入口，与社区居民进行流线区隔。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 竣工总平面图；

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图；

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。

实际提交材料：

公共服务设施布局图及位置标识图：2规划设计/ 公服设施分布.jpg 建筑总平面图：3建筑设计/ 建筑总平面图/

#### 6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m | 3 | 3 |
| 2 | 到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m | 2 | 2 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否

是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否

| 城市公共开敞空间/中型多功能运动场地 | 场地出入口至开敞空间的步行距离（m） | 已建/规划 |
| --- | --- | --- |
| 郑州市人民公园 | 200 | ☑已建 ☐规划 |
| 郑州市体育场 | 350 | ☑已建 ☐规划 |
| 大卫城广场 | 200 | ☑已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；

2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；

3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。

实际提交材料：

场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图：2规划设计/ 局部公共设施流线图.jpg 建筑总平面图：3建筑设计/ 建筑总平面图/

#### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 | 3 |
| 2 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 | 2 |
| 3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 | 3 |
| 4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：

☑室外健身场地，其规模为：   2800    m2，占总用地面积的比例为：   13.4    %

☑室内健身场地，其规模为：   800    m2，占地上建筑面积的比例为：    0.24    %

☑专用健身慢行道，其设置规模为：长   300   m，占用地红线周长的比例为：   51.1  %

☐其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。

二层环状跑道与住宅楼相接的部位提供健身、休憩的功能；西侧临街平台提供青年休闲运动场所；一层井字网格道路东侧提供老年人健身设施；南侧提供儿童游乐设施；负一层地坑提供球类竞技和游泳场地。

项目是否设有楼梯：☑是 ☐否

若是，设置位置为：   地坑院内室内空间    ，是否靠近主出入口：☐是 ☑ 否，距离主出入口的距离为： 100m

是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：

装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明/ 景观专业图纸及设计说明：4景观设计/ 景观专业图纸及设计说明/ 建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/ 健身设施的相关产品说明书：3建筑设计/ 健身设施设计说明.doc

#### 6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☐输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。

供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 | 5 |
| 合计 | 5 | 5 | 5 |

2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他

监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 5min

请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告；

3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 | 2 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否

是否采用远传计量系统：☑是 ☐否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 监测回收雨水水质 | 二层环状跑道边侧 |
| B1 | 监测地面雨水及住户排放灰水水质 | 一层井字网格灰水回收池处 |
| C1 | 监测负一层灰水池灰水处理后的水质 | 负一层泳池坑灰水处理水箱 |
| C2 | 监测负一层泳池坑泳池水质 | 负一层泳池坑 |

是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %

是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。 生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：

给排水专业图及设计说明：6给排水设计/ 给排水专业图及设计说明/

#### 6.2.9 具有智能化服务系统。（ 9 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等 3 种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统： ☑ 是 ☐ 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | 移动电子设备 | 物联网 | ☑ 是 ☐ 否 |
| 照明控制 | 移动电子设备 | 物联网 | ☑ 是 ☐ 否 |
| 安全警报 |  |  | ☑ 是 ☐ 否 |
| 环境监测 |  |  | ☐ 是 ☑ 否 |
| 建筑设备控制 |  |  | ☑ 是 ☐ 否 |
| 公共生活服务 |  |  | ☑ 是 ☐ 否 |
| 其他 |  |  | ☐ 是 ☐ 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能： ☐ 是 ☐ 否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

​分为小区物业综合管理系统和家居智能管理系统两大部分，前者包括：社区安防、信息服务、计量收费三部分，后者包括家居安防、家居信息服务、家居智能化控制等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2 ） 智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3 ） 智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4 ） 智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明/ 智能化设计图纸及设计说明：8电气设计/ 智慧社区平台与智慧家居设计说明.doc 智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明：8电气设计/ 智慧平台与智慧城市对接.doc

#### 6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关设施具有完善的操作规程和应急预案 | 2 |  |
| 2 | 物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制 | 3 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：是 否

应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：是 否

是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：是 否

简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。

车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。

物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：是 否

采用形式是：工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 采用合同能源管理模式

是否是出租型项目：是 否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：是 否

请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；

2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。

实际提交材料：

#### 6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 | 2 |  |
| 2 | 平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 | 3 |  |
| 3 | 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 | 5 |  |

2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：        L/人.d

小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求

建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求

请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明；

2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。

实际提交材料：

#### 6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 3 |  |
| 2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 3 |  |
| 3 | 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 4 |  |
| 4 | 定期对各类用水水质进行检测、公示 | 2 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：是 否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；

2）公共设施设备的定期检查、调适记录；

3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；

4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。

实际提交材料：

#### 6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 | 2 |  |
| 2 | 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 | 3 |  |
| 3 | 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 | 3 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：是 否

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；

2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；

3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。

实际提交材料：