住区热环境设计报告书

（规定性设计）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 住区热环境TERA2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15692317063 |

目  录

1	住区概况	3

2	设计依据	3

3	计算规定	3

3.1	强制条文	3

3.2	规定性设计	3

3.3	评价性设计	错误!未定义书签。

4	计算参数	3

4.1	典型气象日气象参数	3

4.2	渗透面夏季逐时蒸发量	3

5	住区指标概览	3

6	规定性设计指标	3

6.1	平均迎风面积比	3

6.2	活动场地遮阳覆盖率	3

6.3	底层通风架空率	3

6.4	绿化遮阳体叶面积指数	3

6.5	渗透蒸发指标	3

6.6	屋面绿化率	3

7	评价性设计	错误!未定义书签。

7.1	平均热岛强度	错误!未定义书签。

7.2	湿球黑球温度	错误!未定义书签。

8	结论	3

住区概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |  |
| 地理位置 | 北纬：36.70° | 东经：117.00° |
| 建筑气候区 | IIA |  |
| 主导风向 | 西南偏南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文

（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。

表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26.0 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 西南偏南 |
| 1 | 25.7 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 2 | 25.4 | 78 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |  |
| 3 | 24.9 | 79 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |  |
| 4 | 24.6 | 81 | 0.00 | 0.00 | 2.2 |  |
| 5 | 24.4 | 81 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |  |
| 6 | 24.6 | 81 | 38.00 | 32.00 | 2.3 |  |
| 7 | 25.2 | 79 | 135.00 | 103.00 | 2.4 |  |
| 8 | 25.9 | 76 | 242.00 | 181.00 | 2.5 |  |
| 9 | 26.9 | 72 | 368.00 | 256.00 | 2.6 |  |
| 10 | 27.9 | 68 | 466.00 | 306.00 | 2.8 |  |
| 11 | 28.7 | 65 | 530.00 | 350.00 | 2.9 |  |
| 12 | 29.5 | 62 | 569.00 | 367.00 | 3.1 |  |
| 13 | 30.0 | 60 | 550.00 | 361.00 | 3.2 |  |
| 14 | 30.3 | 59 | 502.00 | 341.00 | 3.3 |  |
| 15 | 30.5 | 59 | 432.00 | 292.00 | 3.2 |  |
| 16 | 30.3 | 59 | 331.00 | 221.00 | 3.2 |  |
| 17 | 30.0 | 61 | 219.00 | 152.00 | 3.1 |  |
| 18 | 29.4 | 63 | 110.00 | 80.00 | 2.9 |  |
| 19 | 28.7 | 65 | 11.00 | 10.00 | 2.7 |  |
| 20 | 27.9 | 68 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 21 | 27.3 | 71 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 22 | 26.7 | 73 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 23 | 26.4 | 75 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |  |
| 日平均 | 27.4 | 70 | 187.63 | 127.17 | 2.6 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.22 |
| 1 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| 2 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.16 |
| 3 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.15 |
| 4 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | 0.17 |
| 5 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.20 |
| 6 | 0.28 | 0.35 | 0.12 | 0.28 |
| 7 | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 0.35 |
| 8 | 0.65 | 0.56 | 0.14 | 0.45 |
| 9 | 0.86 | 0.65 | 0.14 | 0.52 |
| 10 | 1.02 | 0.69 | 0.14 | 0.55 |
| 11 | 1.15 | 0.65 | 0.12 | 0.52 |
| 12 | 1.18 | 0.59 | 0.09 | 0.47 |
| 13 | 1.15 | 0.52 | 0.07 | 0.42 |
| 14 | 1.05 | 0.40 | 0.07 | 0.32 |
| 15 | 0.93 | 0.35 | 0.04 | 0.28 |
| 16 | 0.75 | 0.25 | 0.03 | 0.20 |
| 17 | 0.60 | 0.21 | 0.03 | 0.17 |
| 18 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | 0.14 |
| 19 | 0.33 | 0.14 | 0.01 | 0.11 |
| 20 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| 21 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| 22 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| 23 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 12.50 | 7.70 | 1.70 | 6.16 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 72343.39 |
| 建筑密度 | 0.20 |
| 室外面积(㎡) | 57807.69 |
| 广场面积(㎡) | 1972.67 |
| 道路面积(㎡) | 5988.20 |
| 绿地面积(㎡) | 20773.39 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 14535.70 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 4263.67 |
| 亭廊面积(㎡) | 0.00 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 2337.14 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.78 |
| 地面粗糙系数 | 0.30 |
| 平均迎风面积比 | 0.92 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 9.76 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 7 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0 |
| 平均天空角系数 | 0.58 |
| 通风架空率(%) | 0 |

规定性设计指标

平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 80.00 | 0.9892 |
| 1号商业1F | 92.00 | 164.23 | 10.00 | 0.5602 |
| 1号商业2F | 388.14 | 390.81 | 80.00 | 0.9932 |
| 2号住宅18F | 1960.88 | 1960.88 | 70.00 | 1.0000 |
| 2号商业1F | 64.49 | 88.71 | 150.00 | 0.7270 |
| 2号商业2F | 232.52 | 232.52 | 110.00 | 1.0000 |
| 3号住宅18F | 2415.48 | 2515.00 | 100.00 | 0.9604 |
| 3号商业1F | 53.24 | 61.35 | 140.00 | 0.8678 |
| 3号商业2F | 427.67 | 446.01 | 100.00 | 0.9589 |
| 4号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 80.00 | 0.9892 |
| 4号商业1F | 59.69 | 76.31 | 30.00 | 0.7822 |
| 4号商业2F | 129.23 | 165.60 | 150.00 | 0.7804 |
| 5号住宅18F | 1960.88 | 1960.88 | 70.00 | 1.0000 |
| 5号商业1F | 82.89 | 139.00 | 20.00 | 0.5964 |
| 5号商业2F | 337.08 | 339.50 | 60.00 | 0.9929 |
| 6号住宅18F | 2415.48 | 2515.00 | 100.00 | 0.9604 |
| 6号商业1F | 262.19 | 264.89 | 60.00 | 0.9898 |
| 7号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 80.00 | 0.9892 |
| 7号商业1F | 66.80 | 94.85 | 160.00 | 0.7043 |
| 8号住宅18F | 1830.15 | 1830.15 | 70.00 | 1.0000 |
| 8号商业1F | 96.83 | 97.18 | 60.00 | 0.9964 |
| 9号住宅18F | 2415.48 | 2515.00 | 100.00 | 0.9604 |
| 9号商业1F | 57.86 | 62.81 | 50.00 | 0.9213 |
| 10号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 80.00 | 0.9892 |
| 11号住宅18F | 1705.10 | 1705.10 | 70.00 | 1.0000 |
| 12号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 100.00 | 0.9892 |
| 13号住宅18F | 2415.48 | 2515.00 | 100.00 | 0.9604 |
| 14号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 80.00 | 0.9892 |
| 15号住宅18F | 2541.49 | 2569.30 | 80.00 | 0.9892 |
| 16号住宅18F | 1845.47 | 1845.47 | 70.00 | 1.0000 |
| 17号住宅18F | 2415.48 | 2515.00 | 100.00 | 0.9604 |
| 平均迎风面积比 | 0.922 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.85 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 458.2 | 1669.9 | 27 | 10 |
| 停车场 | 602.0 | 930.2 | 65 | 15 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 407.7 | 34.2 | 0 |
| 1号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 1号商业1F | 0.0 | 490.1 | 27.2 | 0 |
| 1号商业2F | 0.0 | 636.0 | 53.6 | 0 |
| 2号住宅18F | 0.0 | 457.2 | 36.3 | 0 |
| 2号商业1F | 0.0 | 243.7 | 18.6 | 0 |
| 2号商业2F | 0.0 | 360.0 | 32.3 | 0 |
| 3号住宅18F | 0.0 | 533.2 | 44.7 | 0 |
| 3号商业1F | 0.0 | 143.2 | 15.1 | 0 |
| 3号商业2F | 0.0 | 720.5 | 59.1 | 0 |
| 4号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 4号商业1F | 0.0 | 199.0 | 17.1 | 0 |
| 4号商业2F | 0.0 | 206.6 | 18.0 | 0 |
| 5号住宅18F | 0.0 | 457.2 | 36.3 | 0 |
| 5号商业1F | 0.0 | 408.0 | 24.4 | 0 |
| 5号商业2F | 0.0 | 533.3 | 47.0 | 0 |
| 6号住宅18F | 0.0 | 533.2 | 44.7 | 0 |
| 6号商业1F | 0.0 | 986.6 | 73.2 | 0 |
| 7号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 7号商业1F | 0.0 | 252.5 | 19.4 | 0 |
| 8号住宅18F | 0.0 | 457.2 | 0.0 | 0 |
| 8号商业1F | 0.0 | 286.8 | 27.0 | 0 |
| 9号住宅18F | 0.0 | 533.2 | 44.7 | 0 |
| 9号商业1F | 0.0 | 142.3 | 16.4 | 0 |
| 10号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 11号住宅18F | 0.0 | 407.4 | 0.0 | 0 |
| 12号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 13号住宅18F | 0.0 | 533.2 | 44.7 | 0 |
| 14号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 15号住宅18F | 0.0 | 582.1 | 46.9 | 0 |
| 16号住宅18F | 0.0 | 407.7 | 34.2 | 0 |
| 17号住宅18F | 0.0 | 533.2 | 44.7 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI>3 | 4913 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 爬藤棚架 | LAI>3 | 2049 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 1670 | 0.642 | 5.00 | 1.69 |
| 停车场 | 930 | 0.358 | 5.00 | 1.69 |
| 合计 | 2600 | 1.0 | 5.00 | 1.69 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 100 | 40 |
| 停车场 | 100 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 5.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.69 | 1.6 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 100 |
| 1号住宅18F | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100 |
| 1号商业1F | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 100 |
| 1号商业2F | 636.0 | 636.0 | 636.0 | 100 |
| 2号住宅18F | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 100 |
| 2号商业1F | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 100 |
| 2号商业2F | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 100 |
| 3号住宅18F | 533.2 | 533.2 | 533.2 | 100 |
| 3号商业1F | 143.2 | 143.2 | 143.2 | 100 |
| 3号商业2F | 720.5 | 720.5 | 720.5 | 100 |
| 4号住宅18F | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100 |
| 4号商业1F | 199.0 | 199.1 | 199.0 | 100 |
| 4号商业2F | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 100 |
| 5号住宅18F | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 100 |
| 5号商业1F | 408.0 | 408.0 | 408.0 | 100 |
| 5号商业2F | 533.3 | 533.3 | 533.3 | 100 |
| 6号住宅18F | 533.2 | 533.2 | 533.2 | 100 |
| 6号商业1F | 986.6 | 986.6 | 986.6 | 100 |
| 7号住宅18F | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100 |
| 7号商业1F | 252.5 | 252.6 | 252.5 | 100 |
| 8号住宅18F | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 100 |
| 8号商业1F | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 100 |
| 9号住宅18F | 533.2 | 533.2 | 533.2 | 100 |
| 9号商业1F | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 100 |
| 10号住宅18F | 582.1 | 582.2 | 582.1 | 100 |
| 11号住宅18F | 407.4 | 407.4 | 407.4 | 100 |
| 12号住宅18F | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100 |
| 13号住宅18F | 533.2 | 533.2 | 533.2 | 100 |
| 14号住宅18F | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100 |
| 15号住宅18F | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100 |
| 16号住宅18F | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 100 |
| 17号住宅18F | 533.2 | 533.2 | 533.2 | 100 |
| 合计 | 14943.5 | 14943.7 | 14943.5 | 100 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性条文 | 平均迎风面积比 | 不满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 满足 |  |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |