冷热源机组产品说明书

单元式空气调节机

1.	产品型号：KFR-35GW/N1A1
2.	类型：壁挂式
3.	制冷类型：冷暖
4.	匹数：1.5
5.	能效等级：1
6.	额定制冷能力：3500W
7.	额定制热能力：5000W
8.	额定制冷功率：800W
9.	额定制热功率：1300W
10.	电辅助加热功率：1000W
11.	APD（GB21455低温制冷实测）：5.13
12.	循环风量：600m³/h
13.	制冷量：3500W
14.	制热量：5000W