建设项目日照分析报告

项目名称： 安徽省合肥市某青年健身居住社区

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2022年01月06日

安徽省合肥市某青年健身居住社区               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 户数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  | 3 | 43 | 23.4 |
| 2# |  |  | 5 | 60 | 18.0 |
| 3# |  |  | 5 | 55 | 23.4 |
| 4# |  |  | 5 | 55 | 23.4 |
| 5# |  |  | 5 | 55 | 23.4 |
| 6# |  |  | 5 | 55 | 23.4 |
| 7# |  |  | 5 | 55 | 23.4 |
| 9# |  |  | 2 | 50 | 23.4 |
| 建筑A |  |  | 5 | 497 | 23.4 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | -11.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 1 | 1.35 | 12:01～15:33 | 03:32 |
|  | 1 | 1.35 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 1 | 1.35 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 1 | 1.35 | 09:05～14:41 | 05:36 |
|  | 1 | 1.35 | 12:01～14:57 | 02:56 |
|  | 1 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 0.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 2 | -20.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | -11.00 | 11:02～16:00 | 04:58 |
|  | 2 | 1.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 1.45 | 08:00～14:10 | 06:10 |
|  | 2 | 1.45 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 2 | 1.45 | 08:00～14:10 | 06:10 |
|  | 2 | 1.45 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 2 | 0.10 | 09:05～14:21 | 05:16 |
|  | 4 | -11.00 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 4 | 1.45 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 4 | 1.45 | 08:00～12:35 | 04:35 |
|  | 4 | 1.45 | 08:00～09:33 10:19～15:57 | 07:11 |
|  | 4 | 1.45 | 08:23～12:35 | 04:12 |
|  | 4 | 1.45 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 4 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 4 | 0.10 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 5 | -20.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | -11.00 | 09:05～09:51 10:15～16:00 | 06:31 |
|  | 6 | 1.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 1.45 | 08:00～13:42 | 05:42 |
|  | 6 | 1.45 | 08:00～15:49 | 07:49 |
|  | 6 | 1.45 | 08:00～08:18 08:23～13:42 | 05:37 |
|  | 6 | 1.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 6 | 0.10 | 09:05～09:51 10:16～15:59 | 06:29 |
|  | 7～7 | -20.00～1.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 8 | -20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | -20.00 | 12:18～13:17 15:20～15:23 15:27～16:00 | 01:35 |
|  | 9～9 | -11.00～1.45 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 1.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 9 | 0.10 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | -20.00 | 15:28～15:44 | 00:16 |
|  | 12 | 1.45 | 08:00～09:25 10:28～15:54 | 06:51 |
|  | 14 | -11.00 | 08:00～08:31 08:45～09:16 13:14～14:56 | 02:44 |
|  | 14 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 1.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 14 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 1.45 | 08:10～09:05 | 00:55 |
|  | 14 | 1.45 | 08:11～12:00 | 03:49 |
|  | 14 | 1.35 | 08:00～08:21 10:11～15:41 | 05:51 |
|  | 14 | 0.10 | 09:08～14:42 | 05:34 |
|  | 15 | -20.00 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | -11.00 | 09:17～14:56 | 05:39 |
|  | 15 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 15 | 1.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 15 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 15 | 1.45 | 08:31～09:05 | 00:34 |
|  | 15 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 15 | 1.35 | 12:01～15:31 | 03:30 |
|  | 15 | 0.10 | 11:27～14:56 | 03:29 |
|  | 17 | -20.00 | 12:45～16:00 | 03:15 |
|  | 17 | 1.45 | 0 | 00:00 |
|  | 18 | -11.00 | 08:41～14:56 | 06:15 |
|  | 18 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 18 | 1.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 18 | 1.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 18 | 1.45 | 08:34～09:05 | 00:31 |
|  | 18 | 1.45 | 08:10～12:00 | 03:50 |
|  | 18 | 0.10 | 10:40～14:56 | 04:16 |
|  | 19 | -11.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 19 | 1.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 1.35 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 19 | 1.35 | 08:00～08:33 10:16～16:00 | 06:17 |
|  | 19 | 1.35 | 08:07～14:56 | 06:49 |
|  | 19 | 1.35 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 19 | 0.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 20 | -20.00 | 13:03～16:00 | 02:57 |
|  | 20 | -11.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 20 | 1.35 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 20 | 1.35 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 20 | 1.35 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 20 | 1.35 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 20 | 1.35 | 12:01～13:45 | 01:44 |
|  | 20 | 0.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
| 2 | 1 | -15.00 | 11:59～16:00 | 04:01 |
|  | 1 | -6.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 1 | 6.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1 | 6.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 1 | 6.45 | 08:00～09:11 09:13～16:00 | 07:58 |
|  | 1 | 6.45 | 08:04～14:56 | 06:52 |
|  | 1 | 6.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1 | 6.45 | 08:00～09:02 09:17～16:00 | 07:45 |
|  | 1 | 5.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 2 | -15.00 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | -6.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 2 | 6.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 6.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 2 | 6.45 | 08:00～08:40 09:13～16:00 | 07:27 |
|  | 2 | 6.45 | 08:04～14:56 | 06:52 |
|  | 2 | 6.45 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 2 | 6.45 | 08:00～08:32 09:17～16:00 | 07:15 |
|  | 2～3 | -6.00～5.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 3 | 6.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3 | 6.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 3 | 6.45 | 08:00～08:13 09:13～16:00 | 07:00 |
|  | 3 | 6.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 3 | 6.45 | 08:00～15:36 | 07:36 |
|  | 3 | 6.45 | 08:00～08:05 09:18～15:58 | 06:45 |
|  | 3 | 5.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 4 | -6.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 4 | 6.45 | 12:01～15:51 | 03:50 |
|  | 4 | 6.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 4 | 6.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 4 | 6.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 4 | 6.45 | 12:01～14:58 | 02:57 |
|  | 4 | 6.45 | 12:01～15:54 | 03:53 |
|  | 4 | 5.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 5 | -15.00 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | -6.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 5 | 6.45 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 5 | 6.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 5 | 6.45 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 5 | 6.45 | 08:32～09:05 | 00:33 |
|  | 5～5 | 6.45 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 5 | 5.10 | 09:30～10:06 10:34～14:56 | 04:58 |
| 3 | 1～2 | -12.00～-3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 9.45 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 2 | 9.45 | 12:44～16:00 | 03:16 |
|  | 2 | 9.45 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 2 | 9.45 | 12:44～16:00 | 03:16 |
|  | 2 | 9.45 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 9.45 | 14:20～15:57 | 01:37 |
|  | 2 | 8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | -12.00 | 08:00～09:18 10:35～16:00 | 06:43 |
|  | 5 | -3.00 | 08:00～10:52 | 02:52 |
|  | 5 | 9.45 | 08:00～09:09 | 01:09 |
|  | 5 | 9.45 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 9.45 | 08:00～09:09 | 01:09 |
|  | 5 | 9.45 | 0 | 00:00 |
|  | 5～5 | 9.45 | 08:00～09:09 | 01:09 |
|  | 5 | 8.10 | 08:03～08:47 09:04～10:52 | 02:32 |
|  | 8 | -3.00 | 10:52～11:26 13:41～14:04 | 00:57 |
|  | 8 | 9.45 | 08:21～09:37 | 01:16 |
|  | 8 | 9.45 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 9.45 | 08:21～09:37 | 01:16 |
|  | 8 | 9.45 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 9.45 | 08:21～09:37 | 01:16 |
|  | 8 | 9.45 | 08:21～09:37 14:44～16:00 | 02:32 |
|  | 8 | 8.10 | 10:52～11:26 13:41～14:04 | 00:57 |
|  | 9 | -12.00 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | -3.00 | 10:59～11:26 13:41～14:19 | 01:05 |
|  | 9 | 9.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 | 00:37 |
|  | 9 | 9.45 | 09:57～10:20 | 00:23 |
|  | 9 | 9.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 | 00:37 |
|  | 9 | 9.45 | 09:57～10:20 | 00:23 |
|  | 9 | 9.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 | 00:37 |
|  | 9 | 9.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 15:45～16:00 | 00:52 |
|  | 9 | 8.10 | 10:59～11:26 13:41～14:19 | 01:05 |
|  | 10 | -12.00 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | -3.00 | 13:41～15:03 | 01:22 |
|  | 11 | 9.45 | 14:24～15:01 | 00:37 |
|  | 11 | 9.45 | 08:58～10:20 12:35～13:09 14:53～14:56 | 01:59 |
|  | 11 | 9.45 | 14:24～15:01 | 00:37 |
|  | 11 | 9.45 | 08:58～10:20 12:35～13:09 14:53～14:56 | 01:59 |
|  | 11～11 | 9.45 | 14:24～15:01 | 00:37 |
|  | 11 | 8.10 | 13:41～15:03 | 01:22 |
|  | 12 | -3.00 | 14:10～15:03 | 00:53 |
|  | 12 | 9.45 | 14:24～15:01 | 00:37 |
|  | 12 | 9.45 | 08:58～10:20 13:05～13:09 14:10～14:25 14:35～14:56 | 02:02 |
|  | 12 | 9.45 | 14:24～15:01 | 00:37 |
|  | 12 | 9.45 | 08:58～10:20 13:05～13:09 14:10～14:25 14:35～14:56 | 02:02 |
|  | 12～12 | 9.45 | 14:24～15:01 | 00:37 |
|  | 12 | 8.10 | 14:10～15:03 | 00:53 |
|  | 14 | 9.45 | 08:00～08:31 08:33～16:00 | 07:58 |
|  | 15～16 | -12.00 | 0 | 00:00 |
|  | 16 | -3.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 16 | 9.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 9.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 16 | 9.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 9.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 16～16 | 9.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16,18 | -3.00～8.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 18 | 9.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 9.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 18 | 9.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 9.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 18 | 9.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 8.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 22 | -12.00 | 13:27～13:42 | 00:15 |
|  | 24 | -12.00 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2 | -9.00～0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 12.45 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 2 | 12.45 | 12:45～12:56 13:39～16:00 | 02:32 |
|  | 2 | 12.45 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 2 | 12.45 | 12:45～12:56 13:39～16:00 | 02:32 |
|  | 2 | 12.45 | 14:20～15:59 | 01:39 |
|  | 2 | 12.45 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 2 | 11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | -9.00 | 08:00～09:18 13:30～16:00 | 03:48 |
|  | 5 | 0.00 | 08:00～10:09 | 02:09 |
|  | 5 | 12.45 | 08:00～09:09 | 01:09 |
|  | 5 | 12.45 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 12.45 | 08:00～09:09 | 01:09 |
|  | 5 | 12.45 | 0 | 00:00 |
|  | 5～5 | 12.45 | 08:00～09:09 | 01:09 |
|  | 5 | 11.10 | 08:03～10:09 | 02:06 |
|  | 8 | -0.00 | 09:58～11:26 13:41～15:14 | 03:01 |
|  | 8 | 12.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 14:24～15:15 | 01:28 |
|  | 8 | 12.45 | 08:00～08:23 08:47～10:20 13:05～14:47 | 03:38 |
|  | 8 | 12.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 14:24～15:15 | 01:28 |
|  | 8 | 12.45 | 08:00～08:23 08:47～10:20 13:05～14:47 | 03:38 |
|  | 8 | 12.45 | 08:50～08:53 09:03～09:37 14:24～15:15 | 01:28 |
|  | 8 | 11.10 | 09:58～11:26 13:41～15:14 | 03:01 |
|  | 10 | -0.00 | 13:40～16:00 | 02:20 |
|  | 10 | 12.45 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 10 | 12.45 | 08:00～10:20 12:35～13:45 | 03:30 |
|  | 10 | 12.45 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 10 | 12.45 | 08:00～10:20 12:35～13:45 | 03:30 |
|  | 10 | 12.45 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 10 | 11.10 | 13:40～16:00 | 02:20 |
|  | 11 | -0.00 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 11 | 12.45 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 11 | 12.45 | 08:06～10:20 13:05～14:03 | 03:12 |
|  | 11 | 12.45 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 11 | 12.45 | 08:06～10:20 13:05～14:03 | 03:12 |
|  | 11 | 12.45 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 11 | 11.10 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 12 | -9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 0.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 12 | 12.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 12 | 12.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 12 | 12.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 12 | 12.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 12 | 12.45 | 12:01～15:10 | 03:09 |
|  | 12 | 11.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 13 | -9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 0.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 13 | 12.45 | 12:01～15:58 | 03:57 |
|  | 13 | 12.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 13 | 12.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 13 | 12.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 13 | 12.45 | 12:01～15:24 | 03:23 |
|  | 13 | 12.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 13 | 11.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 14～15 | -9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | -0.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 22 | 12.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 22 | 12.35 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 22 | 12.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 22 | 12.35 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 22 | 12.35 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 22 | 11.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 23 | -0.00 | 09:58～11:26 13:41～15:14 | 03:01 |
|  | 23 | 12.45 | 08:21～09:37 | 01:16 |
|  | 23 | 12.45 | 08:47～10:20 | 01:33 |
|  | 23 | 12.45 | 08:21～09:37 | 01:16 |
|  | 23 | 12.45 | 08:47～10:20 | 01:33 |
|  | 23 | 12.45 | 08:21～09:37 | 01:16 |
|  | 23 | 11.10 | 09:58～11:26 13:41～15:14 | 03:01 |
|  | 25,28 | -9.00 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1 | -6.00 | 12:00～14:43 | 02:43 |
|  | 1～1 | 3.00～15.45 | 0 | 00:00 |
|  | 1 | 15.45 | 12:50～16:00 | 03:10 |
|  | 1 | 15.45 | 0 | 00:00 |
|  | 1 | 15.45 | 12:50～16:00 | 03:10 |
|  | 1～1,3～4 | -6.00～15.45 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 3.00 | 08:00～11:16 | 03:16 |
|  | 4 | 15.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 4 | 15.45 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 15.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 4 | 15.45 | 0 | 00:00 |
|  | 4～4 | 15.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 4 | 14.10 | 08:00～11:16 | 03:16 |
|  | 5 | -6.00 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | -6.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 3.00 | 11:47～16:00 | 04:13 |
|  | 7 | 15.45 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 7 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 7 | 15.45 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 7 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 7～7 | 15.45 | 08:08～16:00 | 07:52 |
|  | 7～8 | 3.00～14.10 | 11:47～16:00 | 04:13 |
|  | 8 | 15.45 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 8 | 15.45 | 08:00～12:13 14:43～14:56 | 04:26 |
|  | 8 | 15.45 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 8 | 15.45 | 08:00～12:13 14:43～14:56 | 04:26 |
|  | 8～8 | 15.45 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 8 | 14.10 | 11:47～16:00 | 04:13 |
|  | 10 | 3.00 | 11:59～16:00 | 04:01 |
|  | 10 | 15.45 | 10:01～16:00 | 05:59 |
|  | 10 | 15.45 | 08:00～12:13 | 04:13 |
|  | 10 | 15.45 | 10:01～16:00 | 05:59 |
|  | 10 | 15.45 | 08:00～12:13 | 04:13 |
|  | 10～10 | 15.45 | 10:01～16:00 | 05:59 |
|  | 10 | 14.10 | 11:59～16:00 | 04:01 |
|  | 11 | 3.00 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 11 | 15.45 | 11:15～16:00 | 04:45 |
|  | 11 | 15.45 | 08:06～12:13 | 04:07 |
|  | 11 | 15.45 | 11:15～16:00 | 04:45 |
|  | 11 | 15.45 | 08:06～12:13 | 04:07 |
|  | 11～11 | 15.45 | 11:15～16:00 | 04:45 |
|  | 11 | 14.10 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 12 | 3.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 12 | 15.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 12 | 15.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 12 | 15.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 12 | 15.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 12～12 | 15.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 12～13 | 3.00～14.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 13 | 15.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 13 | 15.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 13 | 15.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 13 | 15.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 13～13 | 15.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 13 | 14.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 14 | 3.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 14 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 14 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 14～14 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 14～15 | 3.00～14.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 15 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 15 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 15 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 15 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 15～15 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 15～16 | 3.00～14.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 16 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 16 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 15.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 16～16 | 15.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 14.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
| 6 | 1 | -3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 1 | 6.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 1 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 1 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 1～1 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 17.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 2 | -3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 6.00 | 08:00～11:16 | 03:16 |
|  | 2 | 18.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 2 | 18.45 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 18.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 2 | 18.45 | 0 | 00:00 |
|  | 2～2 | 18.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 2 | 17.10 | 08:00～11:16 | 03:16 |
|  | 3～4 | -3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 6.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 4 | 18.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 18.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 4 | 18.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 18.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 4～4 | 18.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 17.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 5 | -3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 6.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 5 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 5 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 5 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 5 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 5～5 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 5～6 | 6.00～17.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 6 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 6 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 6 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 6 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 6～6 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 6 | 17.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 7 | -3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 6.00 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 7 | 18.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 7 | 18.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 7 | 18.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 7 | 18.45 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 7～7 | 18.45 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 7 | 17.10 | 14:55～16:00 | 01:05 |
|  | 8 | -3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 6.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 8 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 8 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 8 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 8 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 8～8 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 8 | 17.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 9 | -3.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 9 | 6.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 9 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 9 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 9 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 9 | 18.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 9～9 | 18.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 9 | 17.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 10～11 | -3.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 12 | -3.00 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 1 | 9.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 1 | 21.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 21.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 1 | 21.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 21.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 1～1 | 21.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1 | 20.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 2 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 9.00 | 08:00～11:16 | 03:16 |
|  | 2 | 21.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 2 | 21.45 | 08:00～09:03 | 01:03 |
|  | 2 | 21.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 2 | 21.45 | 08:00～09:03 | 01:03 |
|  | 2～2 | 21.45 | 08:00～09:41 | 01:41 |
|  | 2 | 20.10 | 08:00～11:16 | 03:16 |
|  | 3～4 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 9.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 4 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 21.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 4 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 21.45 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 4～4 | 21.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 20.10 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 5 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 9.00 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 5 | 21.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 5 | 21.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 5 | 21.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 5 | 21.45 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 5～5 | 21.45 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 5 | 20.10 | 08:00～14:56 | 06:56 |
|  | 6 | 0.00 | 0 | 00:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件