工程说明

方案位于辽宁省沈阳市沈抚新区，依托沈阳市气候特点以及周围自然环境实现“逃离城市”“回归自然”“融于自然、隐于山水”的构想。利用斯维尔软件模拟分析风、光、声、热等环境，对项目进行调整从而达到绿色建筑标准。

沈阳市地处严寒地区，冬季多北风和西北风。夏季多南风和西南风，冬夏季节温差较大。最热月平均气温为24℃，最冷月平均气温为-12.8℃，因此冬季保温需求大。在方案设计中既着重强调了墙体的保温构造同时充分利用自然资源，利用白天吸收太阳光热量进行储存来提高夜间室内温度。建筑利用空中花园，屋顶太阳能板等设计创造绿色的休闲空间、绿色能源的利用以实现回归自然、用于自然的绿色建筑设计理念。

在外观上，总体的“之”字型布局和建筑单体的错层设计，在空间上形成了律动感，既展现了在自然环境中的律动融合，又满足了在自然中的“绿”动回归。

随着人口老龄化和城镇化建设的加速，居家环境、公共服务设施建设和室外公共环境大多没有充分考虑到老年人对环境的特殊需要，不适老、不友好的问题越来越突出。因此在方案设计中凭借"以老年人为本"的设计理念，立足老年人实际需求，在功能布局、细节设计等方面充分考虑适老健康环境理念，打造功能齐全、符合老年人实际需求的老年人、老＋幼年人活动中心。