| 序号 | 名称 | 品种规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | C20~C55 | m3 | 61581.83 |
| 2 | 蒸压加气块 | ≧A3.5 | m3 | 15156.42 |
| 3 | 钢筋 | Φ10以上 | t | 8953.88 |
| 4 | 钢筋 | Φ10以下 | t | 1891.95 |
| 5 | 轻骨料混凝土 | LC7.5 | m3 | 11855.35 |
| 6 | SBS卷材 | 4厚耐盐碱 | ㎡ | 24737.45 |
| 7 | SBS卷材 | 3厚 | ㎡ | 45206.92 |
| 8 | SBS卷材 | 4厚铜胎基耐根穿刺 | ㎡ | 1438.36 |
| 9 | 止水钢板 | 3厚，300宽折边50 | m | 429.96 |
| 10 | 遇水膨胀止水条 | / | m | 2674.64 |
| 11 | 灰砂砖 | / | m³ | 1561.76 |
| 12 | 聚氨酯 | / | ㎡ | 24621.67 |
| 13 | 预拌砂浆 | / | t | 16896.83 |
| 14 | 硬泡聚氨酯保温板 | 80厚 | m³ | 10173.17 |
| 15 | 玻璃棉毡 | 40厚 | ㎡ | 8331.45 |
| 16 | 玻璃棉毡 | 50厚 | ㎡ | 3874.43 |
| 17 | 玻璃棉保温板 | 120厚 | ㎡ | 28482.27 |
| 18 | 挤塑板 | 20厚 | m³ | 2589.60 |
| 19 | 干挂石材（室内） | 25厚 | ㎡ | 11374.90 |
| 20 | 墙面瓷砖 | 6-8厚 | ㎡ | 16599.08 |
| 21 | 铝板网（含顶棚） | / | ㎡ | 35905.72 |
| 22 | 壁纸 | / | ㎡ | 56155.00 |
| 23 | 抗倍特板 | 6-8厚 | ㎡ | 18509.00 |
| 24 | 铝合金板 | 3厚 | ㎡ | 2145.94 |
| 25 | 花岗岩/大理石板 | / | ㎡ | 16854.17 |
| 26 | 地砖 | / | ㎡ | 37832.02 |
| 27 | PVC卷材/橡胶 | 1.5~3厚 | ㎡ | 15281.37 |
| 28 | 静电架空活动地板 | / | ㎡ | 716.00 |
| 29 | 纸面石膏板 | / | ㎡ | 3123.52 |
| 30 | 硅酸钙板 | 600*600 | ㎡ | 15963.88 |
| 31 | 内墙腻子 | / | kg | 39301.88 |
| 32 | 乳胶漆 | / | kg | 33490.21 |
| 33 | 成品钢质门 | / | ㎡ | 1610.25 |
| 34 | 成品钢质防火门 | / | ㎡ | 3450.76 |
| 35 | 防辐射门 | / | ㎡ | 65.52 |
| 36 | 防火卷帘门 | / | ㎡ | 330.88 |
| 37 | 石材幕墙 | 25厚 | ㎡ | 11132.45 |
| 38 | 铝板幕墙 | 3厚 | ㎡ | 25449.83 |
| 39 | 玻璃幕墙 | 6+12A+6 | ㎡ | 1033.3 |
| 40 | 铝合金门窗 | PA断桥 6+12A+6 | ㎡ | 708.95 |
| 41 | 屋面广场砖 | 108*108 | ㎡ | 6487.83 |