9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 | 5 |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 | 5 |
| 合计 |  | 20 | 10 |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

R地基基础工程、主体结构工程、R屋面防水工程、其他土建工程

装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。

普通不上人屋面 1、40厚C20细石混凝土保护层（配筋双向φ6＠150，钢筋网片绑扎），6000X6000设分隔缝，缝宽25，内塞密封膏封严； 2、10厚低标号砂浆隔离层； 3、3+3厚改性沥青（SBS）防水卷材(Ⅱ)型； 4、20厚1:3水泥砂浆找平层； 5、60厚硬泡聚氨酯板保温层 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层,2%坡度； 7、现浇钢筋混凝土板 以上占建筑工程费的千分之二到千分之四 保额50%

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

### 影响因素 1)工程保险费率0.3% ### 风险因素 1)工程的性质和总造价; 2)工程施工的危险程度，包括施工方法和建筑高度等; 3)施工期限，包括施工期的长短和季节、试车期的长短、保证期长短及责任范围; 4)工地及邻近地区的自然地理条件，有无特别危险及发生巨灾的可能性; 5)承包商及其他工程关系方的资信、技术水平和经验，是否从事过类似工程，对施工组织的水平和现场安全管理的能力，以及以往承包工程的损失记录; 6)同类工程以往的损失记录; 7)被保险人要求提供的保障范围，包括特殊风险扩展及其危险性大小; 8)最大可能损失程度; 9)每次事故免赔额的设定; 10)特种危险赔偿限额的设定; 11)如果工程的保险金额巨大，必须对外进行分保时，则还应考虑有关分保市场的行情。 ① 对建筑工程、所有人提供的物资、安装及其他指定分包项目、场地清理费、专业费用、工地内现有财产及被保险人的其他财产测算一个总的费率，该费率为整个工期的一次性费率，其与总保险金额的乘积即为应收取的保险费。 ② 施工用机器、设备的保险费率采用年费率 ③ 第三者责任保险费率亦为工期费率，主要按每次事故赔偿限额计算。 ④ 保证期保险费率亦为工期费率，按总保险金额计算。 ⑤ 因增加附加保障所加收的保险费，按附加保障所属的范畴，即物质损失或第三者责任，及其所要求的赔偿限额分别计算。 一揽子计算 对以上①、③、④、⑤项分别测算保险费之后，再相对于物质损失的总保险金额倒算出一个总的工期一次性费率。在工程保险中，大多采用这种计算方法。