## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 2022年01月02日 | 2018-12-03
场地信息
杭州 | 沈阳 | 北纬30°16′ 东经120°10′ | 东经 123.38° 北纬41.8°
11422.9KJ/(㎡.day) | 14376.1KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 100Wp | 220Wp
144 | 160 | 14.4kW | 35.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方位角19.0°(南偏东)倾角22° | 方位角 270°(南) 倾斜角 35°
0.96 | 96% | 6.75kW | 50kW
0.01 | 1% | 0.01 | 2%
0.01 | 5% | 0.93149 | 88.4%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
58.9 | 0.78972 | 5.6 | 8.4
61.5 | 0.82513 | 5.9 | 7.6
84.8 | 1.138 | 8.1 | 8.9
90.2 | 1.2093 | 8.6 | 9.1
104.1 | 1.3967 | 10 | 9.1
105.2 | 1.4116 | 10.1 | 8.3
107.8 | 1.4458 | 10.3 | 8.3
110.3 | 1.4798 | 10.5 | 8.6
88 | 1.1803 | 8.4 | 7.9
81.6 | 1.0951 | 7.8 | 8.6
72.3 | 0.96952 | 6.9 | 7.6
81.3 | 1.0909 | 7.8 | 7.6
1046.1 | 14.0318 | 100 | 100
14.0MWh | 122.2MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)